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	УТВЕРЖДЕНО
Протоколом собрания кредиторов
ГУП «МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»  
(ГУП «МТС»)                
№ ___ от 13.08.2026г.



Приложение №1  
к Положению о порядке, условиях и сроках   
продажи имущества должника


ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРОДАЖЕ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ЛОТА С ТОРГОВ В ФОРМЕ КОНКУРСА - Лот №1 
(ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ)

	[bookmark: _Hlk228370429]№ п/п
	Наименование объекта /Месторасположение / кад. № /Площадь/протяженность/ количество, тех. харр-ки / кв.м/п.м/ед.
	Начальная цена, без учета НДС, руб.

	1 
	Нежилое здание (Котельная № 1) литер А, А1, А2, РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Садовая,10, 
кад. № 15:01:0120003:25, пл. 562,3 кв. м., г.в. 1974, 1 этаж
	 5 514 000 

	1.1 
	Анализатор ГИАМ (прибор) 
	56 400 

	1.2 
	Вентилятор Ц-13 №1 
	113 800 

	1.3 
	Вентилятор Ц-13 №2 
	113 800 

	1.4 
	Вентилятор Ц-13 №5 
	113 800 

	1.5 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	1.6 
	Дымосос Д-12 с эл.двиг№30кВт №1 
	190 000 

	1.7 
	Дымосос Д-12 с эл.двиг№30кВт №2 
	190 000 

	1.8 
	Дымосос Д-12 с эл.двиг№30кВт №3 
	190 000 

	1.9 
	Катионитовый фильтр №1 
	35 400 

	1.10 
	Катионитовый фильтр №2 
	35 400 

	1.11 
	Катионитовый фильтр №3 
	35 400 

	1.12 
	Котел ст.водогрейный ТВГ-8 23359 №1 
	385 800 

	1.13 
	Котел ст.водогрейный ТВГ-8 23360 №2 
	385 800 

	1.14 
	Котел ст.водогрейный ТВГ-8 23361 №3 
	385 800 

	1.15 
	Насос пов.3к-9 с эл.двиг№7,5кВт№1 
	10 600 

	1.16 
	Насос пов.3к-9 с эл.двиг№7,5кВт№2 
	10 600 

	1.17 
	Насос подпиточный ВКС 4/24 АУ2 №1 
	26 700 

	1.18 
	Насос подпиточный ВКС 4/28 АУ31 №2 
	35 600 

	1.19 
	Насос сетевой 1Д-315 №6 
	67 700 

	1.20 
	Насос сетевой 1Д-315 №7 
	67 700 

	1.21 
	Насос сетевой К100-65-25 №2 
	39 300 

	1.22 
	Насос сетевой К100-65-25 №3 
	39 300 

	1.23 
	Насос сетевой К100-65-25 №4 
	39 300 

	1.24 
	Прибор измеряющий температуру 
	27 000 

	1.25 
	Солерастворитель 
	24 400 

	1.26 
	Станок заточный 35-633 
	46 800 

	1.27 
	Станок сверлильный 
	13 200 

	1.28 
	Тревожная кнопка 
	5 400 

	1.29 
	Установка электрическая для гидроиспытания "Компакт-электро 25" 
	11 800 

	1.30 
	Толщиномер УТ-82 
	1 200 

	1.31 
	Фильтр Na-катионовый 
	17 700 

	1.32 
	Холодильник 
	4 500 

	1.33 
	Щит управления дымососов №1 
	6 400 

	1.34 
	Щит управления дымососов №2 
	6 400 

	1.35 
	Щит управления дымососов №3 
	6 400 

	1.36 
	Щит управления котлом №1 
	25 900 

	1.37 
	Щит управления котлом №2 
	25 900 

	1.38 
	Щит управления котлом №3 
	25 900 

	1.39 
	Щит управления повысительного насоса 
	20 600 

	1.40 
	Щит управления подпиточного насоса 
	20 600 

	1.41 
	Щит управления сетевого насоса 
	20 600 

	1.42 
	Щит эл.вводный №2 
	9 800 

	1.43 
	Щит эл.вводный №1 
	9 800 

	1.44 
	Щит эл/распределения 
	9 800 

	1.45 
	Щит эл/управления слесарки 
	9 800 

	1.46 
	Дымовая труба, материал кирпич, H30м, D1,2м., г.в.1973
	1 505 000 

	1.47 
	Счетчик ВКТ -9-01-Х-Х 
	21 200 

	2 
	Нежилое здание (Котельная № 2) литер А, А1, А2, РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г. Моздок, ул. Комсомольская, влд. 36
кад.№ 15:01:0121018:5, пл. 216,6 кв. м., г.в. 2002, 1 этаж
	1 839 000 

	2.1 
	Автоматика "Бурс" 
	7 500 

	2.2 
	Автоматика "Бурс" 
	7 500 

	2.3 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	2.4 
	Дымосос Д-12 
	190 000 

	2.5 
	Котел ст. водогрейный ТВГ-1,5 
	100 100 

	2.6 
	Котел ст. водогрейный ТВГ-1,5 
	100 100 

	2.7 
	Насос сетевой Д-320-50 
	84 200 

	2.8 
	Насос сетевой Д-320-50 
	84 200 

	2.9 
	Солерастворитель 
	24 400 

	2.10 
	Счетчик газа СГ -16МТ-800 
	104 200 

	2.11 
	Фильтр ХВО 
	21 700 

	2.12 
	Щит эл./оборудования 
	9 800 

	2.13 
	Эл./двигатель А250 М4У3 55кВт 
	47 800 

	2.14 
	Портативный расходомер SLS-700P 
	66 200 

	2.15 
	Дымовая труба , материал металл, H30м, D0,8м., г.в.1963
	201 000 

	2.16 
	Горелка газ. 2-х ступ. BGN 300P 
	458 700 

	2.17 
	Горелка газ. 2-х ступ. BGN 300P 
	458 700 

	2.18 
	Котел PROTERM Бизон NO 2400 
	1 196 900 

	2.19 
	Котел PROTERM Бизон NO 2400 
	1 196 900 

	3 
	Нежилое здание (Котельная № 3) литер А, РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. Кирова, влд. 4, 
кад.№ 15:01:0120020:32, пл. 152,3,кв. м., г.в. 1900г.,  этаж 1
	1 293 000 

	3.1 
	Водонагреватель 
	8 900 

	3.2 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	3.3 
	Горелка газа 2-х ступ. 
	103 100 

	3.4 
	Комплекс учета газа 
	179 600 

	3.5 
	Котел PROTERM Бизон NO 
	430 100 

	3.6 
	Котел ст. водогрейный ТВГ-0,45 №2 
	56 500 

	3.7 
	Котел ст. водогрейный ТВГ-0,45 №3 
	56 500 

	3.8 
	Котел ст. водогрейный ТВГ-0,75 №1 
	69 600 

	3.9 
	Насос КМ 100-80-160 
	24 800 

	3.10 
	Насос циркулярный И-8-18 
	8 600 

	3.11 
	Насос циркулярный К-8-18 
	8 600 

	3.12 
	Насосный агрегат консальный КМ 100-80-160 
	33 100 

	3.13 
	Счетчик газа RABO G100 (1:30) 
	54 100 

	3.14 
	Щит электрический 
	9 800 

	3.15 
	Линия резервного эл./снабжения 
	149 700 

	3.16 
	Дымовая труба , материал металл, H30м, D0,8 м., г.в.1974
	201 000 

	4 
	Нежилое здание (Котельная № 4) литер А, РСО-Алания, р-н. Моздокский, ст-ца. Луковская, ул. Усанова, д. 31,
кад. № 15:01:2602016:31, пл. 99,5кв. м., г.в. 1962г., 1 этаж
	845 000 

	4.1 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	4.2 
	Котел ст. водог. ТВГ-0,75 
	69 600 

	4.3 
	Котел ст.водогрейный ТВГ-0,45 
	56 500 

	4.4 
	Насос К45-30 
	10 600 

	4.5 
	Насос К45-30 
	10 600 

	4.6 
	Щит эл./распределения 
	9 800 

	4.7 
	Дымовая труба , материал металл, H30м, D 0,6 м., г.в.1975
	179 000 

	4.8 
	Узел учета газа 
	184 600 

	5 
	Нежилое здание (Котельная № 5) литер А, РСО-Алания, Моздокский р-н,г. Моздок, ул. Гагарина, 27 «в» 
кад.№ 15:01:0103015:22, пл. 105,1 кв. м., г.в. 1973г., 1 этаж
	893 000 

	5.1 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	5.2 
	Комплекс учета.газа 
	151 400 

	5.3 
	Котел PROTERM NO-1150 
	657 400 

	5.4 
	Котел PROTERM NO-1150 
	657 400 

	5.5 
	Котел КСВаУ -0,63ГН 
	147 600 

	5.6 
	Насос ВК-1/16 
	18 400 

	5.7 
	Насос ВН-1/16 подпиточный 
	18 400 

	5.8 
	Насос Н-160/30 (цинтробежный) 
	33 000 

	5.9 
	Насос Н-160/30 (циркулярный) 
	33 000 

	5.10 
	Рампа BS5050 DH 0315 
	26 000 

	5.11 
	Расширительный сосуд 
	800 

	5.12 
	Cчетчик газа G65 (1: 80) 
	96 900 

	5.13 
	Солерастворитель 
	24 400 

	5.14 
	Фильтр Na Kатионовый 
	35 400 

	5.15 
	Щит эл./распределения 
	9 800 

	5.16 
	Дымовая труба , материал металл, H30м, D0,6 м., г.в.1976
	179 000 

	6 
	Нежилое здание (Котельная № 7) литер А, А1 РСО-Алания, .р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. Советов, влд. 6г стр. 1
кад.№ 15:01:0125009:318, пл. 149,8кв. м., г.в.2002,  2 этажа  
	1 272 000 

	6.1 
	Водонагреватель скоростной 
	8 900 

	6.2 
	Газовая рампа Baltur MM VGD40-080 TBG 
	166 400 

	6.3 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	6.4 
	Горелка газовая блочная Baltur TBG 210P 
	222 300 

	6.5 
	Котел ст. водогрейный ТВГ-1,5 
	100 100 

	6.6 
	Насос К-45-30 
	10 600 

	6.7 
	Насос К-65-50-160 
	9 900 

	6.8 
	Насос К-65-60-160 
	9 900 

	6.9 
	Насос сетевой 4КМ-12 
	14 800 

	6.10 
	Насосный агрегат консальный КМ 100-80-160 
	41 400 

	6.11 
	Фильтр газовый ФН 2-6 Ду=50фл. 
	7 800 

	6.12 
	Щит эл./распределения 
	9 800 

	6.13 
	Дымовая труба , материал металл, H32м, D0,8 м., г.в.1980
	201 000 

	6.14 
	Котел водогрейный ICI REX160 
	991 100 

	6.15 
	Регулятор давл.газа РДУК-2Н-50 
	6 500 

	6.16 
	Счетчик газовый СГ-16МТ-100(Д-50) 
	37 300 

	7 
	Нежилое здание (Котельная № 8 ) литер А , РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. К.Хетагурова, влд. 13 стр. 1, кад.№ 15:01:0114001:87, пл. 169,1кв. м., г.в. 1981г.,  1этаж
	1 436 000 

	7.1 
	Насос К 290/30 
	96 100 

	7.2 
	Автоматика защиты котлов 
	7 100 

	7.3 
	Вентилятор ВД-8 
	48 200 

	7.4 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	7.5 
	Котел "Универсал-6" №1 
	87 100 

	7.6 
	Котел ст. водогрейный ТГВ 0,5 
	89 700 

	7.7 
	Котел ст. водогрейный ТГВ 0,5 
	89 700 

	7.8 
	Насос К160/30 №28кВт 
	33 000 

	7.9 
	Насос К160/30 
	33 000 

	7.10 
	Насос К290/30 АИР200 М4 
	81 800 

	7.11 
	Насос циркулярный К-45-30 
	10 600 

	7.12 
	Насос циркулярный К-45-30 
	10 600 

	7.13 
	Счетчик газ RABO G 40 вертик.использ. 
	62 100 

	7.14 
	Счетчик газовый СГ-16МТ-1000 
	83 100 

	7.15 
	Фильтр газовый ФН 2-6 Ду=80фл. 
	15 800 

	7.16 
	Щит эл/распределения 
	9 800 

	7.17 
	Щит эл/распределения 
	9 800 

	7.18 
	Дымовая труба , материал металл, H30м, D1,0 м.,г.в.1980
	203 000 

	8 
	Нежилое здание (Котельная № 9) (литер А, а), РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. Первомайская, двлд. 37в
кад.№ 15:01:0116009:67, пл. 1484,4кв. м., г.в. 2002,  1этаж
	11 179 000 

	8.1 
	Бак металлический V 6м3 
	28 300 

	8.2 
	Бак металлический V6м3 
	28 300 

	8.3 
	Бак металлический V 6м3 
	28 300 

	8.4 
	Бак металлический мерник соли 
	58 000 

	8.5 
	Вентилятор ВДН-11,2 с эл/дв 55кВт п-1470об/мин 
	110 700 

	8.6 
	Вентилятор ВДН-11,2 с эл/дв. 55кВт п-1470об/мин 
	110 700 

	8.7 
	Вентилятор ВДН-11,2 сэл/дв 
	110 700 

	8.8 
	Вентилятор крышный с эл./дв.№2,2кВт 
	17 200 

	8.9 
	Вентилятор крышный с эл/дв. №2,2кВт 
	17 200 

	8.10 
	Вентиляционная установка УВП - 2000С 
	20 300 

	8.11 
	Водоводяной подогреватель ПВ-213 
	8 900 

	8.12 
	Водоводяной подогреватель ПВ-213 
	8 900 

	8.13 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.14 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.15 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.16 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.17 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.18 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.19 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.20 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.21 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.22 
	Водяной подогреватель ПВ-213 
	9 000 

	8.23 
	Горелка газомазутная ГМП-16 
	17 300 

	8.24 
	Горелка газомазутная ГМП-16 
	17 300 

	8.25 
	Горелка газомазутная ГМП-16 
	17 300 

	8.26 
	Газораспределительный узел 
	23 800 

	8.27 
	Деаэратор атмосферного типа ДА-100/25  
	379 400 

	8.28 
	Дифманометр ДСП-4Сг-М1 
	28 900 

	8.29 
	Дымосос ДМ-12,5 с эл/дв. 75кВт, п-1470 бо/мин. 
	109 200 

	8.30 
	Дымосос ДН-12,5 с эл./дв. 75кВт,п-1470об/мин. 
	109 200 

	8.31 
	Дымосос ДН-125 с эл./дв. 75кВт, п-1470об/мин 
	109 200 

	8.32 
	Емкость для мазута в земле V=8 м3 метал. 
	24 100 

	8.33 
	Емкость для мазута в земле V=8м3 метал. 
	24 100 

	8.34 
	Емкость для мазута в земле металлич. V-8м3 
	24 100 

	8.35 
	Емкость ж/бет. для воды на пожар. нужды V-200м3 
	26 700 

	8.36 
	Ж/бетонная мазутная емкость V-70м3 
	20 900 

	8.37 
	Исполнительные механизмы 17штук 
	61 900 

	8.38 
	Комплект средств управления микр/процессами АГАВА д/кот ДЕ-25/14 
	199 500 

	8.39 
	Котел паровой №2 ДЕ 25/14 ГМ 
	1 109 000 

	8.40 
	Котел паровой №1 ДЕ 25/14 РМ 
	1 109 000 

	8.41 
	Котел паровой №3 ДЕ 25/14 ГМ 
	1 109 000 

	8.42 
	Механизм МЭО-100/25-0,25Р-99 220В 
	7 800 

	8.43 
	Механизм МЭО-16/25-0,25Р-90 220В 
	2 300 

	8.44 
	Механизм МЭО-250/63-0,25Р-99 
	8 600 

	8.45 
	Механизм МЭО-250/63-0,25Р-99 220В 
	8 600 

	8.46 
	Насос И-НКЭ-5 с эл./дв. 17 кВт 
	37 300 

	8.47 
	Насос И-НКЭ-5с эл./дв. 17 кВт 
	37 300 

	8.48 
	Насос НД-25-100/10 с эл./дв. 
	25 000 

	8.49 
	Насос повышающий К-20-30/2 
	7 000 

	8.50 
	Насос подающий НШ 32-50 с эл./дв.№4,5 кВт 
	13 400 

	8.51 
	Насос подающий НШ 32-50 с эл/дв. №4,5 кВт 
	13 400 

	8.52 
	Насос сетевой №1 Д630/90 с эл./дв 250 кВт 
	167 300 

	8.53 
	Насос сетевой №1 Д320-50 с эл./дв. №100 кВт 
	90 900 

	8.54 
	Насос сетевой №2 Д320-50 с эл/дв. 100 кВт 
	90 900 

	8.55 
	Насос стальной Д320/90 сетевой 250 кВт 
	273 000 

	8.56 
	Насос СМ100-65-250/4 с подш.46308 с эл/дв.132 S4 
	20 800 

	8.57 
	Насос фекальный СМ100-65-250/4 с эл./дв.АРИМ132 S4 
	20 800 

	8.58 
	Насос центробеж. К-45/30 повысител. с эл/дв 
	10 600 

	8.59 
	Насос центробеж. повыс. К20/30 с эл/дв.4кВт 
	7 000 

	8.60 
	Насос центробеж. подпиточный №2 с эл./дв 
	7 000 

	8.61 
	Насос центробеж. пожар. К45/30 с эл./дв.7,5кВт 
	10 600 

	8.62 
	Насос центробеж. пожар. К45/30 с эл/дв7,5кВт 
	10 600 

	8.63 
	Насос ЦНСГ 60-198 
	96 500 

	8.64 
	Насос Ш-40-4-18 рециркул. с эл/дв. 5,5 кВт 
	27 000 

	8.65 
	Насос Ш-40-4-18 рециркул. с эл/дв.5,5 кВт 
	27 000 

	8.66 
	Насос Ш-8-22,5-5,8/2,5 с эл/дв. 
	8 400 

	8.67 
	Охладитель выпора теплообменника 
	33 200 

	8.68 
	Очистные сооружения для мазута 
	26 700 

	8.69 
	Пароводоподогреватель №1 Н-53,9м2 
	61 000 

	8.70 
	Пароводоподогреватель №2 Н53,9м2 
	61 000 

	8.71 
	Пароводоподогреватель №3 Н53,9м2 
	61 000 

	8.72 
	Пароводоподогреватель №4 Н53,9м2 
	61 000 

	8.73 
	Пароводоподогреватель №5 Н53,9м2 
	61 000 

	8.74 
	Пароводоподогреватель №6 Н53,9м2 
	61 000 

	8.75 
	Подогреватель присадок 
	24 100 

	8.76 
	Подогреватель мазута ПМ-25-6 
	57 600 

	8.77 
	Подогреватель мазута ПМ-25-6 
	57 600 

	8.78 
	Подогреватель мазута ПМ-25-6 
	57 600 

	8.79 
	Подогреватель мазута ПМ-25-6 
	57 600 

	8.80 
	Резервуар для мазута металлич. V-400м3 
	281 500 

	8.81 
	Резервуар для мазута металлич. V-400м3 
	281 500 

	8.82 
	Сепаратор нерерывной продувки 
	7 400 

	8.83 
	Сетевые насосы Д200-90 с эл./дв. 160кВт 
	44 700 

	8.84 
	Солерастворитель D-1000мм 
	24 400 

	8.85 
	Тельфер грузопод. 2т 
	101 200 

	8.86 
	Тельфер грузопод. 2т. 
	101 200 

	8.87 
	Тревожная кнопка 
	5 400 

	8.88 
	Фильтр Na - катионитовый D-1.5м. 1ступень 1 
	57 700 

	8.89 
	Фильтр Na-атионитовый D-1.5м. 1ступень №3 
	57 700 

	8.90 
	Фильтр Na-катионитовый D-1.5м 1ступень №2 
	57 700 

	8.91 
	Фильтр Na-катионитовый D-1.5м. 2 ступени №1 
	57 700 

	8.92 
	Фильтр Na-катионитовый D-1.5м. 2ступени №2 
	57 700 

	8.93 
	Фильтр Na-катионовый D- 1,5v/ 2cтупени №3 
	57 700 

	8.94 
	Фильтр грубой очистки 
	11 600 

	8.95 
	Фильтр грубой очистки 
	11 600 

	8.96 
	Фильтр тонкой очистки 
	15 400 

	8.97 
	Фильтр тонкой очистки мазута ФМ 25-30-40 
	15 400 

	8.98 
	Щит автоматизации типа Щ-К2 №1с прибор. ЗЗУ-7 
	27 200 

	8.99 
	Щит автомотизации типа Щ-К2 с прибор. ЗЗУ-1 
	27 200 

	8.100 
	Щит атоматизации типа Щ-К2 №2 с прибор. ЗЗУ-7 
	27 200 

	8.101 
	Щит вспомогательного оборудования ЩШ-3Д №3 
	12 800 

	8.102 
	Щит вспомогательного оборудования ЩШ-3Д №1 
	12 800 

	8.103 
	Щит вспомогательного оборудов. ЩШ-3Д №2 
	12 800 

	8.104 
	Щит вспомогательного оборудова.ЩШ-3Д №4 
	12 800 

	8.105 
	Щит эл./рапределительный КТП 6-0,4 630 кВт 
	9 800 

	8.106 
	Щит эл./распрелитель. в мазутном хозяйстве 
	9 800 

	8.107 
	Экономайзер чугунный блочный ЭП1-808 
	1 251 800 

	8.108 
	Экономайзер чугунный блочный ЭП1-808 
	1 251 800 

	8.109 
	Экономайзер чугунный блочный ЭП1-808 
	1 251 800 

	8.110 
	Эл./двигатель 4 квт. подпиточного насоса №1 
	3 400 

	8.111 
	Эл./двигатель 4А 225 М4УЗ 55кВт; п=1470об/мин 
	25 700 

	8.112 
	Эл./двиг. 5АМ -250 М4У 90квт сетев.насоса №3 
	84 900 

	8.113 
	Эл./двигатель 55квт. Питательного насоса №2 
	25 700 

	8.114 
	Эл./двигатель АИР225М2У2 55/3000 
	68 500 

	8.115 
	Эл./двигатель МО 250 5-4 75кВт; п=1470об/мин 
	25 800 

	8.116 
	Сплит система кондиционер 
	8 300 

	8.117 
	Асфальтобетонное замощение 
	1 490 600 

	8.118 
	Внутрение сети водопровода 
	2 350 300 

	8.119 
	Внутренние сети водохранилища 
	625 400 

	8.120 
	Внутренние сети газопровода 
	20 900 

	8.121 
	Внутренние сети канализации 
	1 651 600 

	8.122 
	Дымовая труба , материал металл, H32м, D1,0 м., г.в.1988
	203 000 

	8.123 
	Дымовая труба Н-32 м, Д-1000м, материал металл, H32м, D1,0 м., г.в.1988
	203 000 

	8.124 
	Дымовая труба Н-32м, Д-1000м, материал металл, H32м, D1,0 м., г.в.1988
	203 000 

	8.125 
	Железобетонная ограда 
	527 700 

	8.126 
	Наружные сети тельфера 
	215 500 

	8.127 
	Сооружение очист. зам. воды 
	1 083 000 

	8.128 
	Преобразователь расхода ПРЭМ-300 ГФ 
	202 700 

	8.129 
	Склад химреактивов 
	2 727 700 

	9 
	Нежилое здание (Мазутное хозяйство котельной № 9) литер В, РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок,ул. Первомайская, 37 «е», стр. 2 ,кад.№ 15:01:0116009:63, пл. 213,5кв. м., г.в. 2010, 1 этаж
	1 199 000 

	10 
	Нежилое здание (Насосная котельной № 9) литер Г , РСО-Алания, Моздокский р-н, ,г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «е», стр. 4 ,кад.№ 15:01:0116009:64, пл. 29,9кв. м., г.в. 2010,  1этаж
	165 000 

	11 
	Нежилое здание (Насосная котельной № 9) литер Е, РСО-Алания, Моздокский р-н,г. Моздок,ул. Первомайская, 37 «е», стр. 6
кад.№ 15:01:0116009:62, пл. 7,1кв. м., г.в. 2010, 1 этаж
	39 000 

	12 
	Нежилое здание для хранения соли (Солевая котельной № 9) литер Б , РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок,ул. Первомайская, 37 «е», стр. 3 
кад.№ 15:01:0116009:65, пл. 77,5кв. м., г.в.2010, 1 этаж
	670 000 

	13 
	Нежилое здание (Проходная котельной № 9) литер Д 
РСО-Алания, Моздокский р-н,г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «е», стр. 5 
кад. № 15:01:0116009:68, пл. 7,2кв. м., г.в. 2010,1 этаж
	78 000 

	14 
	Нежилое здание (Котельная № 10) литер А, а, РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. Кирова, влд. 126а, 
кад. № 15:01:0114004:141, пл. 181,7кв. м., г.в. 1981, 1этаж
	1 254 000 

	14.1 
	Автоматика защиты котлов 
	7 100 

	14.2 
	Автоматика защиты котлов 
	7 100 

	14.3 
	Бак горячей воды 
	121 400 

	14.4 
	Бак горячей воды 
	121 400 

	14.5 
	Водонагреватель МВУ-205010 
	8 900 

	14.6 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	14.7 
	Горелка газова 2-х ступ. TBG 85P 
	154 700 

	14.8 
	Измельчитель мамот. кирпича с эл./дв. №7,5 кВт 
	22 300 

	14.9 
	Котел PROTERM Бизон NO 
	920 800 

	14.10 
	Котел водогрейный ICI REX 62 
	560 600 

	14.11 
	Котел ст. "Универсал -5" 
	87 100 

	14.12 
	Насос 2КН-20/30 
	7 000 

	14.13 
	Насос 1 К 20/30 
	16 300 

	14.14 
	Насос К 150-125-250 с/дв 18,5 кВт 
	103 600 

	14.15 
	Насос КМ 100-80-160 с./дв 
	41 400 

	14.16 
	Насос КМ 100-80-160 
	41 400 

	14.17 
	Насос циркулярный К-8-18 
	5 600 

	14.18 
	Насос циркулярный К-8-18 
	5 600 

	14.19 
	Узел учета газа 
	193 500 

	14.20 
	Щит эл./распределения 
	9 800 

	14.21 
	Дымовая труба , материал металл, H30м, D0,6 м., г.в.1989
	179 000 

	14.22 
	Линия резервного эл./снабжения 
	79 400 

	15 
	Нежилое здание (Котельная № 11) литер А, РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. Вокзальная, влд. 48, 
кад.№ 15:01:0107009:22, пл. 45,8кв. м., г.в. 1900, 1 этаж
	389 000 

	15.1 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	15.2 
	Горелка газа 2-х ступ. 
	84 600 

	15.3 
	Котел PROTERM Бизон NO 
	242 800 

	15.4 
	Котел "Хопер-100" 
	48 300 

	15.5 
	Насос К 20-30 
	7 000 

	15.6 
	Насос К 45-30 
	10 600 

	15.7 
	Узел учета газа 
	143 000 

	15.8 
	Щит эл./распределения 
	9 800 

	15.9 
	Дымовая труба материал металл, H30м, D0,6 м., г.в.1989
	179 000 

	16 
	Нежилое здание (Котельная № 15) РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. Форштадская, влд. 39 стр. 1, 
кад.№ 15:01:0121034:75, пл. 105,3кв. м., г.в.1900, 1этаж
	1 073 000 

	16.1 
	Автомат горелки LDU 11.323 А27 
	21 700 

	16.2 
	Водоподогреватель скоростной 4х секционный 
	102 600 

	16.3 
	Газовое оборудование 
	23 800 

	16.4 
	Котел КВГ2,5-95 водогрейный 
	387 600 

	16.5 
	Котел КВ-ГМ -1,6-95 
	846 700 

	16.6 
	Насос ВК 1/16 А 
	26 100 

	16.7 
	Насос ВК 1/16 А 
	26 100 

	16.8 
	Насос ВК2-26 
	25 700 

	16.9 
	Насос сетевой КМ-100-80-160 
	41 400 

	16.10 
	Преобразователь расхода электрмаг.ПРЭМ-150 
	53 700 

	16.11 
	Силовое эл./оборудование 
	113 100 

	16.12 
	Солерастворитель 
	24 400 

	16.13 
	Узел учета расхода газа 
	218 700 

	16.14 
	Фильтр ХВО  
	28 900 

	16.15 
	Щит эл./распределения 
	9 800 

	16.16 
	Щит электрический 
	9 800 

	16.17 
	Эл/освещение 
	41 400 

	16.18 
	Внутренний водопровод 
	36 000 

	16.19 
	Внутренний газопровод 
	59 700 

	16.20 
	Дымовая труба материал металл, H32м, D1,0 м., г.в.2003
	254 000 

	16.21 
	Кабельные линии 
	111 400 

	16.22 
	Наружный водопровод и канализация 
	150 300 

	16.23 
	Наружный газопровод 
	165 000 

	17 
	Нежилое здание (Котельная № 16) литер А, А1, РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, мкр. Моздок-1, влд. 29а,
кад. № 15:01:0113011:597, пл. 240,3кв. м., г.в. 2010,1этаж
	2 041 000 

	17.1 
	Бак расширительный 
	25 200 

	17.2 
	Газораспределительный узел 
	64 600 

	17.3 
	Котел+горелка "Смоленск" 
	477 900 

	17.4 
	Котел PROTERM NO-2300 
	1 077 400 

	17.5 
	Котел "КССУ-2,5" 
	1 372 000 

	17.6 
	Котел "КССУ-2,5" 
	1 234 800 

	17.7 
	Насос ВК-2-26 
	15 400 

	17.8 
	Насос ВК-2-26 
	15 400 

	17.9 
	Насос Д 320х50 А 55кВт 1500об./мин. 
	196 500 

	17.10 
	Насос Д 320х50 А 55кВт 1500об./мин. 
	196 500 

	17.11 
	Насос К-20/30 
	7 000 

	17.12 
	Насос К-45/30 
	10 600 

	17.13 
	Регулятор давл.газа РДКАБК1-100-70Н 
	19 800 

	17.14 
	Солерастворитель 
	24 400 

	17.15 
	Счетчик водяной 
	3 600 

	17.16 
	Счетчик газовый СТГ-80-160 
	124 500 

	17.17 
	Счетчик трехфазный 
	10 900 

	17.18 
	Фильтр Na-катион. 
	59 000 

	17.19 
	Фильтр Na-катион. 
	35 400 

	17.20 
	Ящик распред. электр. 
	9 800 

	17.21 
	Ящик распред. электр. 
	9 800 

	17.22 
	Дымовая труба, материал кирпич, H26м, D1,0 м., г.в.1956
	1 505 000 

	17.23 
	Дымовая труба материал кирпич, H22м, D1,0 м., г.в.1956
	1 505 000 

	18 
	Нежилое здание (Котельная), РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. Чкалова, влд. 2г 
кад. № 15:01:0122011:37, пл. 99,4кв. м., г.в. 1985, 1этаж
	1 013 000 

	19 
	Нежилое здание (Теплопункт) (перед больницей), РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, ул. Кирова, влд. 118 стр. 1,
кад.№ 15:01:0114005:58, пл. 105,7кв. м., г.в.1900, 1этаж
	583 000 

	19.1 
	Щит эл.распределения 
	9 800 

	20 
	Нежилое здание (Теплопункт) литер А, А1, А2, РСО-Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г.Моздок, пл. 50 лет Октября, влд. 41а
кад.№ 15:01:0120001:101, пл. 179,6кв. м., г.в. 1964, 1 этаж
	991 000 

	20.1 
	Насос сетевой 6К-8 
	44 600 

	20.2 
	Станок заточной 
	43 400 

	20.3 
	Щит эл.распределения 
	9 800 

	20.4 
	Сплит система кондиционер 
	8 300 

	20.5 
	Дымовая труба , материал металл, H30м, D0,6 м., г.в.1969
	179 000 

	21 
	Нежилое здание (Центральный тепловой пункт), РСО-Алания, Моздокский м.р., Моздокское г.п., г. Моздок, мкр. Моздок-1, д 30"а", кад.№ 15:01:0101001:371, пл. 103,5кв. м., г.в. 2012,  1этаж
	571 000 

	21.1 
	Водонагреватель 7 сек.(ЦТП) 
	28 100 

	21.2 
	Водонагреватель 7 секц.(ЦТП) 
	28 100 

	22 
	Нежилое здание - производственная база (бытовые помещения) (литер Б, б), РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «д» 
кад.№ 15:01:0116008:26,, пл. 160кв. м., г.в. 2009,  1этаж
	2 045 000 

	22.1 
	Бензиновый генератор "Magnus"БГ7500 ЕА 
	28 300 

	23 
	Нежилое здание - производственная база (мастерские) (литер В, в), РСО-Алания, Моздокский р-н,,г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «д» 
кад.№ 15:01:0116008:30, пл. 352,1кв. м., г.в. 2009, 1этаж
	2 137 000 

	23.1 
	Сварочный Агрегат АДБ-305 
	61 000 

	23.2 
	Сварочный агрегат ТДМ-317-4-2 
	7 100 

	23.3 
	Сварочный агрегатАДБ-317 
	61 000 

	23.4 
	Солнечная батарея 
	1 900 

	23.5 
	Станок деревообрабатывающий 
	91 600 

	23.6 
	Станок заточной 
	17 100 

	23.7 
	Станок круглопилочный 
	25 700 

	23.8 
	Станок сверильный 
	10 900 

	23.9 
	Станок токарный К-62 
	160 700 

	23.10 
	Эл./двигатель 5АИ 225 М8 
	37 200 

	23.11 
	Помпа 25л 1535 
	3 700 

	24 
	Нежилое здание - производственная база (склад) литер Г,РСО-Алания, Моздокский р-н, ,г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «д» 
кад.№ 15:01:0116008:28, пл. 216,3кв. м., г.в. 1900,1 этаж
	1 947 000 

	24.1 
	Насос К 160/30 под 30кВт 
	66 000 

	24.2 
	Насос К 160/30 под 30кВт 
	66 000 

	24.3 
	Насос М-Д (б/у) 
	20 400 

	24.4 
	Насос М-Д (б/у) 
	20 400 

	24.5 
	Насос К 45-30 
	10 600 

	24.6 
	Насос К 160/30 без двиг. 
	43 900 

	24.7 
	Насос К 160/30 без двиг. 
	43 900 

	24.8 
	Насос ЦНСГ 60-198 
	96 500 

	24.9 
	Перфоратор GBH 7-46DE BOSCH 
	17 100 

	25 
	Нежилое здание - производственная база (гаражи) литер Д, Д1 
РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «д» 
кад.№ 15:01:0116008:29, пл. 455,6кв. м., г.в. 2009,1этаж
	7 605 000 

	26 
	Нежилое здание - производственная база (проходная) литер Е 
РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «д» 
кад.№ 15:01:0111002:105, пл. 8,2 кв. м., г.в. 2006,1  этаж
	115 000 

	27 
	Теплотрасса от котельной № 16, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, мкр. Моздок-1, ул. Пролетарская к ж.д., Пролетарская 56, ул. К. Хетагурова 30, 
кад. № 15:01:0000000:3069, L 3853м., г.в. 1988, сталь, D≈ 100мм. 
	36 918 000 

	28 
	Модульная котельная №17 АБМК-330, РСО-Алания, Моздокский р-н,г. Моздок, ул. П.Шевчука, 75,г.в. 2022,1  этаж
	126 200 

	28.1 
	Бак расширительный модульный 500л. 
	33 300 

	28.2 
	Дымовая труба, ф325 16мм.  г.в.2021
	41 400 

	28.3 
	Измерительный комплекс ГСП 25-01 
	47 400 

	28.4 
	Котел фирмы SIME RVG 110 
	229 900 

	28.5 
	Котел фирмы SIME RVG 110 
	229 900 

	28.6 
	Котел фирмы SIME RVG 110 
	229 900 

	28.7 
	Насос вихревой для подпитки 
	32 500 

	28.8 
	Насос сетевой ВРН 60/280 (DAB) 
	57 000 

	28.9 
	Насос сетевой ВРН 60/280 (DAB) 
	57 000 

	28.10 
	Насос сетевой ГВС (DAB) 
	32 400 

	28.11 
	Теплообменник пластинчатый 50кВт 
	32 600 

	28.12 
	Теплообменник пластинчатый 50кВт 
	32 500 

	28.13 
	Электрощит 
	25 900 

	29 
	Тепловая магистраль МЭТС, РСО-Алания, р-н Моздокский, ст-ца Луковская, ул Усанова
кад. № 15:01:2601001:95, L 417м., г.в.1900, сталь, D≈100мм.
	1 998 000 

	30
	Теплотрасса от котельной № 5, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Гагарина, ул. Гастелло 
кад. № 15:01:0000000:3064, L 1080м., г.в.1974, сталь,D≈100мм.
	5 174 000 

	31
	Теплотрасса ТК 201-ТК 300, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Салганюка, ул. Кирова 
кад. № 15:01:0000000:3070, L 2724м., г.в.1977, сталь, D≈100мм.
	13 050 000 

	32
	Теплотрасса ТК 258-ТК 299, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Пионерская, ул. Степная 
кад. № 15:01:0000000:3071 , L 3822м., г.в.1977, сталь,D≈100мм.
	18 311 000 

	33
	Теплотрасса от котельной № 2, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Фурманова, ул. Шевченко 
кад. № 15:01:0000000:3046, L2230 м., г.в.1971, сталь, D≈100мм.
	10 684 000 

	34
	Теплотрасса ТК 115-ТК 126 «А», РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Кирова, ул. Красноармейская, ул. Соколовского
 кад. № 15:01:0000000:3072, L2088 м., г.в.1971, сталь,D≈100мм.
	10 003 000 

	35
	Теплотрасса ТК 68-ТК 83 ,РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, пл. 50 лет Октября, ул. Октябрьская 
кад. № 15:01:0000000:3073 , L 1904м., г.в.1971, сталь,D≈100мм.
	9 122 000 

	36
	Теплотрасса - котельная № 8, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Фрунзе, ул. К. Хетагурова, ул. Усанова 
кад. № 15:01:0000000:3074 , L1389 м., г.в.1980, сталь,D≈100мм.
	6 654 000 

	37
	Теплотрасса ТК 1-ТК 44, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул.Кирова, ул. Б. Хмельницкого,
 кад. № 15:01:0000000:3075, L 2100м., г.в.1974, сталь, D≈100мм.
	10 061 000 

	38
	Теплотрасса - котельная № 7, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Советов, ул. Салганюка,  
кад. № 15:01:0000000:3106, L 896м., г.в.1989, сталь, D≈100мм.
	4 293 000 

	39
	Теплотрасса от котельной № 9 до насосной станции ул. Кирова,118, РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Первомайская, ул. Юбилейная 
кад. № 15:01:0000000:3076, L3218 м., г.в.1977, сталь, D≈100мм.
	15 417 000 

	40
	Теплотрасса ТК 2-ТК 100, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Кирова, ул. Ростовская, ул. Орджоникидзе 
кад. № 15:01:0000000:3077 , L1800 м., г.в.1970, сталь,D≈100мм.
	8 624 000 

	41
	Теплотрасса от котельной № 10, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, кад. № 15:01:0000000:3078, L 570м., г.в.1984, сталь, D≈100мм.
	2 731 000 

	42
	Теплотрасса от котельной № 15, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Форштадская, ул. Савельева, ул. Октябрьская 
кад. № 15:01:0000000:3066, L 770м., г.в.1999, сталь, D≈100мм.
	3 689 000 

	43
	Теплотрасса от котельной № 11, РСО-Алания, Моздокский муниципальный район, г.Моздок, ул. Вокзальная 
кад. № 15:01:0000000:3065, L121 м., г.в.1994, сталь, D≈100мм.
	580 000 

	44
	Теплотрасса ТК 11-ТК 27, РСО-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Гуржибекова, ул. Ленина, ул. Фрунзе 
кад. № 15:01:0000000:3079 , L 1514м., г.в.1971, сталь,D≈100мм.
	7 253 000 

	45
	Тепловая магистраль, РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Т. Шевченко,
кад. № 15:01:0101001:278, L948 м., г.в.1961, сталь, D≈100мм.
	4 542 000 

	46
	Нежилое сооружение (навес-литер 1), РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Первомайская 37 «д» 
кад.№ 15:01:0116008:32, пл. 144,1кв. м., г.в. 2006,  1этаж 
	71 000 

	47
	Нежилое сооружение (навес-литер 2) ,РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Первомайская 37 «д» 
кад.№ 15:01:0116008:31, пл. 377,6кв. м., г.в. 2001,  1этаж 
	186 000 

	48
	Нежилое сооружение (навес-литер 3),РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Первомайская 37 «д» 
кад.№ 15:01:0116008:33, пл. 64,3,кв. м., г.в. 2006,1этаж
	24 000 

	49
	Газопоршневая электростанция (мини-ТЭЦ) МТП- 200/300С, зав.№0807К0064 ,РСО-Алания, Моздокский р-н,,г. Моздок, ул. Первомайская 37 «д» . г.в. 2018г.
	2 022 200 

	50
	Движимое имущество
	

	50.1 
	Сплит система кондиционер 
	10 200 

	50.2 
	Сплит система кондиционер 
	10 200 

	50.3 
	Сплит система кондиционер 
	10 200 

	50.4 
	Компьютер 
	25 300 

	50.5 
	Компьютер 
	20 000 

	50.6 
	Компьютер 
	43 200 

	50.7 
	Компьютер в комплекте 
	19 700 

	50.8 
	Компьютер в комплекте 
	5 600 

	50.9 
	Компьютер в комплексе 
	5 300 

	50.10 
	Компьютер в комплекте 
	5 700 

	50.11 
	Компьютер в комплекте 
	26 700 

	50.12 
	Компьютер 
	39 900 

	50.13 
	Компьютер 
	54 000 

	50.14 
	Компьютер 
	17 300 

	50.15 
	Компьютер 
	23 500 

	50.16 
	Компьютер 
	23 800 

	50.17 
	Компьютер 
	34 900 

	50.18 
	Компьютер 
	34 900 

	50.19 
	Компьютер 
	26 000 

	50.20 
	Компьютер 
	18 900 

	50.21 
	Компьютер 
	17 300 

	50.22 
	Компьютер 
	26 400 

	50.23 
	Компьютер 
	3 300 

	50.24 
	Кондиционер 
	10 000 

	50.25 
	Кондиционер 
	10 000 

	50.26 
	Кондиционер 
	10 000 

	50.27 
	Кондиционер 
	5 400 

	50.28 
	Кондиционер 
	10 000 

	50.29 
	Кондиционер 
	10 000 

	50.30 
	Кондиционер 
	10 000 

	50.31 
	Кондиционер 
	10 000 

	50.32 
	Копировальный аппарат Kyocera TASKALFA180 
	7 700 

	50.33 
	Кресло ПТО 
	3 400 

	50.34 
	Кресло приставное 
	9 800 

	50.35 
	Ксерокс CANON 
	900 

	50.36 
	Ксерокс Р6416 
	5 400 

	50.37 
	Накопитель сетев.дисков Synology DiskStation DS 
	16 400 

	50.38 
	Ноутбук Asus Core 13 
	28 500 

	50.39 
	Ноутбук МСI 
	35 400 

	50.40 
	Принтер 
	6 800 

	50.41 
	Принтер 
	12 600 

	50.42 
	Принтер 
	5 700 

	50.43 
	Принтер 
	5 700 

	50.44 
	Принтер 
	5 700 

	50.45 
	Принтер 
	5 700 

	50.46 
	Принтер 
	5 700 

	50.47 
	Принтер 
	5 700 

	50.48 
	Принтер 
	5 700 

	50.49 
	Принтер 
	3 600 

	50.50 
	Сервир IBM x3100 
	111 800 

	50.51 
	Сплит-система Samsuhg AQ-07 
	8 700 

	50.52 
	Сплит-система Samsuhg AQ-07 
	8 700 

	50.53 
	Сплит-система Samsuhg AQ-07 
	8 700 

	50.54 
	Сплит-система Vestel B12 
	8 700 

	50.55 
	Сплит-система Vestel B12 
	8 700 

	50.56 
	Сплит-система Vestel B12 
	8 700 

	50.57 
	Машинка для счета денег ЛД-70В 
	3 400 

	50.58 
	Моноблок Asus A6521FAK BA003D 
	14 700 

	50.59 
	Счетные машинки 
	6 800 

	50.60 
	Тепловизор с видиокамерой HotFind-L 
	98 000 

	50.61 
	Телефакс 
	1 700 

	50.62 
	Фотокамера Sony DSC S2100 12.1 Mpix. 
	4 800 

	50.63 
	Ультрозвукавой расходомер 
	15 100 

	51
	Нежилое здание - производственная база административное (литер А, А1, а), РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «д» ,кад. № 15:01:0116008:27, пл. 916,4кв. м., г.в.2009, 2этажа, в том числе подземных 1	
	16 418 000

	52
	Наименование, тип, цвет, г.в.
	Регистрационный знак, VIN№
	Начальная цена, без учета НДС, руб.

	
	Автомобиль спец. ГАЗ-52-01 специальный оперативный, голубой, 1990
	К 699 АК 15 
VIN XTH520100L1285201
	153 000 

	
	Автомобиль АРТК-М ГАЗ 33070 аварийно-ремонтная
Серый, 1994
	К 524 АА 15, VIN номер отсутствует
	241 000 

	
	Автомобиль газель ГАЗ- 33022 грузовой, снежно-белый,2001
	К 663 АК 15 ХТН33023011834257
	319 000 

	
	Автомобиль Газель грузовой ГАЗ 33021 седан бежевый,1997
	К 165 АВ 15 XTH330210V1668740
	266 000 

	
	Автомобиль грузовой ГАЗ- 33023-685 грузовой бортовой, голубой,1996
	К 685 АА 15 XTH330230T1568963
	176 000 

	
	Автомобиль грузовой ГАЗ-3307 грузовой снежно-белый2001
	К 662 АК 15 ХТН33070010821362
	373 000 

	
	Автомобиль ГАЗ 3110 легковой белый2000
	В 202 УВ 15 XTH311000Y0947735
	171 000 

	
	Автосамосвал ГАЗ САЗ 3507 грузовой самосвал голубой1993
	К 120 АР 15 ХТН330720Р1514593
	378 000 

	
	Экскаватор ЭО-2626 экскаватор синий-желтый,1992
	15 СО 0635 VIN номер отсутствует
	778 000 

	ИТОГО НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЛОТА №1:
	296 169 500,00
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