ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № ___

купли–продажи объектов электросетевого хозяйства

г. ______________	                                                                                              «    »___________2026г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети» 
(ООО «ЭЛСЕТИ») (ОГРН: 1202900002722, ИНН: 2901301342, место нахождения: 163069, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, к. 3, помещ. 49) в лице конкурсного управляющего Сулейманова Заура Магомедовича (ИНН 081407170577, СНИЛС 127-420-526 32) – член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073,), действующего на основании решения Арбитражного суда Архангельской области от 23.08.2024 (резолютивная часть от 19.08.2024) по делу № А05-1730/2024., именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _________________________________,                        именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на  основании __________________	, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец на основании протокола №       от   «     »___________202_г. об итогах  проведения электронных торгов на площадке, по адресу ЭТП alfalot.ru в соответствии со статьями 2 и 3 настоящего договора, передает Покупателю принадлежащее Продавцу на праве собственности, следующее имущество, указанное в Приложении 1 к настоящему договору (далее – Имущество), а Покупатель:

- уплачивает Продавцу цену продажи имущества;

- принимает имущество;

- соблюдает иные условия, предусмотренные Договором.

1.2. Продавец подтверждает, что он обладает всеми правами, необходимыми для совершения сделки и передачи Покупателю имущества. Имущество принадлежит продавцу на праве хозяйственного ведения. Имущество не обременено залогом. Продавец гарантирует, что передаваемое по настоящему Договору Имущество, указанное в п.1.1. Договора никому другому не продано, не является предметом спора.

1.3. Подписывая настоящий договор, Покупатель подтверждает, что ему до подписания  договора были предоставлены сведения относительно Имущества, в том числе его технического состояния.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена имущества, определенная в ходе торгов, составляет ______________ рублей, без НДС.

Сумма задатка в размере	____________ рублей, без НДС, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате общей цены Имущества.

2.2. Остальная сумма цены продажи Имущества, подлежащая уплате Покупателем, в размере _________	руб., должна быть перечислена на счет Продавца в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, путем единовременного перечисления денежных средств на счет: Получатель: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.3. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступление денежных средств на счет Продавца в сумме и сроки, указанные в п. 2.2 настоящего договора.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

3.1. Передача Имущества от Продавца к Покупателю осуществляется  в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после полной уплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями статьи 2 настоящего Договора.

3.2. Имущество считается переданным Покупателю, а обязательства Продавца исполненными по настоящему Договору с момента  подписания Покупателем и Продавцом акта приема-передачи, после полной оплаты приобретаемого Покупателем имущества и поступления на счет Продавца полной суммы продажи Имущества.

3.3. Имущество подлежит передаче Продавцом и принятию Покупателем в состоянии, актуальном на момент передачи.

3.4. Продавец обязуется одновременно с передачей Имущества передать Покупателю относящиеся к нему документы, имеющиеся у Продавца.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель обязан:

4.1.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после полной оплаты приобретаемого имущества и поступления на счет Продавца полной суммы продажи Имущества принять от Продавца имущество по акту приема-передачи.

4.1.2.  Обеспечить надлежащее содержание и использование Имущества в соответствии с его целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательств.

4.1.3. Предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг).

4.1.4. Принять на себя обязательство заключить с органами местного самоуправления соглашение об исполнении условий, указанных в пункте 4 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. Стороны договорились, что не поступление денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и в сроки, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. В этом случае Продавец вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив Покупателя о расторжении настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом указанного уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение Имущества и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, рассматриваются в суде или арбитражном суде по месту нахождения Продавца.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежащем уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Покупателя и Продавца, а также для предоставления в орган осуществляющий государственную регистрацию сделок с недвижимостью.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Продавец: ООО «Электрические сети» (ООО «ЭЛСЕТИ») Адрес: ИНН: 2911004780 Наименование банка: р/с: Корр. Счет: БИК: Конкурсный управляющий ООО «Элсети» __________________ З.М.Сулейманов | Покупатель: Адрес: ИНН: Наименование банка: р/с: Корр.Счет: БИК: __________________ / |
| --- | --- |

Приложение 1

к проекту договора купли-продажи (электросетевое имущество)

от «____»______20___ №________

Перечень имущества к договору

купли–продажи объектов электросетевого хозяйства

(социально значимого имущества)

| № п./п. | Инв. № | Наименование | Кадастровый номер | Адрес | Является предметом залога | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭС-000001 | КЛ-0,4 кВ от опоры № 49 ТП-534 до ВРУ в здании г.Архангельск, ул. Революции, д.1, ст 5 | ---- | г.Архангельск, ул. Революции, д.1, стр. 5 | _ |  |
| 2 | ЭС-000002 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400/10/0,4кВ по адресу: г.Архангельск, ул.П.Усова, д.6 | ---- | г.Архангельск, ул.П.Усова, д.6 | _ |  |
| 3 | ЭС-000003 | ВЛИ-0,4кВ магистральная от опоры №1 до опоры №12 проводом СИП-4*50 протяженность 294 м | ---- | Приморский района, СНТ "Боровичок" | _ |  |
| 4 | ЭС-000004 | Ответвление №1 от магистральной ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4*50 протяженность 81 м | ---- | Приморский района, СНТ "Боровичок" | _ |  |
| 5 | ЭС-000005 | Ответвление №2 от магистральной ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4*50 протяженность 81 м | ---- | Приморский района, СНТ "Боровичок" | _ |  |
| 6 | ЭС-000006 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ВРУ (пр.Новгородский д.98) | ---- | г. Архангельск, пр.Новгородский д.98 | _ |  |
| 7 | ЭС-000007 | ВЛ-0,4 кВ от дер. опоры №7, прот.18м, (пр.Ленинградский д.159) | ---- | г. Архангельск, пр.Ленинградский | _ |  |
| 8 | ЭС-000008 | ВЛИ-0,4 кВ от дер.опоры №7 по ж/б опорам до ВРУ магазина пр.Ленинградский д.159 | ---- | г. Архангельск, пр.Ленинградский д.159 | _ |  |
| 9 | ЭС-000009 | КЛ-0,4 кВ от ТП-636 до опоры №1 ф.магазина ул.Силикатчиков д.3 | ---- | г. Архангельск, ул.Силикатчиков | _ |  |
| 10 | ЭС-000010 | ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах от опоры №1 до ВРУ магазина ул.Силикатчиков д.3 | ---- | г. Архангельск, ул.Силикатчиков д.3 | _ |  |
| 11 | ЭС-000011 | КЛ-0,4 кВ от ТП-412 до ВРУ жилого дома по ул.Карла Маркса д.22 | ---- | г. Архангельск, ул.Карла Маркса д.22 | _ |  |
| 12 | ЭС-000012 | КЛ-0,4 кВ от ТП-835 до ВРУ объекта роз. торг. на з.у.№29:22:060403:4252 ул.Карпогорская | ---- | г. Архангельск, ул.Карпогорская | _ |  |
| 13 | ЭС-000013 | КЛ-0,4 кВ от ТП-295 до ВРУ жилого дома по ул.Челюскинцев д.2 | ---- | г. Архангельск, ул.Челюскинцев д.2 | _ |  |
| 14 | ЭС-000014 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-320 "Леснаясторона" провод 3560 м. Арх.обл.,Прим-й район, СНТ «Северодвинка" | ---- | Приморский район, СНТ "Северодвинка" | _ |  |
| 15 | ЭС-000015 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 "Речная сторона" провод 2540 м. Арх.обл.,Прим-ий район, СНТ "Северодвинка" | ---- | Приморский район, СНТ "Северодвинка" | _ |  |
| 16 | ЭС-000016 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-23 до ВРУ №1 ул.Галушина, д.19,корп.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина, д.19,корп.1 | _ |  |
| 17 | ЭС-000017 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-546 до ВРУ №1 ул.Галушина, д.21,корп.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина, д.21,корп.1 | _ |  |
| 18 | ЭС-000018 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №1 пр.Московский д.45 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.45 | _ |  |
| 19 | ЭС-000019 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-442 до ВРУ №1 пр.Московский д.55 | ---- | г. Архангельск, | _ |  |
| 20 | ЭС-000020 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-442 до ВРУ №2 пр.Московский д.55 | ---- | г. Архангельск, | _ |  |
| 21 | ЭС-000021 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-442 до ВРУ №3 пр.Московский д.55 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.55 | _ |  |
| 22 | ЭС-000022 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №1 пр.Московский д.43 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.43 | _ |  |
| 23 | ЭС-000023 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №2 пр.Московский д.43 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.43 | _ |  |
| 24 | ЭС-000024 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №3 пр.Московский д.43 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.43 | _ |  |
| 25 | ЭС-000025 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №4 пр.Московский д.43 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.43 | _ |  |
| 26 | ЭС-000026 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ №1 ул.Галушина,д.24 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина,д.24 | _ |  |
| 27 | ЭС-000027 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ №2 ул.Галушина,д.24 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина,д.24 | _ |  |
| 28 | ЭС-000028 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ №3 ул.Галушина,д.24 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина,д.24 | _ |  |
| 29 | ЭС-000029 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-387 до ВРУ №1 ул.Павла Усова д.9,корп.3 | ---- | г. Архангельск, ул.Павла Усова д.9,корп.3 | _ |  |
| 30 | ЭС-000030 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №1 ул.Стрелковая д.27, корп.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.27, корп.1 | _ |  |
| 31 | ЭС-000031 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-38 до ВРУ ул.Свободы д.24 | ---- | г. Архангельск, ул.Свободы д.24 | _ |  |
| 32 | ЭС-000032 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-348 до ВРУ ул.Рабочая д.19 | ---- | г. Архангельск, ул.Рабочая д.19 | _ |  |
| 33 | ЭС-000033 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-195 до ВРУ №1 пр.Обводный канал д.44, корп.1 | ---- | г. Архангельск, пр.Обводный канал д.44, корп.1 | _ |  |
| 34 | ЭС-000034 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-564 до ВРУ №1 ул.Воскресенская д.15 | ---- | г. Архангельск, ул.Воскресенская д.15 | _ |  |
| 35 | ЭС-000035 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-14 до ВРУ ул.Терехина,д.6, корп.3 | ---- | г. Архангельск, ул.Терехина,д.6, корп.3 | _ |  |
| 36 | ЭС-000036 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-14 до ВРУ ул.Терехина,д.6, корп.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Терехина,д.6, корп.1 | _ |  |
| 37 | ЭС-000037 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №1 ул.Стрелковая д.25, корп. 1 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.25, корп. 1 | _ |  |
| 38 | ЭС-000038 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №2 ул.Стрелковая д.25, корп. 1 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.25, корп. 1 | _ |  |
| 39 | ЭС-000039 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ВРУ пр.Ломоносова д.154 | ---- | г. Архангельск, пр.Ломоносова д.154 | _ |  |
| 40 | ЭС-000040 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ВРУ пр. Ломоносова д.154 №2 | ---- | г. Архангельск, пр. Ломоносова д.154 | _ |  |
| 41 | ЭС-000041 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №1 ул.Стрелковая д.25 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.25 | _ |  |
| 42 | ЭС-000042 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №2 ул.Стрелковая д.25 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.25 | _ |  |
| 43 | ЭС-000043 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №1 ул.Стрелковая д.27 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.27 | _ |  |
| 44 | ЭС-000044 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №2 ул.Стрелковая д.27 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.27 | _ |  |
| 45 | ЭС-000045 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-565 до ВРУ №1 пр.Ломоносова д.83 | ---- | г. Архангельск, пр.Ломоносова д.83 | _ |  |
| 46 | ЭС-000046 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-565 до ВРУ №2 пр.Ломоносова д.83 | ---- | г. Архангельск, пр.Ломоносова д.83 | _ |  |
| 47 | ЭС-000047 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №1 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 48 | ЭС-000048 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №2 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 49 | ЭС-000049 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №3 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 50 | ЭС-000050 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №4 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 51 | ЭС-000051 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №5 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 52 | ЭС-000052 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №6 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 53 | ЭС-000053 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-387 до ВРУ №1 ул.Павла Усова д.19, корп.1 (4*120 2шт по 60 м.) | ---- | г. Архангельск, ул.Павла Усова д.19, корп.1 | _ |  |
| 54 | ЭС-000054 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-387 до ВРУ №1 ул.Павла Усова д.19, корп.1 (4*120 2 шт. по 100м.) | ---- | г. Архангельск, ул.Павла Усова д.19, корп.1 | _ |  |
| 55 | ЭС-000055 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-387 до ВРУ №1 ул.Павла Усова д.19, корп.1 (4*120 2 шт. по 140м.) | ---- | г. Архангельск, ул.Павла Усова д.19, корп.1 | _ |  |
| 56 | ЭС-000056 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ №1 ул.Логинова д.53 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.53 | _ |  |
| 57 | ЭС-000057 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ №2 ул.Логинова д.53 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.53 | _ |  |
| 58 | ЭС-000058 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ №2 ул.Логинова д.53 (0,184+0,182) | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.53 | _ |  |
| 59 | ЭС-000059 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры до шкафа учета магазина на стене ж.д. ул.Пирсовая д.25 г.Архангельск | ---- | г. Архангельск, ул.Пирсовая д.25 | _ |  |
| 60 | ЭС-000060 | КЛ-0,4 кВ от рубильника до ВРУ магазина по ул.Авиационной д.24 к.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Авиационная, д.24 к.1 | _ |  |
| 61 | ЭС-000061 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-195 до ВРУ №2 пр.Обводный канал д.44, корп.1 | ---- | г. Архангельск, пр.Обводный канал д.44, корп.1 | _ |  |
| 62 | ЭС-000062 | КТП-100-10/0,4 кВа Приморский район,СНТ "Полянка" | ---- | Приморский район, СНТ "Полянка" | _ |  |
| 63 | ЭС-000063 | Отпайка ВЛ-10 кВ до КТП-100/10 "Полянка" Приморский район, СНТ "Полянка" | ---- | Приморский район, СНТ "Полянка" | _ |  |
| 64 | ЭС-000066 | ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5000 м. в Арх.обл.,Плесецкий район, пос.Шелекса | ---- | Плесецкий район, пос.Шелекса, СНТ "Строитель" | _ |  |
| 65 | ЭС-000067 | Отпайка от опоры №14 ВЛ-10 кВ до КТП №1 СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 66 | ЭС-000068 | Отпайка от опоры №23 ВЛ-10 кВ до КТП №2 СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 67 | ЭС-000069 | КТП №1-250 с оборудованием РУ-10, РУ-0,4 кВ и трансф-ом ТМ-250 СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 68 | ЭС-000070 | КТП №2-250 с оборудованием РУ-10, РУ-0,4 кВ и трансф-ом ТМ-250 СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 69 | ЭС-000071 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 и КТП №2 10 840м., СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 70 | ЭС-000072 | КТП-400 №1,2 с оборуд. РУ-6,РУ-0,4кВ и трансф- ом ТМ-400(СТ Исток Приморский район Архангельска область) | ---- | Приморский район, СТ "Исток" | _ |  |
| 71 | ЭС-000073 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№1,2 прот. 13 900 м. (СТ Исток Приморского района Архангельской области) | ---- | Приморский район, СТ "Исток" | _ |  |
| 72 | ЭС-000074 | Отпайка ВЛ-6 кВ до КТП-400 №1 СТ Исток Приморского района Архангельской области, прот- ть 300м. | ---- | Приморский район, СТ "Исток" | _ |  |
| 73 | ЭС-000075 | Отпайка ВЛ-6 кВ до КТП-400 №2 СТ Исток Приморского района Архангельской области, прот- ть 9м. | ---- | Приморский район, СТ "Исток" | _ |  |
| 74 | ЭС-000076 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-814 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ,прот-ть 1493м.,Прим.район,д.Боры, СНТ "Боровичок" | ---- | Приморский район, СНТ "Боровичок" | _ |  |
| 75 | ЭС-000079 | Отпайка ВЛ-0,22 от ВЛ-0,4кВ ТП-Исток до з/у 29:16:071001:106 с уч до з/у29:16:070901:106 СНТ Ягодник | ---- | Приморский район, СНТ "Ягодник" | _ |  |
| 76 | ЭС-000080 | КЛ-0,4кВ от ТП-887 до опоры у здания по ул.Советская д.2,к.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Советская д.2,к.1 | _ |  |
| 77 | ЭС-000081 | КЛ-0,4кВ от ТП-887 до опоры у здания по ул.Советская д.2 | ---- | г. Архангельск, ул.Советская д.2 | _ |  |
| 78 | ЭС-000083 | Воздушно-кабельная линия АТП-6 г.Архангельск,пр.Ленинградский | 29:22:000000 :12533 | г.Архангельск,пр.Ленинградс кий д.441,к.2,стр.9 | _ |  |
| 79 | ЭС-000084 | ТП по адресу: Арх.обл., ул.Прижелезнодорожная,д.1, инв.№43303020311174676 | ---- | адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, дом 441, корпус 2, строение 9 | _ |  |
| 80 | ЭС-000085 | КЛ-0,4 кВ от ТП-278 до ВРУ дома по адресу:г.Арх- ск, ул.Пахтусова д.4 | ---- | г.Архангельск, ул.Пахтусова д.4 | _ |  |
| 81 | ЭС-000086 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-183 до ВРУ №1 по адресу:г.Арх-ск, пр.Ломоносовад.283,к.2 | ---- | г.Архангельск, пр.Ломоносовад.283,к.2 | _ |  |
| 82 | ЭС-000087 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 №1 до ВРУ №2 по адресу:г.Арх-ск, пр.Ломоносовад.283,к.2 | ---- | г.Архангельск, пр.Ломоносовад.283,к.2 | _ |  |
| 83 | ЭС-000088 | Отпайка от опоры №32 ВЛ-10 кВ 341-02 Ленина до ТП-10/0,4 "База МПМК" Вилегодский р- н,д.Мухонская | ---- | Вилегодский р- н,д.Мухонская | _ |  |
| 84 | ЭС-000089 | ТП-10/0,4 "База МПМК" Вилегодский р- н,д.Мухонская | ---- | Вилегодский р-н,д.Мухонская | _ |  |
| 85 | ЭС-000090 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 "База МПМК" Вилегодский р-н,д.Мухонская | ---- | Вилегодский р- н,д.Мухонская | _ |  |
| 86 | ЭС-000091 | Отпайка от ВЛ-0,4кВ ТП-988 до антенно-мачтового сооружения по ул.Муромская з/у 29:22:021603 | ---- | г. Архангельск, ул. Муромская | _ |  |
| 87 | ЭС-000092 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до щита ПР-2 Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 88 | ЭС-000093 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до щита ПР-3 Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 89 | ЭС-000094 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-2 до щита ПР-4 Прим.р- н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 90 | ЭС-000095 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-2 до жил.дома Прим.р- н,д.Псарево,ул.Прибрежная,д.20 (з.у.29:16:090701:189) | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 91 | ЭС-000096 | КЛ-0,4 кВ №1 от щита ПР-4 до щита учета на з.у. 29:16:090701:172,Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 92 | ЭС-000097 | КЛ-0,4 кВ №2от щита ПР-4 до щита учета жил.д.Прим.р-н,д.Псарево,ул.Прибрежная,з.у. 29:16:090701:171 | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 93 | ЭС-000098 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-4 до жил.дома Прим.р- н,д.Псарево,ул.Прибрежная на з.у. 29:16:090701:188 | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 94 | ЭС-000099 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до щита учета жилого дома №1 Илларионова С.Л.Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 95 | ЭС-000100 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до щита учета жилого дома №2 Илларионова С.Л.Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 96 | ЭС-000101 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до жилого дома Илларионова С.Л.Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 97 | ЭС-000102 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до бани Илларионова Е.С. Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 98 | ЭС-000103 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до ПР-1,Прим.р- н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 99 | ЭС-000104 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до щита учета жил.дома Багмут И.Л. Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 100 | ЭС-000105 | КЛ-0,4 кВ от КТП до распр.пункта у КТП,Холм.р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | ---- | Холмогорский р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | _ |  |
| 101 | ЭС-000106 | КЛ-0,4 кВ от распр.пункта у КТП до р..щита на вн.стороне монаст,Холм.р-н,д.Антонио-Сийский монастырь | ---- | Холмогорский р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | _ |  |
| 102 | ЭС-000107 | ВЛ-0,4 кВ от КТП до пекарни,конюшни Холм.р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | ---- | Холмогорский р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | _ |  |
| 103 | ЭС-000108 | Распределительный пункт,Холм.р-н,д.Антонио- Сийский монастырь | ---- | Холмогорский р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | _ |  |
| 104 | ЭС-000110 | КЛ-0,4 кВ от ТП-Мехобезвоживание до ВРУ ГСК- Автомобилист-3 г.Архангельск, ул.Кировская д.4 | ---- | г.Архангельск, ул.Кировская д.4 | _ |  |
| 105 | ЭС-000111 | КТП-2*160 кВа (Инф.№401431152104631)Арх.обл.,Вилегодский р- н,д.Подомо | ---- | Вилегодский р-н,д.Подомо | _ |  |
| 106 | ЭС-000112 | ВЛ-0,4 кВ (маг.линии) от КТП-320 по тер-ии СНТ Радуга до отпаек на ж.дома Прим.р-н,СНТ Радуга 2242м. | ---- | Приморский район, СНТ "Радуга" | _ |  |
| 107 | ЭС-000113 | КТП-320 с оборудованием РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ- 320/6 Прим.р-н,СНТ Радуга | ---- | Приморский район, СНТ "Радуга" | _ |  |
| 108 | ЭС-000115 | Отпайка от опоры №32 отпайки ВЛ-6кВ СНТ Самолет до КТП СНТ Радуга, Прим.р-н,СНТ Радуга | ---- | Приморский район, СНТ "Радуга" | _ |  |
| 109 | ЭС-000129 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до ВРУ жилого дома в г.Северодвинск по пр.Победы д.37 | ---- | г.Северодвинск, пр.Победы д.37 | _ |  |
| 110 | ЭС-000130 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до ВРУ жилого дома в г.Северодвинск по пр.Победы д.37 №2 | ---- | г.Северодвинск, пр.Победы д.37 | _ |  |
| 111 | ЭС-000119 | КТП-160 кВа с РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и ТМ 160/6 г.Архангельск,мкр.Жаровиха (бывш.СНТ Урожай) | ---- | адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, дом 441, корпус 2, строение 9 | _ |  |
| 112 | ЭС-000121 | КТП-63 кВа с РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и ТМ 63/6 Прим.р- н,Арх.обл. СНТ Урожай | ---- | Приморский район, СНТ "Урожай" | _ |  |
| 113 | ЭС-000122 | ВЛ-0,4кВ (маг.линии) от КТП по терр-ииСНТ "Урожай" до отпаек на жил.д Прим.р- н,Арх.обл.3100м | ---- | Приморский район, СНТ "Урожай" | _ |  |
| 114 | ЭС-000123 | Отпайка от опоры№9 отпайки ВЛ-6кВ ф.11-20 СНТ Самолет до КТП СНТ Урожай Приморский район,Арх.область | ---- | Приморский район, СНТ "Урожай" | _ |  |
| 115 | ЭС-000124 | ВЛ-6кВ ф.Л6-11-20 отпайка от опоры б/н Прим.РЭС до КТП СНТ Самолет,прот-ть 1260м. | ---- | Приморский район, СНТ "Самолет" | _ |  |
| 116 | ЭС-000125 | Электролинии 5000м Арх.обл.Нянд.р- н,л.п.Тарза,ул.Строителей,сооружение 1А,кад.№ 29:12:090102:229 | 29:12:090102 :229 | Архангельская область, Няндомский район, МО "Шалакушское", лесной поселок Тарза, улица Строителей, сооружение 1А | _ |  |
| 117 | ЭС-000126 | Электролинии 6000м Арх.обл.Нянд.р-н,ж.д. ст.Шожма,ул.Железнодорожная,соор. 1Г,кад.№29:12:080104:324 | 29:12:080104 :324 | Архангельская область, Няндомский район, МО "Шалакушское", ж-д. ст. Шожма, улица Железнодорожная, сооружение 1Г | _ |  |
| 118 | ЭС-000127 | КЛ-0,4кВ от КТП-100 СНТ Полянка до опоры №1 ВЛ-0,4кВ | ---- | Приморский район, СНТ "Полянка" | _ |  |
| 119 | ЭС-000128 | Ответвление от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до зу 29:22:011307:180 г.Архангельск,ул.Междуречье (66м) | ---- | г. Архангельск, ул. Междуречье | _ |  |
| 120 | ЭС-000135 | ВЛ-10кВ от опоры №86ф.10-59-07 от ПС №59 "Кехта" кВф ЗПУ прот-ть 5200м. | ---- | Приморский район, п. Беломорье | _ |  |
| 121 | ЭС-000136 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП- 250 кВа, Приморский район | ---- | Приморский район, п. Беломорье | _ |  |
| 122 | ЭС-000138 | ВЛ-0,4 кВ от нас. ст.1 до.2 подъема,прот. 415 м.д.Трепузово Прим.р-на Арх.обл.,(29:16:092001:350) | 29:16:092001 :350 | Приморский район, д. Трепузово | _ |  |
| 123 | ЭС-000139 | ВЛ-0,4 кВотТП "Хозуправление"до жд.№16,прот.287м.д.Бабонегово Прим.р-на Арх.обл.(29:16:000000:7797) | 29:16:000000 :7797 | Приморский район, д. Бабонегово | _ |  |
| 124 | ЭС-000140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Прим-их РЭС(соор.№19)до зд.№23,180м.д.Новинки Прим.р-на Арх.обл.,(29:16:091601:536) | 29:16:091601 :536 | Приморский район, д. Новинки | _ |  |
| 125 | ЭС-000141 | ВЛ-0,4 кВ от ТП по д. Дедов Полой до ж.д. №15, прот. 694 м.Прим.р-н Арх.обл (29:16:260601:222) | 29:16:260601 :222 | Приморский район, д. Дедов Полой | _ |  |
| 126 | ЭС-000142 | ВЛ-0,4 кВ от ТП по д. Дедов Полой до ж.д.№4,прот.527м.,Прим.р-н Арх.обл.(29:16:260601:221) | 29:16:260601 :221 | Приморский район, д. Дедов Полой | _ |  |
| 127 | ЭС-000143 | Воздушная линия ЛЭП 0,4 кВ, прот.1046 м.д. Емельяновская, радиоцентр (29:16:101301:156) | 29:16:101301 :156 | Приморский район, д. Емельяновская | _ |  |
| 128 | ЭС-000144 | Кабельная линия с КТПн 400кВА 151м.,г. Архангельск, ул. П. Усова, д. 6 (29:22:050405:143) | 29:22:050405 :143 | г. Архангельск, ул. П. Усова, д. 6 | _ |  |
| 129 | ЭС-000145 | Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, прот. 1575 м.д. Ценовец (29:16:000000:4858) | 29:16:000000 :4858 | Приморский район, д. Ценовец | _ |  |
| 130 | ЭС-000146 | Линия электропередачи ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ(д. Степановская), прот. 645 м.(29:16:000000:4859) | 29:16:000000 :4859 | Приморский район, д. Степановская | _ |  |
| 131 | ЭС-000147 | Линия электропередачи КЛ-0,4 кВ, д. Черный Яр (29:16:090201:307) | 29:16:090201 :307 | Приморский район, д. Черный Яр | _ |  |
| 132 | ЭС-000148 | Наружные сети электроснабжения д. Новинки, прот. 2199 м. (29:16:091601:341) | 29:16:091601 :341 | Приморский район, д. Новинки | _ |  |
| 133 | ЭС-000149 | Отпайка ВЛ-10 кВ от фидера 10 кВ ППТФ,прот.262 м.,Арх.обл.п.Плесецк,оч соор- ия(29:15:000000:4845) | 29:15:000000 :4845 | п. Плесецк | _ |  |
| 134 | ЭС-000150 | Отпайка электролинии ВЛ-6 кВ прот. 0,43 км, КТП 100 кВа "Дедов Полой (29:16:000000:4994) | 29:16:000000 :4994 | Приморский район, д. Дедов Полой | _ |  |
| 135 | ЭС-000151 | Трансформаторная подстанция 30,7 кв.м, д.Емельяновская,радиоцентр,сооружение 8,(29:16:101301:130) | 29:16:101301 :130 | Приморский район, д. Емельяновская | _ |  |
| 136 | ЭС-000152 | Трансформаторная подстанция КТП-160 кВа 2 кв.м., д. Степановская (29:16:101101:294) | 29:16:101101 :294 | Приморский район, д. Степановская | _ |  |
| 137 | ЭС-000153 | Трасса линии электропередач,прот.1012 м.,ТП250кВа-10/0,4кВ,п.Красная Горка,Пин-ий рн 29:14:141101:73 | 29:14:141101 :73 | Пинежский район, д. Красная Горка | _ |  |
| 138 | ЭС-000156 | ВЛ-0,4 кВ,от ТП ж.д.до артскважины,прот.204 м.,п.Пукса,Плесецкий р- н,Арх.обл.(29:15:120501:1074) | 29:15:120501 :1074 | Плесецкий район, п. Пукса | _ |  |
| 139 | ЭС-000157 | ВЛ-0,4 кВ, от ТП-22 до КНС СХТ,прот.249м.,п.Плесецк,Плесецкий р-н, Арх.обл.(29:15:120403:2832) | 29:15:120403 :2832 | п. Плесецк | _ |  |
| 140 | ЭС-000158 | ВЛ-0,4 от ТП 10/0,4кВ №34А,от ГУ ОВД по Плес р-ну до автост.МУП"АТП Плесецкое", (29:15:120401:9254) | 29:15:120401 :9254 | п. Плесецк | _ |  |
| 141 | ЭС-000159 | ВЛ-0,4 п.Плесецк от ПТПТ до жилого дома по ул.Садовой,д.26 (29:15:120401:9251) | 29:15:120401 :9251 | п. Плесецк | _ |  |
| 142 | ЭС-000161 | ВЛИ-0,4 кВ, отТП-45 до артскважины по ул.К.Маркса,87прот 118м.Арх.обл.,п.Плесецк(29:15:120401:9253) | 29:15:120401 :9253 | п. Плесецк | _ |  |
| 143 | ЭС-000162 | ВЛИ-0,4 кВ,от ТП-13 до артскважины по ул.Западной,прот144м.,Арх.обл.,п.Плесецк (29:15:120403:2833) | 29:15:120403 :2833 | п. Плесецк | _ |  |
| 144 | ЭС-000163 | Внутриплощадочные эл.сети, прот 150м.Плес.р. п.Плесецк,оч.сооружения (29:15:120401:9291) | 29:15:120401 :9291 | п. Плесецк | _ |  |
| 145 | ЭС-000164 | Внутриплощадочные эл.сети,прот 312м.,Арх. обл.,Плесецкий р-н,п.Плесецк (29:15:120401:9288) | 29:15:120401 :9288 | п. Плесецк | _ |  |
| 146 | ЭС-000165 | Кабельные электролинии прот 250 м.,Плес-ий рн,п.Плесецк,оч.сооружения,(29:15:120401:9289) | 29:15:120401 :9289 | п. Плесецк | _ |  |
| 147 | ЭС-000166 | Кабельные электролинии,прот 73 м.,Арх. обл. Плесецкий р-н, п.Плесецк(29:15:120401:9287) | 29:15:120401 :9287 | п. Плесецк | _ |  |
| 148 | ЭС-000167 | КЛ-10 кВ фидер №3отТП-35/10доТП- 9,прот575м,п.Плесецк,вод.ПТФ отТП-35/10фидер ППТФ(29:15:120301:575) | 29:15:120301 :575 | п. Плесецк | _ |  |
| 149 | ЭС-000168 | Линия ВЛ-0,4 кВ,прот 512 м.,Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Октябрьская(29:15:000000:1425) | 29:15:000000 :1425 | п. Плесецк | _ |  |
| 150 | ЭС-000169 | Линия электропередач 0,4 кВ,прот 10340м.Арх. обл.,Плес.р.,п.Малое Конево(29:15:000000:4836) | 29:15:000000 :4836 | Плесецкий район, п. Малое Конево (СНТ "Птицевод") | _ |  |
| 151 | ЭС-000170 | ТП водозабора 10/0,4*400кВа с распр.Устр., пл. 39,6 кв.м.,Арх.обл.,Плесецк, рнПТФ(29:15:120301:578) | 29:15:120301 :578 | п. Плесецк | _ |  |
| 152 | ЭС-000171 | ТП-400 кВ от фидера 10кВ ППТФ,пл.30,4 кв.м.,Арх.обл.,п.Плесецк,оч.соор- я(29:15:120401:9246) | 29:15:120401 :9246 | п. Плесецк | _ |  |
| 153 | ЭС-000172 | ВЛЭ-0,4кВ,прот3,023км,КТП10/0,4кВ,160кВа, Арх.обл.,с.В.Тойма,Малетинское поле2 отКТП 10/04кВ | 29:02:030804 :438 | с. Верхняя Тойма | _ |  |
| 154 | ЭС-000173 | ВЛ-0,4 кВ (фидер № 1 и № 2) КТП "ДРСУ" 160 кВА с. Красноборск, ул. Гагарина, д.130 | ---- | с. Красноборск, ул. Гагарина, д.130 | _ |  |
| 155 | ЭС-000174 | Высоковольтная линия с трансформаторной подстанцией ВЛ-10 12,3 км Вельский район, мясокомбинат | ---- | Вельский район, мясокомбинат | _ |  |
| 156 | ЭС-000175 | КЛ-0,4кВ от ТП-569 до ВРУ адм/помещения ПАО "Сбербанк" в районе К. Либкнехта, д. 36 | ---- | г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 36 | _ |  |
| 157 | ЭС-000176 | ТП-2*630 территория Вельского мясокомбината | ---- | Вельский район, мясокомбинат | _ |  |
| 158 | ЭС-000181 | КТП ПКТП 400/6 (ТП-Горняк 6/0,4 кВ 400 кВА) Плес.р-он, рп.Североонежск, СНТ "Горняк" | ---- | Плес.р-он, Мо "Североонежское" | _ |  |
| 159 | ЭС-000182 | ВЛ-6 кВ от ПС-110/6 "Промплощадка" до ТП- Горняк прот-ть 4300м.Плес.р- он,рп.Североонежск,СНТ "Горняк" | ---- | Плес.р-он, Мо "Североонежское" | _ |  |
| 160 | ЭС-000183 | КТП-СНТ "Клюковка",трансф-р TTU-AI-250 кВа 10/0,4 кВ,Прим-район,Арх.обл. | ---- | Приморский район, СНТ "Клюковка" | _ |  |
| 161 | ЭС-000184 | ВЛ-0,4 от КТП-СНТ "Клюковка" до ответвления на ВУ членов СНТ,Прим-район,Арх.обл. | ---- | Приморский район, СНТ "Клюковка" | _ |  |
| 162 | ЭС-000185 | ВЛ-6кВ,ответвление от ВЛ-6 кВ ф.11-14 до КТП- СНТ "Клюковка",Прим-район,Арх.обл. | ---- | Приморский район, СНТ "Клюковка" | _ |  |
| 163 | ЭС-000186 | КВЛ-0,4 кВ от ТП НК-Бункер Майм.ш.21 прот-ть 500м. до объектов с ГСК "Машиностроитель" г.Арх-ск | ---- | г. Архангельск, Маймксанское шоссе | _ |  |
| 164 | ЭС-000188 | Сети электроснабжения прот-ть 2124м,Арх.обл.,Прим.рн,МО"Катунинское",пос.Бе ломорье 29:16:251201:747 | 29:16:251201 :747 | Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование "Катунинское", пос. Беломорье | _ |  |
| 165 | ЭС-000189 | КЛ-6 кВ прот-ть 1797м., Арх.обл-ть, Прим-ий район, МО "Катунинское", дер.Лахта (29:16:000000:7967) | 29:16:000000 :7967 | Прим-ий район, МО "Катунинское", дер.Лахта | _ |  |
| 166 | ЭС-000190 | ВЛ-0,4 кВ прот-ть 357м., Арх.обл-ть, Прим-ий район, МО "Катунинское", дер.Лахта (29:16:240401:1443) | 29:16:240401 :1443 | Прим-ий район, МО "Катунинское", дер.Лахта | _ |  |
| 167 | ЭС-000191 | ТП-1 400 кВА площ.56,4кв.м. Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов д.21,стр.2 29:16:240401:1444 | 29:16:240401 :1444 | Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов д.21,стр.2 | _ |  |
| 168 | ЭС-000192 | ТП-2 630 кВА площ.56,3кв.м. Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов д.36,стр.3 29:16:240401:1442 | 29:16:240401 :1442 | Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов д.36,стр.3 | _ |  |
| 169 | ЭС-000195 | КЛ-10 кВ от ТП-440 до КТП-1 по адресу: г.Архангельск,ул.П.Усова,д.6 ввод 2 | ---- | г.Архангельск, ул.П.Усова, д.6 | _ |  |
| 170 | ЭС-000197 | КТП-160 кВа,пл.4кв.м,Вельский МР.МО "Усть- вельское"п.Синега,ул.Школьная д.13А, кад.№29:01:120301:26 | 29:01:120301 :261 | Вельский муниципальный район, МО "Усть-Вельское", п. Синега, ул. Школьная, д. 13А | _ |  |
| 171 | ЭС-000198 | КТП-100 кВа,1,9кв.м.Вельский МР.сп.Шадреньгское,п.Шунема,ул.Паровозная с.35а, кад.№29:01:130202:1605 | 29:01:130202 :1605 | Вельский муниципальный район , сельское поселение Шадреньгское, поселок Шунема, улица Паровозная, сооружение 35а | _ |  |
| 172 | ЭС-000199 | КТП-100 кВа 1,2 кв.м.,Вельский МР.сп.Шадреньгское,п.Шунема,ул.Лесная д.9, кад.№29:01:130202:1602 | 29:01:130202 :1602 | Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Шадреньгское", п. Шунема, ул. Лесная, д. 9 | _ |  |
| 173 | ЭС-000200 | КТП-160 кВа 1,2кв.мВельский МР.сп.Шадреньгское,п.Шунема,ул.Центральная д.30А, кад.№29:01:130202:1601 | 29:01:130202 :1601 | Вельский округ сп.Шадреньгское,п.Шунема,у л.Центральная д.30А, | _ |  |
| 174 | ЭС-000201 | КТП-250 кВа 2,4 кв.м,Вельский МР.сп.Шадреньгское,п.Шунема,ул.Куйбышева д.30,кад.№29:01:130202:1600 | 29:01:130202 :1600 | Вельский округ сп.Шадреньгское,п.Шунема,у л.Куйбышева д.30 | _ |  |
| 175 | ЭС-000202 | КТП-100 кВа 1 кв.м.,Вельский МР,с.Благовещенское,ул.Парковая сооруж.10а, кад.№29:01:090120:1289 | 29:01:090120 :1289 | Вельский округ, с.Благовещенское,ул.Паркова я сооруж.10а | _ |  |
| 176 | ЭС-000203 | КТП-400 кВа 5 кв.м.,Вельский МР,с.Благовещенское,ул.Центральная,сооруж.20а, кад.№29:01:090120:1290 | 29:01:090120 :1290 | Вельский округ, с.Благовещенское,ул.Централ ьная,сооруж.20а | _ |  |
| 177 | ЭС-000204 | ВЛ-10 кВ прот-ть 79 м.,Вельский МР,с.Благовещенское,ул.Парковая,сооруж.10б, кад.№29:01:090120:1292 | 29:01:090120 :1292 | Вельский округ, с.Благовещенское,ул.Паркова я, сооруж.10б | _ |  |
| 178 | ЭС-000205 | КТП площ.14,2 кв.м., Вельский МР,д.Горка Муравьевская,ул.Школьная,д.7А, кад.№29:01:140605:2022 | 29:01:140605 :2022 | Вельский округ, д.Горка Муравьевская,ул.Школьная,д .7А | _ |  |
| 179 | ЭС-000206 | КТП-250 кВа В19, площ.5,5 кв.м.,Вельский МР.п.Зеленый Бор,сооруж.74-А-КТП-250, кад.№29:01:120503:244 | 29:01:120503 :244 | Вельский округ, п.Зеленый Бор,сооруж.74-А | _ |  |
| 180 | ЭС-000207 | КТП-160 кВа площ.4 кв.м.,Вельский МР.д.Прилуцкая,сооруж.8-А-КТП-160, кад.№29:01:120406:663 | 29:01:120406 :663 | Вельский округ, д.Прилуцкая,сооруж.8-А | _ |  |
| 181 | ЭС-000208 | КТП-100 кВа площ.1,5 кв.м.,Вельский МР.п.Синега-Лесопункт,ул.Лесная,сооруж. 2, кад.№29:01:120301:268 | 29:01:120301 :268 | Вельский округ, п.Синега- Лесопункт, ул.Лесная,сооруж. 2 | _ |  |
| 182 | ЭС-000209 | ВЛ-10 кВ прот-ть 1198 м.,Вельский МР,МО"Шадреньгское"п.Шунема, кад.№29:01:130202:1603 | 29:01:130202 :1603 | Вельский окру, "Шадреньгское"п.Шунема, | _ |  |
| 183 | ЭС-000213 | КТП-630 кВа 10/0,4,Прим.р-н,д.Трепузово,СОТ "Лесные поляны" | ---- | Архангельская обл. Приморский округ д.Трепузово,СОТ "Лесные поляны" | _ |  |
| 184 | ЭС-000210 | ВЛ-10 кВ прот.10м.,от оп.31/1 до ТП-34А (250кВА) ул.Котрехова д.12А (ориентир 29:15:120401:1896) | ---- | Архангельская обл. п.г.т. Плесецк ул.Котрехова д.12А | _ |  |
| 185 | ЭС-000211 | ТП-34А 250 кВа рядом с ул.Котрехова д.12А с ТМ11-250/10 250 кВа №697093 (ориентир 29:15:120401:1896) | ---- | п.г.т. Плесецк ул.Котрехова д.12А | _ |  |
| 186 | ЭС-000220 | КТП-160/6/0,4 №0437 с ТМГ11-160/10-У1 160кВа Прим-ий рн СНТ "Транспортник" | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 187 | ЭС-000221 | ВЛ-6 кВ 15м. от опоры №117 ф.11-2 до КТП- 160кВа Прим.рн СНТ "Транспортник" | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 188 | ЭС-000222 | ВЛ-0,4 кВ прот 0,544км.от РУ-0,4кВ КТП-160 кВа фидер №1 Прим.рн СНТ "Транспортник | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 189 | ЭС-000223 | ВЛ-0,4 кВ прот 1289м.от РУ-0,4кВ КТП-160 кВа фидер №2 Прим.рн СНТ "Транспортник | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 190 | ЭС-000224 | ВЛ-0,4 кВ прот 1,119км.от РУ-0,4кВ КТП-160 кВа фидер №3 Прим.рн СНТ "Транспортник | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 191 | ЭС-000225 | ВЛ-10 кВ прот-ть 2772 м. от РП "Двинской"КРУ-10 кВяч.5 фидер "Производство" Холм.рн.п.Двинской | ---- | Архангельская обл., Холмогорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 192 | ЭС-000226 | КТП-5 (2*400кВа) с ТР-7132-400 з.н.№24940,№24941 Холм.рн.,п.Двинской | ---- | Архангельская обл., Холмогорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 193 | ЭС-000228 | КТП-7 (250 кВа) с трансф-ом ТМ-250/10-83У1 зав.№1124867,Холм.рн.,п.Двинской | ---- | Архангельская обл., Холмогорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 194 | ЭС-000229 | КТП-8 (250 кВа) с трансф-ом ТМ-250/10-66У1 зав.№919948,Холм.рн.,п.Двинской | ---- | Архангельская обл., Холмогорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 195 | ЭС-000237 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л2 прот-ть 0,3км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кузнецова,12-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кузнецова,12 | _ |  |
| 196 | ЭС-000238 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л3 прот-ть 0,27км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,30-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 30 | _ |  |
| 197 | ЭС-000239 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л4 прот-ть 0,068км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,28-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 28 | _ |  |
| 198 | ЭС-000240 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л13 прот-ть 0,3км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кузнецова,12-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Кузнецова,12 | _ |  |
| 199 | ЭС-000241 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л15 прот-ть 0,27км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,30-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 30 | _ |  |
| 200 | ЭС-000242 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л16 прот-ть 0,068км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,28-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 28 | _ |  |
| 201 | ЭС-000243 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л1 прот-ть 0,343 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,12- 1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 12 | _ |  |
| 202 | ЭС-000244 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л2 прот-ть 0,19км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,10-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 10 | _ |  |
| 203 | ЭС-000245 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л3 прот-ть 0,155 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,10А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 10А | _ |  |
| 204 | ЭС-000246 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л4 прот-ть 0,26 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,8-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 8 | __ |  |
| 205 | ЭС-000247 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л5 прот-ть 0,297км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,6А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 6А | _ |  |
| 206 | ЭС-000248 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л6 прот-ть 0,173км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,29А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 29А | _ |  |
| 207 | ЭС-000249 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л7 прот-ть 0,27 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,27-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас,ул.Стефановская, 27 | _ |  |
| 208 | ЭС-000250 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л8 прот-ть 0,293км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,29-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 29 | _ |  |
| 209 | ЭС-000251 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л9 прот-ть 0,385 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,31-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 31 | _ |  |
| 210 | ЭС-000252 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л10 прот-ть 0,253км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,31А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул. Стефановская, 31А | _ |  |
| 211 | ЭС-000253 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л13 прот-ть 0,343 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,12-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 12 | _ |  |
| 212 | ЭС-000254 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л14 прот-ть 0,19км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,10-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 10 | _ |  |
| 213 | ЭС-000255 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л15 прот-ть 0,155км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,10А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 10А | _ |  |
| 214 | ЭС-000256 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л16 прот-ть 0,26км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,8-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 8 | _ |  |
| 215 | ЭС-000257 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л17 прот-ть 0,297 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,6А- 2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 6А | _ |  |
| 216 | ЭС-000258 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л18 прот-ть 0,173км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,29А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 29А | _ |  |
| 217 | ЭС-000259 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л19 прот-ть 0,27км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,27-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас,ул.Стефановская, 27 | _ |  |
| 218 | ЭС-000260 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л20 прот-ть 0,293км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,29-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 29 | _ |  |
| 219 | ЭС-000261 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л21 прот-ть 0,385км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,31-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 31 | _ |  |
| 220 | ЭС-000262 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л22 прот-ть 0,253км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,31А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул. Стефановская, 31А | _ |  |
| 221 | ЭС-000263 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л11.1 прот-ть 0,04км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, гараж Таежный,12А | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, гараж Таежный,12А | _ |  |
| 222 | ЭС-000264 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л11.2 прот-ть 0,13км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, гараж Таежный,12 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, гараж Таежный,12 | _ |  |
| 223 | ЭС-000265 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л1А прот-ть 0,0435 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В | _ |  |
| 224 | ЭС-000266 | Две КЛ-0,4 кВ ТП169-Л2А прот-ть 0,11км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15А | _ |  |
| 225 | ЭС-000267 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л3А прот-ть 0,0875 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15Б-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15Б | _ |  |
| 226 | ЭС-000268 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л6А прот-ть 0,247км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,27-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,27 | _ |  |
| 227 | ЭС-000269 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л7А прот-ть 0,218км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,25-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,25 | _ |  |
| 228 | ЭС-000270 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л8А прот-ть 0,301км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,21-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,21 | _ |  |
| 229 | ЭС-000271 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л9А прот-ть 0,24км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15 | _ |  |
| 230 | ЭС-000272 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л1Б прот-ть 0,18км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Торговый дом "Семеновский" | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр. Мира, 19А | _ |  |
| 231 | ЭС-000273 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л15 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15 | _ |  |
| 232 | ЭС-000274 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л3Б Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,21-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,21 | _ |  |
| 233 | ЭС-000275 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л4Б Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,25-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,25 | _ |  |
| 234 | ЭС-000276 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л5Б Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,27-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,27 | _ |  |
| 235 | ЭС-000277 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л6Б прот-ть 0,1574кАрх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Детский сад ул.Кедрова,19-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Детский сад ул.Кедрова,19 | _ |  |
| 236 | ЭС-000278 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л8Б Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15Б-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15Б | _ |  |
| 237 | ЭС-000279 | Две КЛ-0,4 кВ ТП169-Л2А Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15А | _ |  |
| 238 | ЭС-000280 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л10Б Арх.обл.,Котласский район, пр.Мира,17В-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В | _ |  |
| 239 | ЭС-000281 | ВЛИ-0.4 кВ ТП169-Л4А прот-ть 0,301км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 летОктября,30 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 летОктября,30 | _ |  |
| 240 | ЭС-000282 | ВЛИ-0.4 кВ ТП169-Л5А прот-ть 0,26 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 летОктября,30А | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 летОктября,30А | _ |  |
| 241 | ЭС-000283 | ВЛИ-0.4 кВ ТП169-Л10А прот-ть 0,31 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,16 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,16 | _ |  |
| 242 | ЭС-000284 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л1А прот-ть 0,257км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,22-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,22 | _ |  |
| 243 | ЭС-000285 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л1А прот- ть0,2175кмАрх.обл.,Котласский район,г.Котлас,магазин ул.70 лет Октября,20-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,20 | _ |  |
| 244 | ЭС-000286 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л3А прот- ть0,1825км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,18-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября, 18 | _ |  |
| 245 | ЭС-000287 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л4А прот-ть 0,2235км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В | _ |  |
| 246 | ЭС-000288 | Две КЛ-0,4 кВ ТП162-Л5А прот-ть 0,13км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17Б-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17Б | _ |  |
| 247 | ЭС-000289 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л6А прот-ть 0,0785 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,15-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,15 | _ |  |
| 248 | ЭС-000290 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л7А прот-ть 0,0675км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,17-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,17 | _ |  |
| 249 | ЭС-000291 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л8А прот-ть 0,089км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,13А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,13А | _ |  |
| 250 | ЭС-000292 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л12А прот-ть 0,1975км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, АТС ул.70 лет Октября | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, АТС ул.70 лет Октября | _ |  |
| 251 | ЭС-000293 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л9Б прот-ть 0,204кмАрх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Детский сад ул.Кедрова,19-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Детский сад ул.Кедрова,19 | _ |  |
| 252 | ЭС-000294 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л8Б прот-ть0,089км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,13А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,13А | _ |  |
| 253 | ЭС-000295 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л7Б прот-ть 0,0675 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,17-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,17 | _ |  |
| 254 | ЭС-000296 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л6Б прот-ть 0,0785км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,15-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,15 | _ |  |
| 255 | ЭС-000297 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л5Б прот-ть 0,13км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17Б-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17Б | _ |  |
| 256 | ЭС-000298 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л4Б прот-ть 0,2235км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В | _ |  |
| 257 | ЭС-000299 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л3Б прот-ть 0,1825 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,18-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября, 18 | _ |  |
| 258 | ЭС-000300 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л2Б прот-ть0,2175к Арх.обл.,Котласский район,г. Котлас,магазин ул.70 летОктября,20-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, магазин ул.70 лет Октября,20 | _ |  |
| 259 | ЭС-000301 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л1Б прот-ть0,257км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,22-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,22 | _ |  |
| 260 | ЭС-000302 | КЛ-0,4 кВ ТП61-Л12.1 прот-ть 0,01км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 261 | ЭС-000303 | КЛ-0,4 кВ ТП61-Л12 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Толстого 9 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Толстого 9 | _ |  |
| 262 | ЭС-000304 | КЛ-0,4 кВ ТП56прот0,27км,яч.3-ВРУ"Бизнес- Центр"Арх.обл.,Котласский район,г.Котлас,ул.Капрла Маркса,7 | ---- | Арх.обл.,Котласский район,г.Котлас,ул.Капрла Маркса,7 | _ |  |
| 263 | ЭС-000305 | КЛ-10 кВ ТП-109-07 - ТП-157-01 прот-ть 0,165км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 264 | ЭС-000306 | КЛ-10 кВ РП113-00 - ТП-157-02 прот-ть 0,74км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 265 | ЭС-000307 | КЛ-10 кВ РП-108-14 -ТП-194-01.08 прот-ть 0,047км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 266 | ЭС-000308 | КЛ-10 кВ РП-108-14 -ТП-194-01.08(резерв) прот-ть 0,047км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 267 | ЭС-000309 | КЛ-10 кВ РП-108-14 -ТП-194-01.08 прот-ть 0,37км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 268 | ЭС-000310 | КЛ-10 кВ РП-108-14 -ТП-194-01.01 прот-ть 0,37км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 269 | ЭС-000311 | КЛ-10 кВ ТП-162-1А-ТП-169-4А прот-ть 0,165км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 270 | ЭС-000312 | КЛ-10 кВ ВЛ-30123/30-ТП-169-4Б прот-ть 0,195км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 271 | ЭС-000313 | КЛ-10 кВ ВЛ-300-03/62-ТП-162-2Б прот-ть 0,195км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 272 | ЭС-000230 | ТП№169 площ.19,8 кв.м.,Арх.обл.,г.Котлас,пр.Мира,д.15-г (Кад.№29:24:050101:1277) | 29:24:050101 :1277 | г.Котлас, пр.Мира, д.15-г | _ |  |
| 273 | ЭС-000231 | ТП№162 площ.19,8 кв.м.,Арх.обл.,г.Котлас,ул.Кедрова,д.15-а (Кад.№29:24:030210:227) | 29:24:030210 :227 | г.Котлас, ул.Кедрова, д.15-а | _ |  |
| 274 | ЭС-000232 | ТП№194 площ. 30,8 кв.м.,Арх.обл.,г.Котлас,пр.Мира,д.8-б (Кад.№29:24:050105:673) | 29:24:050105 :673 | г.Котлас, пр.Мира, д.8-б | _ |  |
| 275 | ЭС-000233 | ТП№157 площ.33,1 кв.м.,Арх.обл.,г.Котлас,пр.Мира,д.28б (кад.№29:24:030210:244) | 29:24:030210 :244 | г.Котлас,пр.Мира,д.28б | _ |  |
| 276 | ЭС-000315 | Сеть электроснабжения 0,4кВ от ТП-804 прот-ть 3,411 км. Прим-ий район, Арх.область | ---- | Архангельская обл. Приморский округ д. Боры. | _ |  |
| 277 | ЭС-000316 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-5 фидер №1 -80 метров,Арх.обл.,Холм.р-н,п.Двинской (ВЛ-1) | ---- | Архангельская.обл., Холмокгорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 278 | ЭС-000317 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-5 фидер №2 -185 метров,Арх.обл.,Холм.р-н,п.Двинской (ВЛ-2,ВЛ-3) | ---- | Архангельская.обл., Холмокгорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 279 | ЭС-000318 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-5 фидер №3 -820 метров,Арх.обл.,Холм.р-н,п.Двинской (ВЛ-4,ВЛ-5) | ---- | Архангельская.обл., Холмокгорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 280 | ЭС-000319 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-7 370 метров,Арх.обл.,Холм.р- н,п.Двинской (ВЛ-6) | ---- | Архангельская.обл., Холмокгорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 281 | ЭС-000236 | ЛЭП-6 кВ прот.540м. Арх.обл., МО "Талажское" п.Талаги,кад.№29:16:000000:829 | 29:16:000000 :829 | МО "Талажское" п.Талаги | _ |  |
| 282 | ЭС-000320 | КЛ-0,4кВ от ТП-ЗТП "ПМК" до гаража с.Холмогоры,ул.Октябрьская д.36 | ---- | Архангельская.обл., с.Холмогоры,ул.Октябрьская д.36 | _ |  |
| 283 | ЭС-000321 | ТП 162/100площ.2 кв.м.Арх.обл.,Вельский МР,д.Аргуновская,ул.Заозерская д.63к.а,кад.№29:01:150107:429 | 29:01:150107 :429 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Аргуновская ул.Заозерская д.63 | _ |  |
| 284 | ЭС-000322 | ВЛ-10 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Аргуновская,кад.№29:01:150105:1415 | 29:01:150105 :1415 | Архангельская.обл., Вельский округ, д. Аргуновская | _ |  |
| 285 | ЭС-000323 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Аргуновская,ул.Заозерская,сооруж.1,кад.№29 :01:150105:1414 | 29:01:150105 :1414 | Архангельская.обл., Вельский округ, д. Аргуновская ул. Заозерская,сооруж.1 | _ |  |
| 286 | ЭС-000324 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,п.Тегроозеро,кад.№29:01:010202:819 | 29:01:010202 :819 | Архангельская.обл., Вельский округ, п.Тегроозеро | _ |  |
| 287 | ЭС-000325 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,п.Зеленый Бор,сооруж.1,кад.№29:01:120504:197 | 29:01:120504 :197 | Архангельская.обл., Вельский округ, п.Зеленый Бор, сооруж.1 | _ |  |
| 288 | ЭС-000326 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,п.Зеленый Бор,сооруж.2,кад.№29:01:000000:6050 | 29:01:000000 :6050 | Архангельская.обл., Вельский округ, п.Зеленый Бор,сооруж.2 | _ |  |
| 289 | ЭС-000327 | ВЛ-10 кВ Арх.обл.,Вельский МР,п.Зеленый Бор,сооруж.3,кад.№29:01:120504:196 | 29:01:120504 :196 | Архангельская.обл., Вельский округ, п.Зеленый Бор,сооруж.3 (ТП-В-219) | _ |  |
| 290 | ЭС-000328 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Никифорово,кад.№29:01:120803:211 | 29:01:120803 :211 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Никифорово | _ |  |
| 291 | ЭС-000329 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Прилуцкая,ул.Западная,сооруж.1 кад.№29:01:120406:670 | 29:01:120406 :670 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Прилуцкая | _ |  |
| 292 | ЭС-000330 | ВЛ-10 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Прилуцкая,ул.Западная,сооруж.2,кад.№29:01: 120406:669 | 29:01:120406 :669 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Прилуцкая ул.Западная,сооруж.2 | _ |  |
| 293 | ЭС-000331 | ВЛ-10 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Синега- Лесопункт,ул.Привокзальная,сооруж.2,кад.№29:01: 120301:269 | 29:01:120301 :269 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Синега- Лесопункт, ул.Привокзальная, сооруж. 2 | _ |  |
| 294 | ЭС-000332 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Тарасовская,сооруж.1,кад.№29:01:120403:279 | 29:01:120403 :279 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Тарасовская,сооруж.1 | _ |  |
| 295 | ЭС-000333 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Шиловская,кад.№29:01:120814:435 | 29:01:120814 :435 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Шиловская. | _ |  |
| 296 | ЭС-000336 | ВЛ-0,4кВ СНт Ягодник уч.1463,1478,1477,1362 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Ягодник уч.1463,1478,1477,1362. | _ |  |
| 297 | ЭС-000337 | ВЛ-0,4кВ СНт Ягодник уч.674 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Ягодник уч. 674 | _ |  |
| 298 | ЭС-000341 | КТП-88А киоскового типа,МО "Коношское" п.Заречный,ул.Заречная,дом 2,соор-ие 1 кад.№29:06:080101:653 | 29:06:080101 :653 | МО "Коношское" п.Заречный,ул.Заречная,дом 2,соор-ие 1 | _ |  |
| 299 | ЭС-000342 | ТП-79А п.Коноша,ул. Труда 11А кад.№29:06:120128:1729 | 29:06:120128 :1729 | п.Коноша,ул. Труда 11А | _ |  |
| 300 | ЭС-000343 | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 до ж.дома п.Коноша, ул.Лесная 2 и зд.казначейства ул.Коллективизации д.10 | ---- | п.Коноша, ул.Лесная 2 | _ |  |
| 301 | ЭС-000344 | ВЛ-0,4кВ от КТП-85А до жилого дома п.Коноша,ул.Коллективизации,46а | ---- | п.Коноша,ул.Коллективизаци и,46а | _ |  |
| 302 | ЭС-000345 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по адресу:п.Коноша,ул.Совхозная д.6,соружение 1 до ж.д. п.Коноша,ул.Совхозная, д.6 | ---- | п.Коноша,ул.Совхозная д.6,соружение 1 | _ |  |
| 303 | ЭС-000346 | Отпайка ВЛИ-0,4кВ (от ТП-5) в п.Коноша от опоры у ж.д. №1 по ул.Совхозная до ж.д.№4д по ул.Совхозная | ---- | п.Коноша,ул.Совхозная д.4 | _ |  |
| 304 | ЭС-000347 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18 ф.Водокачка до скважины по адресу:п.Коноша,ул.Мелиоративная з.уч. 29:06:120133:15 | ---- | п.Коноша,ул.Мелиоративная | _ |  |
| 305 | ЭС-000348 | ВЛ-0,4кВ ф."Гараж" от ТП-21 п.Коноша,ул.Труда д.10,сооруж.1 до оп. у здания п.Коноша,ул.Дачная,д.3 | ---- | п.Коноша,ул.Труда д.10,сооруж.1 | _ |  |
| 306 | ЭС-000349 | ВЛ-0,4кВ от ТП-35 по адресу:п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 до ж.д. п.Коноша,ул.Театральная, д.29 | ---- | п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 | _ |  |
| 307 | ЭС-000350 | ВЛЗ-10кВ от оп.№103 ВЛ-10-149-05 до КТП-88А п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 для МКД по ул.Заречная,2 | ---- | п.Коноша,ул.Заречная,д.2 | _ |  |
| 308 | ЭС-000351 | ВЛЗ-10кВ от оп.№113 ВЛ-10-149-20 до КТП-88А п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 для МКД по ул.Заречная,2 | ---- | п.Коноша,ул.Заречная,д.2 | _ |  |
| 309 | ЭС-000352 | ВЛ-0,4кВ от КТП-88А п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 до котельной по адр.п.Заречный, ул.Заречная,д.22 | ---- | п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 | _ |  |
| 310 | ЭС-000353 | КВЛ-0,4кВ от ТП-35 п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 руб.1-3 до ж.д. п.Коноша,ул.Советская,94 корп.2 | ---- | п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 | _ |  |
| 311 | ЭС-000354 | КВЛ-0,4кВ от ТП-35 п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 руб.5-4 до ж.д. п.Коноша,ул.Советская,94 корп.2 | ---- | п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 | _ |  |
| 312 | ЭС-000355 | Две ВЛ-0,4кВ от КТП- 84А(29:06:120120:765)п.Коноша,пр.Октябрьский до МКД ул.Коллективизации,д.46А к.1 | ---- | п.Коноша, ул.Коллективизации,д.46А | _ |  |
| 313 | ЭС-000356 | Две КЛ-0,4кВ от оп.№17 ВЛ-0,4кВ от КТП-85А до ВРУ ж.д.п.Коноша,ул.Коллективизации,46а | ---- | п.Коноша,ул.Коллективизаци и,46а | _ |  |
| 314 | ЭС-000357 | КЛ-0,4кВ от Электростанции Коноша (ЭЧ) до жилого дома по адресу: п.Коноша,ул.Первомайская 18 | ---- | п.Коноша,ул.Первомайская 18 | _ |  |
| 315 | ЭС-000358 | КЛ-0,4кВ от КТП-88А по адресу:п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 до МКД в п.Коноша по ул.Заречная,д.2 | ---- | п.Коноша по ул.Заречная,д.2 | _ |  |
| 316 | ЭС-000359 | ВЛ-0,4кВ от ТП№15 п.Коноша,ул.Совхозная,д.6,соор.1 до ж.д.п.Коноша,ул.Совхозная,4а,4б,4в,4г. | ---- | п.Коноша,ул.Совхозная,4а | _ |  |
| 317 | ЭС-000361 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 62а п.Коноша, ул.Советская, д.116 до МКД по адресу: п.Коноша,ул.Восточная,д.4 | ---- | п.Коноша,ул.Восточная,д.4 | _ |  |
| 318 | ЭС-000362 | ТП-400 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь,ул.Семенковская,д.93, строение 1 (база РАЙПО) | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь п.Коноша, ул.Восточная,д.5 | _ |  |
| 319 | ЭС-000363 | ТП-250 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.Белозерская | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь ул.Белозерская | _ |  |
| 320 | ЭС-000364 | ТП-160 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, между ул.Болотникова и ул.Гагарина | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь ул.Болотникова и ул.Гагарина | _ |  |
| 321 | ЭС-000365 | ТП-160 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.Архангельская(база электросети) | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь | _ |  |
| 322 | ЭС-000366 | ТП-160 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.Онежская | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь, ул.Онежская | _ |  |
| 323 | ЭС-000367 | ТП-100 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.3 Интернационала, ул.Державина | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь, ул.3 Интернационала, ул.Державина | _ |  |
| 324 | ЭС-000368 | ТП-250 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.Новгородская, д.35 строение 1 | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь, ул.3 ул.Новгородская, д.35 строение 1 | _ |  |
| 325 | ЭС-000369 | КЛ-0,4кВ от ТП-282 до ВРУ жилого дома ул.Полярная 6 ПБВ-1-3*95+1*50 протяженностью 165м | ---- | Г. Архангельск ул.Полярная 6 | _ |  |
| 326 | ЭС-000370 | КЛ-0,4кВ от ТП-282 до ВРУ жилого дома ул.Полярная 6 СБ-1-3*95+1*50 протяженностью 165м | ---- | Г. Архангельск ул.Полярная 6 | _ |  |
| 327 | ЭС-000371 | КЛ-0,4кВ от ТП-282 до ВРУ жилого дома ул.Полярная 6 АПВБ-1-3*70+1*35 протяженностью 165м | ---- | Г. Архангельск ул.Полярная 6 | _ |  |
| 328 | ЭС-000372 | КЛ-0,4кВ от ТП-282 до ВРУ жилого дома ул.Полярная 6 АПВБ-1-3*70+1*35 протяженностью 165м №2 | ---- | Г. Архангельск ул.Полярная 6 | _ |  |
| 329 | ЭС-000373 | ВЛ-0,4кВ от оп. в районе школы до вышки связи Нянд.р-н,п.Шалакушское, ж-д ст.Шожма (ПАО "Ростелеком) | ---- | Архангельская.обл., Няндомский округ п.Шалакушское, ж-д ст.Шожма | _ |  |
| 330 | ЭС-000374 | ВЛ-0,4кВ Пинежский р-н,МО "Пинежское" кад.№29:14:142001:606 (Шестаков Д.В.) | ---- | Архангельская.обл., Пинежский округ д. Красная горка д.11 | _ |  |
| 331 | ЭС-000375 | ВЛ-0,4кВ провод 17700 м.д.Куропти (4000 м.магистральные,13700м. по линиям),СИП - 3600м. | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Куропти, (СНТ Ягодник) | _ |  |
| 332 | ЭС-000376 | ВЛ-0,4кВ СНТ Северодвинка уч.565 дог.42- 933ТП/0821э от 02.08.21 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Северодвинка уч.565 | _ |  |
| 333 | ЭС-000377 | ВЛ-0,22кВ от оп.ВЛ-0,4 кВ СНТ Ягодник (№29:16:070801:1999) до з.у. с кад.№29:16:070801:3055 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Ягодник. | _ |  |
| 334 | ЭС-000378 | ВЛ-0,4кВ от КТП-Горняк в Плес.районе Арх.области до электроустановок СОТ "Черемушки" | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, Североонежск. | _ |  |
| 335 | ЭС-000379 | КВЛ-0,4кВ (двухцепная) от ТП-9 до ВРУ- Водозабор,п.Плесецк,тер. Птицефабрики |  | Архангельская.обл., Плесецкий округ, | _ |  |
| 336 | ЭС-000380 | Щит силовой распр.для электроснабжения мед.центра по адресу:Арх- ск,пр.Сибиряковцев,д.16,пом 2-Н | ----- | г.Архангельск,пр.Сибиряков цев,д.16,пом 2-Н | _ |  |
| 337 | ЭС-000382 | Две КЛ 6кВ от ПС-110/6 АГЗ до ТП "Холодильник" 700 метров г.Архангельск,Маймаксанское шоссе д.51 | ----- | г.Архангельск, Маймаксанское шоссе д.51 | _ |  |
| 338 | ЭС-000384 | ТП "Холодильник" 2*400 кВа,Маймаксанское шоссе д.51 | ----- | г.Архангельск Маймаксанское шоссе д.51 | _ |  |
| 339 | ЭС-000385 | КТП-100кВа МВ-В 100/6/0,4 У1 №36400,в т.ч. сил.трансф-р ТМГ-100/10-У1,п.Плесецк ул.Партизанская д.12 | ----- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Плесецк ул.Партизанская д.12 | _ |  |
| 340 | ЭС-000386 | ВЛ-10 кВ от опоры №39ВЛ-10-151-42 (9Д) ПС-151 прот.330м п.Плесецк,ул Партизанская,д.12 | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Плесецк ул.Партизанская д.12 | _ |  |
| 341 | ЭС-000387 | ТП-2*400 кВА встроенная в здание по адресу:г.Северодвинск,Тепличный проезд,д.14,корп.3 | ---- | г. Северодвинск,Тепличный проезд,д.14,корп.3 | _ |  |
| 342 | ЭС-000388 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ФТП-1 прот-ть 1070м. по адресу:г.Северодвинск,Тепличный проезд д.12 | ---- | г. Северодвинск,Тепличный проезд, д.12 | _ |  |
| 343 | ЭС-000399 | КЛ-10кВ от РП-3 1-ая секция шин до ТП-208 протяж.450м.г.Архангельск ул.Стрелковая,19 | ---- | г.Архангельск ул. Стрелковая,19 | _ |  |
| 344 | ЭС-000400 | КЛ-10кВ от РП-3 2-ая секция шин до ТП-208 протяж.450м.г.Архангельск ул.Стрелковая,19 | ---- | г.Архангельск ул. Стрелковая,19 | _ |  |
| 345 | ЭС-000389 | ЗТП-10/0,4 кВ 250кВа Арх.обл.,Приморский р- н,д.Нижнее Ладино | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Нижнее Ладино | _ |  |
| 346 | ЭС-000390 | Отпайка от опоры №32 фидера 18-07,10кВ,0,16км Арх.обл.Приморский р-н,д.Нижнее Ладино | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Нижнее Ладино | _ |  |
| 347 | ЭС-000391 | Отпайка от опоры №63 фидера 18-15,10кВ,0,15 км Арх.обл.Приморский р-н,д.Нижнее Ладино | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Нижнее Ладино | _ |  |
| 348 | ЭС-000392 | Три КЛ-0,4 кВ и электролиния 0,4 кВ, прот.1,092км. Нижнее Ладино | ---- | Приморский район, д. Нижнее Ладино | _ |  |
| 349 | ЭС-000393 | ЗТП-10/0,4 кВ 630кВа Арх.обл.,Приморский р- н,д.Перхачево | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Перхачево | _ |  |
| 350 | ЭС-000394 | Отпайка от опоры №33 фидера 18-01 10кВ (КВЛ) прот-ть 0,388км Арх.обл.,Приморский р- н,д.Перхачево | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Перхачево | _ |  |
| 351 | ЭС-000395 | Отпайка воздушно-кабельная от оп.№45 ф.18-10 10кВ прот. 0,128км Арх.обл.,Приморский р- н,д.Перхачево | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Перхачево | _ |  |
| 352 | ЭС-000396 | Три КЛ-0,4кВ прот-ть0,072км,0,144км,0,192км;эл- ния 0,4кВ 0,020км Арх.обл,Приморский р- н,д.Перхачево | ---- | Приморский район, д. Перхачево | _ |  |
| 353 | ЭС-000414 | Отпайка ВЛ-10 кВ от оп.35 ф.Л10-10-14 прот.0,057км,Архангельск,Маймаксанский тер.округ СОТ "Чайка" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ "Чайка" | _ |  |
| 354 | ЭС-000415 | КТП-160кВа 10/0,4кВ Архангельск,Маймакс.тер.округ, СОТ "Чайка" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ "Чайка" | _ |  |
| 355 | ЭС-000416 | Отпайка ВЛ-10 кВ прот-ть 0,01 км, г.Архангельск, Маймаксанский т.о.,СТ "Черемушки" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ "Черемушки" | _ |  |
| 356 | ЭС-000417 | КТП-160 кВа 10/0,4 кВ г.Архангельск, Маймаксанский т.о.,СТ "Черемушки" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ "Черемушки" | _ |  |
| 357 | ЭС-000418 | Отпайка ВЛ-10кВ прот-ть 0,08км.г.Северодвинск,ул.Заводская | ---- | г.Северодвинск, ул.Заводская (Овощехранилище) | _ |  |
| 358 | ЭС-000419 | КЛ-0,4кВ прот-ть 0,02км.,г.Северодвинск,ул.Заводская | ---- | г.Северодвинск, ул.Заводская (Овощехранилище) | _ |  |
| 359 | ЭС-000420 | КТП-10/0,4 кВ с ТМ типа ТМ-63/10 кВа.,г.Северодвинск, ул.Заводская | ---- | г.Северодвинск, ул.Заводская (Овощехранилище) | _ |  |
| 360 | ЭС-000421 | ВЛ-0,4 кВ и ВЛИ-0,4кВ в т.ч. ВЛ-0,4 кВ прот. 3,419км. Маймакс.т.о. СТ "Черемушки" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ Черемушки | _ |  |
| 361 | ЭС-000422 | ВЛ-0,4 кВ в т.ч.ВЛ-0,4 кВ прот-ть 1,48км. г.Архангельск,Маймакс.т.о.СОТ "Чайка" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ Чайка. | _ |  |
| 362 | ЭС-000423 | ВЛИ-0,4 кВ в т.ч.двухцепная ВЛИ-0,4 кВ прот-ть 4,429км. г.Архангельск,Маймакс.т.о.СОТ "Чайка" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СТ Чайка. | _ |  |
| 363 | ЭС-000401 | ЛЭП-10/0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ для элеткросн-ия жд: Арх.обл.,Прим. р-н,д.Рикасиха (29:16:191601:201) | 29:16:191601 :201 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 364 | ЭС-000402 | Система электроснаб.0,949м(в тч.ВЛ-10кВ,КТП- 10/0,4 160кВа,ВЛИ-0,4кВ)МО"Заостровское 29:16:200501:927 | 29:16:200501 :927 | Архангельская.обл., Приморский округ, МО"Заостровское" | _ |  |
| 365 | ЭС-000403 | ТП №5 400кВа ТМ №1 и ТМ №2(37,5кв.м.одноэт.)Приморский р-н,д.Рикасиха (29:16:191801:269) | 29:16:191801:269 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 366 | ЭС-000404 | ЛЭП 10кВт прот-ть 4816м.(КЛ-10кВ,ВЛ- 10кВ,КТП):МО Приморское,д.Рикасиха (29:16:191801:235) | 29:16:191801 :235 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 367 | ЭС-000405 | Воздушные линии (ВЛ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ,КТП 100 кВа) протяж.6600п.м.:Кот.рн.,п.Тулубьево 29:07:052901:218 | 29:07:052901 :218 | п.Тулубьево | _ |  |
| 368 | ЭС-000406 | ТП 630 кВа,нежилое здание 42,8кв.м:г.Архангельск,ул Герцена,д12 корп.1 (29:22:012514:46) | 29:22:012514 :46 | г.Архангельск, ул Герцена,д12 корп.1 | _ |  |
| 369 | ЭС-000407 | КТП №3 630кВа,нежилое здание 57,9кв.м.:г.Архангельск,ул.Герцена,д.12,корп.1 (29:22:012514:38) | 29:22:012514 :38 | г.Архангельск,ул.Герцена,д.1 2,корп.1 | _ |  |
| 370 | ЭС-000408 | ТП №11 (ТМ 160кВа,ТМ 250кВа) Прим.район, д.Рикасиха (29:16:191801:388) | 29:16:191801 :388 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 371 | ЭС-000409 | Сооружение электроэнергетики 325м(отп.6кВ,КТП 100кВа,ВЛ0,4кВ):г.Арх- ск,СНТ"Ельник"(29:22:072101:289) | 29:22:072101 :289 | г.Архангельск, СНТ "Ельник" | _ |  |
| 372 | ЭС-000410 | ЛЭП-10/0,4 кВ и СТП-10/0,4 кВ,14м :Арх.обл.,п.Приморское,д.Рикасиха (29:16:191601:209) | 29:16:191601 :209 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 373 | ЭС-000424 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1026 фидер 3 (восток) и фидер 4 (северо-запад) | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе д.22/1001, д.22/1053. | _ |  |
| 374 | ЭС-000425 | ВЛИ-0,4кВ СОТ "Строитель"ул.Сосновая,уч.38 №29:15:061601:1059 | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, СНТ«Строитель» | _ |  |
| 375 | ЭС-000426 | ВЛИ-0,4кВ от оп. в р-не ул.Мирновская-2 уч.46 Плес.рн,СОТ"Строитель"ул.Мирновская-3,уч.63,64 | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, СНТ«Строитель» ул.Мирновская-2 уч.46 | _ |  |
| 376 | ЭС-000428 | ВЛИ-0,4кВ от магистральной опоры (в близи уч.439) до опоры расп.-ой у уч.423а СНТ Ягодник | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Ягодник уч.423 | _ |  |
| 377 | ЭС-000427 | ВЛИ-0,4кВ от оп.№1/1 до потр.Прим.рн.,д.Новинки,д.77(з.у.29:16:091601:580 ) | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Новинки 77 | _ |  |
| 378 | ЭС-000431 | Отпайка КВЛ-6кВ от оп.№26 ВЛ-6 кВ ф.Водозабор-2 до КТП-6/0,4 кВ250кВа СНТ "Огуречик" | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". | _ |  |
| 379 | ЭС-000432 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВА для электроснабжения садовых уч.на территории СНТ "Огуречик" | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". | _ |  |
| 380 | ЭС-000430 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-250кВА до зем.уч. с кад.№29:15:100501:522 Арх.обл.,Плес. р-он,СНТ "Огуречик" | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". | _ |  |
| 381 | ЭС-000433 | ВЛИ-0,4 кВ (участок) от КТП-Горняк в СОТ Горняк по ул. Садовая от оп. у зем.уч.№29:15:1000601:34 до оп. напротив зем.уч.№29:15:100601:125 | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". ВЛИ проходит в СОТ Горняк по ул. Садовая от опоры у з.у. с кад. номером 29:15:100601:34 до опоры напротив з.у. с кад. номером 29:15:100601:125) | _ |  |
| 382 | ЭС-000435 | ВЛИ-0,4кВ по адресу: Арх.обл.,Прим-ий р-н,КП "Большой Беломорский" (з.у.29:16:064601:861,29:16:064601:1409,29:16:064601:1252,29:16:064601:1432,29:16:064601:1433) | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе 22/1100, 22/1135, 22/1158, 22/1172. | _ |  |
| 383 | ЭС-000434 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-1026 фидер 5 (восток) по адресу: Прим.рйон,КП " Большой Беломорский" | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе 22/1068 | _ |  |
| 384 | ЭС-000436 | Ответвление от ВЛ-0,4кВ до уч.110 (Кад.№29:16:063301:31) по адресу: Арх.обл., Прим.рн,СНТ "Бытовик" | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ "Бытовик" | _ |  |
| 385 | ЭС-000437 | ВЛИ-0,22 кВ ф."Горняк" Арх.обл.Плесецкий округ пгт.Североонежск, СНТ «Огуречик» | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". | _ |  |
| 386 | ЭС-000438 | Линейное отв-ие КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.РП-22-20:оп.№1п- КТП 630 кВА 6/0,4 кВ на ЗУ №29:16:064601:1634 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе | _ |  |
| 387 | ЭС-000439 | КТП 630 кВА 6/0,4 кВ на ЗУ с кад. номером 29:16:064601:1634 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе | _ |  |
| 388 | ЭС-000440 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-630 кВА к з/у№1572 в квартале29:16:064601 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе | _ |  |
| 389 | ЭС-000137 | Здание ТП 52,1 м2,Верхнетоемский р-н, МО "Афанасьевское", с. Вознесенское, д.109 (29:02:020601:182) | 29:02:020601 :182 | Верхнетоемский р-н, МО "Афанасьевское", с. Вознесенское, д.109 | _ |  |
| 390 | ЭС-000214 | Здание ТП№1 26,9 кв.м.,МО "Каргопольское", г.Каргополь,ул.Заводская,д.3,стр.1 №29:05:130116:499 | 29:05:130116 :499 | Российская Федерация, Архангельская область, м.о. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 3 стр. 1 | _ |  |
| 391 | ЭС-000397 | Здание ТП в т.ч. 2 шт.ТМ-630/10 10/0,4 кВ 630 кВа (29:22:050402:122) г.Архангельск ул.Стрелковая,19 | 29:22:050402 :122 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 19 | _ |  |
| 392 | ЭС-000154 | Земельный участок 608кв.м.,Арх.,г.Архангельск ул.ПавлаУсова,кад.№29:22:050405:1944 | 29:22:050405 :1944 | Арх.,г.Архангельск ул.ПавлаУсова | _ |  |
| 393 | ЭС-000193 | Земельный участок 100кв.м. Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов 29:16:240401:1432 | 29:16:240401 :1432 | Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов | _ |  |
| 394 | ЭС-000194 | Земельный участок 100кв.м. Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов 29:16:240401:1435 | 29:16:240401 :1435 | Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов | _ |  |
| 395 | ЭС-000234 | Земельный участок 150 кв.м. Арх.обл.,г.Котлас,пр- т Мира,д.15г, 29:24:050101:1267 | 29:24:050101 :1267 | Арх.обл.,г.Котлас,пр-т Мира,д.15г | _ |  |
| 396 | ЭС-000235 | Земельный участок 151 кв.м. Арх.обл.,г.Котлас,ул.Кедрова,д.15а, 29:24:050101:1272 | 29:24:050101 :1272 | Арх.обл.,г.Котлас,ул.Кедрова ,д.15а | _ |  |
| 397 | ЭС-000339 | Земельный участок 91кв.м.,Коношский р-н,п.Заречный,ул.Заречная,зем.уч. 2/с1,кад.№29:06:080101:655 | 29:06:080101 :655 | Коношский р- н,п.Заречный,ул.Заречная,до м 2,соор-е 1 | _ |  |
| 398 | ЭС-000340 | Земельный участок 132кв.м.,Коношский р-н,п.Коноша,ул.Труда,зем. участок 11/с1,кад.№29:06:120128:1808 | 29:06:120128 :1808 | Коношский р- н,п.Коноша,ул.Труда,дом 11,соор-е 1 | _ |  |
| 399 | ЭС-000398 | Земельный участок ,г.Архангельск,ул.Стрелковая, (29:22:050402:845) | 29:22:050402 :845 | г.Архангельск,ул.Стрелковая, 19 | _ |  |
| 400 | ЭС-000411 | Земельный участок ,Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское",кад.№29:16:200501:1198 | 29:16:200501 :1198 | Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское" | _ |  |
| 401 | ЭС-000412 | Земельный участок ,Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское",кад.№29:16:200501:1216 | 29:16:200501 :1216 | Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское" | _ |  |
| 402 | ЭС-000413 | Земельный участок ,Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское",кад.№29:16:200501:563 | 29:16:200501 :563 | Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское" | _ |  |

| Продавец: ООО «Электрические сети» (ООО «ЭЛСЕТИ») Адрес: ИНН: 2911004780 Наименование банка: р/с: Корр. Счет: БИК: Конкурсный управляющий ООО «Элсети» __________________ З.М.Сулейманов | Покупатель: Адрес: ИНН: Наименование банка: р/с: Корр.Счет: БИК: __________________ / |
| --- | --- |

Приложение 2

к проекту договора купли-продажи (электросетевое имущество)

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

к договору купли-продажи объектов электросетевого хозяйства

| г._____________________ | ___ ______ 202_ г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети» 
(ООО «ЭЛСЕТИ») (ОГРН: 1202900002722, ИНН: 2901301342, место нахождения: 163069, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, к. 3, помещ. 49) в лице конкурсного управляющего Сулейманова Заура Магомедовича (ИНН 081407170577, СНИЛС 127-420-526 32) – член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073,), действующего на основании решения Арбитражного суда Архангельской области от 23.08.2024 (резолютивная часть от 19.08.2024) по делу № А05-1730/2024., именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на  основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что:

1. Продавец в соответствии с условиями договора купли-продажи объектов электросетевого хозяйства (социально значимого имущества) №_____ от ___________передает, а Покупатель принимает имущество, указанное в приложении к настоящему передаточному акту, а также относящиеся к имуществу документы, имеющиеся у Продавца.

2. Настоящий передаточный акт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один для органа осуществляющего государственную регистрацию с недвижимым имуществом.

3. Настоящий передаточный акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи №_____ от___________.

4. Неотъемлемой частью настоящего передаточного акта является приложение «Перечень имущества».

| Продавец: ООО «Электрические сети» (ООО «ЭЛСЕТИ») Адрес: ИНН: 2911004780 Наименование банка: р/с: Корр. Счет: БИК: Конкурсный управляющий ООО «Элсети» __________________ З.М.Сулейманов | Покупатель: Адрес: ИНН: Наименование банка: р/с: Корр.Счет: БИК: __________________ / |
| --- | --- |

Приложение к ПЕРЕДАТОЧНОМУ АКТУ

к проекту договора купли-продажи объектов электросетевого хозяйства

от «____»______20___ №________

Перечень имущества

к договору купли–продажи объектов электросетевого хозяйства

| № п./п. | Инв. № | Наименование | Кадастровый номер | Адрес | Является предметом залога | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭС-000001 | КЛ-0,4 кВ от опоры № 49 ТП-534 до ВРУ в здании г.Архангельск, ул. Революции, д.1, ст 5 | ---- | г.Архангельск, ул. Революции, д.1, стр. 5 | _ |  |
| 2 | ЭС-000002 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400/10/0,4кВ по адресу: г.Архангельск, ул.П.Усова, д.6 | ---- | г.Архангельск, ул.П.Усова, д.6 | _ |  |
| 3 | ЭС-000003 | ВЛИ-0,4кВ магистральная от опоры №1 до опоры №12 проводом СИП-4*50 протяженность 294 м | ---- | Приморский района, СНТ "Боровичок" | _ |  |
| 4 | ЭС-000004 | Ответвление №1 от магистральной ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4*50 протяженность 81 м | ---- | Приморский района, СНТ "Боровичок" | _ |  |
| 5 | ЭС-000005 | Ответвление №2 от магистральной ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4*50 протяженность 81 м | ---- | Приморский района, СНТ "Боровичок" | _ |  |
| 6 | ЭС-000006 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ВРУ (пр.Новгородский д.98) | ---- | г. Архангельск, пр.Новгородский д.98 | _ |  |
| 7 | ЭС-000007 | ВЛ-0,4 кВ от дер. опоры №7, прот.18м, (пр.Ленинградский д.159) | ---- | г. Архангельск, пр.Ленинградский | _ |  |
| 8 | ЭС-000008 | ВЛИ-0,4 кВ от дер.опоры №7 по ж/б опорам до ВРУ магазина пр.Ленинградский д.159 | ---- | г. Архангельск, пр.Ленинградский д.159 | _ |  |
| 9 | ЭС-000009 | КЛ-0,4 кВ от ТП-636 до опоры №1 ф.магазина ул.Силикатчиков д.3 | ---- | г. Архангельск, ул.Силикатчиков | _ |  |
| 10 | ЭС-000010 | ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах от опоры №1 до ВРУ магазина ул.Силикатчиков д.3 | ---- | г. Архангельск, ул.Силикатчиков д.3 | _ |  |
| 11 | ЭС-000011 | КЛ-0,4 кВ от ТП-412 до ВРУ жилого дома по ул.Карла Маркса д.22 | ---- | г. Архангельск, ул.Карла Маркса д.22 | _ |  |
| 12 | ЭС-000012 | КЛ-0,4 кВ от ТП-835 до ВРУ объекта роз. торг. на з.у.№29:22:060403:4252 ул.Карпогорская | ---- | г. Архангельск, ул.Карпогорская | _ |  |
| 13 | ЭС-000013 | КЛ-0,4 кВ от ТП-295 до ВРУ жилого дома по ул.Челюскинцев д.2 | ---- | г. Архангельск, ул.Челюскинцев д.2 | _ |  |
| 14 | ЭС-000014 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-320 "Леснаясторона" провод 3560 м. Арх.обл.,Прим-й район, СНТ «Северодвинка" | ---- | Приморский район, СНТ "Северодвинка" | _ |  |
| 15 | ЭС-000015 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 "Речная сторона" провод 2540 м. Арх.обл.,Прим-ий район, СНТ "Северодвинка" | ---- | Приморский район, СНТ "Северодвинка" | _ |  |
| 16 | ЭС-000016 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-23 до ВРУ №1 ул.Галушина, д.19,корп.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина, д.19,корп.1 | _ |  |
| 17 | ЭС-000017 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-546 до ВРУ №1 ул.Галушина, д.21,корп.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина, д.21,корп.1 | _ |  |
| 18 | ЭС-000018 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №1 пр.Московский д.45 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.45 | _ |  |
| 19 | ЭС-000019 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-442 до ВРУ №1 пр.Московский д.55 | ---- | г. Архангельск, | _ |  |
| 20 | ЭС-000020 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-442 до ВРУ №2 пр.Московский д.55 | ---- | г. Архангельск, | _ |  |
| 21 | ЭС-000021 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-442 до ВРУ №3 пр.Московский д.55 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.55 | _ |  |
| 22 | ЭС-000022 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №1 пр.Московский д.43 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.43 | _ |  |
| 23 | ЭС-000023 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №2 пр.Московский д.43 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.43 | _ |  |
| 24 | ЭС-000024 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №3 пр.Московский д.43 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.43 | _ |  |
| 25 | ЭС-000025 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-596 до ВРУ №4 пр.Московский д.43 | ---- | г. Архангельск, пр.Московский д.43 | _ |  |
| 26 | ЭС-000026 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ №1 ул.Галушина,д.24 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина,д.24 | _ |  |
| 27 | ЭС-000027 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ №2 ул.Галушина,д.24 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина,д.24 | _ |  |
| 28 | ЭС-000028 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ №3 ул.Галушина,д.24 | ---- | г. Архангельск, ул.Галушина,д.24 | _ |  |
| 29 | ЭС-000029 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-387 до ВРУ №1 ул.Павла Усова д.9,корп.3 | ---- | г. Архангельск, ул.Павла Усова д.9,корп.3 | _ |  |
| 30 | ЭС-000030 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №1 ул.Стрелковая д.27, корп.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.27, корп.1 | _ |  |
| 31 | ЭС-000031 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-38 до ВРУ ул.Свободы д.24 | ---- | г. Архангельск, ул.Свободы д.24 | _ |  |
| 32 | ЭС-000032 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-348 до ВРУ ул.Рабочая д.19 | ---- | г. Архангельск, ул.Рабочая д.19 | _ |  |
| 33 | ЭС-000033 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-195 до ВРУ №1 пр.Обводный канал д.44, корп.1 | ---- | г. Архангельск, пр.Обводный канал д.44, корп.1 | _ |  |
| 34 | ЭС-000034 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-564 до ВРУ №1 ул.Воскресенская д.15 | ---- | г. Архангельск, ул.Воскресенская д.15 | _ |  |
| 35 | ЭС-000035 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-14 до ВРУ ул.Терехина,д.6, корп.3 | ---- | г. Архангельск, ул.Терехина,д.6, корп.3 | _ |  |
| 36 | ЭС-000036 | Две КЛ-0,4 кВ от РП-14 до ВРУ ул.Терехина,д.6, корп.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Терехина,д.6, корп.1 | _ |  |
| 37 | ЭС-000037 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №1 ул.Стрелковая д.25, корп. 1 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.25, корп. 1 | _ |  |
| 38 | ЭС-000038 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №2 ул.Стрелковая д.25, корп. 1 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.25, корп. 1 | _ |  |
| 39 | ЭС-000039 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ВРУ пр.Ломоносова д.154 | ---- | г. Архангельск, пр.Ломоносова д.154 | _ |  |
| 40 | ЭС-000040 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ВРУ пр. Ломоносова д.154 №2 | ---- | г. Архангельск, пр. Ломоносова д.154 | _ |  |
| 41 | ЭС-000041 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №1 ул.Стрелковая д.25 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.25 | _ |  |
| 42 | ЭС-000042 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №2 ул.Стрелковая д.25 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.25 | _ |  |
| 43 | ЭС-000043 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №1 ул.Стрелковая д.27 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.27 | _ |  |
| 44 | ЭС-000044 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-1007 до ВРУ №2 ул.Стрелковая д.27 | ---- | г. Архангельск, ул.Стрелковая д.27 | _ |  |
| 45 | ЭС-000045 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-565 до ВРУ №1 пр.Ломоносова д.83 | ---- | г. Архангельск, пр.Ломоносова д.83 | _ |  |
| 46 | ЭС-000046 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-565 до ВРУ №2 пр.Ломоносова д.83 | ---- | г. Архангельск, пр.Ломоносова д.83 | _ |  |
| 47 | ЭС-000047 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №1 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 48 | ЭС-000048 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №2 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 49 | ЭС-000049 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №3 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 50 | ЭС-000050 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №4 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 51 | ЭС-000051 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №5 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 52 | ЭС-000052 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-516 до ВРУ №6 ул.Логинова д.51 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.51 | _ |  |
| 53 | ЭС-000053 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-387 до ВРУ №1 ул.Павла Усова д.19, корп.1 (4*120 2шт по 60 м.) | ---- | г. Архангельск, ул.Павла Усова д.19, корп.1 | _ |  |
| 54 | ЭС-000054 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-387 до ВРУ №1 ул.Павла Усова д.19, корп.1 (4*120 2 шт. по 100м.) | ---- | г. Архангельск, ул.Павла Усова д.19, корп.1 | _ |  |
| 55 | ЭС-000055 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-387 до ВРУ №1 ул.Павла Усова д.19, корп.1 (4*120 2 шт. по 140м.) | ---- | г. Архангельск, ул.Павла Усова д.19, корп.1 | _ |  |
| 56 | ЭС-000056 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ №1 ул.Логинова д.53 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.53 | _ |  |
| 57 | ЭС-000057 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ №2 ул.Логинова д.53 | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.53 | _ |  |
| 58 | ЭС-000058 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ВРУ №2 ул.Логинова д.53 (0,184+0,182) | ---- | г. Архангельск, ул.Логинова д.53 | _ |  |
| 59 | ЭС-000059 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры до шкафа учета магазина на стене ж.д. ул.Пирсовая д.25 г.Архангельск | ---- | г. Архангельск, ул.Пирсовая д.25 | _ |  |
| 60 | ЭС-000060 | КЛ-0,4 кВ от рубильника до ВРУ магазина по ул.Авиационной д.24 к.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Авиационная, д.24 к.1 | _ |  |
| 61 | ЭС-000061 | Две КЛ-0,4 кВ от ТП-195 до ВРУ №2 пр.Обводный канал д.44, корп.1 | ---- | г. Архангельск, пр.Обводный канал д.44, корп.1 | _ |  |
| 62 | ЭС-000062 | КТП-100-10/0,4 кВа Приморский район,СНТ "Полянка" | ---- | Приморский район, СНТ "Полянка" | _ |  |
| 63 | ЭС-000063 | Отпайка ВЛ-10 кВ до КТП-100/10 "Полянка" Приморский район, СНТ "Полянка" | ---- | Приморский район, СНТ "Полянка" | _ |  |
| 64 | ЭС-000066 | ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5000 м. в Арх.обл.,Плесецкий район, пос.Шелекса | ---- | Плесецкий район, пос.Шелекса, СНТ "Строитель" | _ |  |
| 65 | ЭС-000067 | Отпайка от опоры №14 ВЛ-10 кВ до КТП №1 СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 66 | ЭС-000068 | Отпайка от опоры №23 ВЛ-10 кВ до КТП №2 СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 67 | ЭС-000069 | КТП №1-250 с оборудованием РУ-10, РУ-0,4 кВ и трансф-ом ТМ-250 СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 68 | ЭС-000070 | КТП №2-250 с оборудованием РУ-10, РУ-0,4 кВ и трансф-ом ТМ-250 СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 69 | ЭС-000071 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 и КТП №2 10 840м., СНТ "Связист" Прим.район, п.Васьково | ---- | Приморский район, СНТ "Связист" | _ |  |
| 70 | ЭС-000072 | КТП-400 №1,2 с оборуд. РУ-6,РУ-0,4кВ и трансф- ом ТМ-400(СТ Исток Приморский район Архангельска область) | ---- | Приморский район, СТ "Исток" | _ |  |
| 71 | ЭС-000073 | ВЛ-0,4 кВ от КТП№1,2 прот. 13 900 м. (СТ Исток Приморского района Архангельской области) | ---- | Приморский район, СТ "Исток" | _ |  |
| 72 | ЭС-000074 | Отпайка ВЛ-6 кВ до КТП-400 №1 СТ Исток Приморского района Архангельской области, прот- ть 300м. | ---- | Приморский район, СТ "Исток" | _ |  |
| 73 | ЭС-000075 | Отпайка ВЛ-6 кВ до КТП-400 №2 СТ Исток Приморского района Архангельской области, прот- ть 9м. | ---- | Приморский район, СТ "Исток" | _ |  |
| 74 | ЭС-000076 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-814 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ,прот-ть 1493м.,Прим.район,д.Боры, СНТ "Боровичок" | ---- | Приморский район, СНТ "Боровичок" | _ |  |
| 75 | ЭС-000079 | Отпайка ВЛ-0,22 от ВЛ-0,4кВ ТП-Исток до з/у 29:16:071001:106 с уч до з/у29:16:070901:106 СНТ Ягодник | ---- | Приморский район, СНТ "Ягодник" | _ |  |
| 76 | ЭС-000080 | КЛ-0,4кВ от ТП-887 до опоры у здания по ул.Советская д.2,к.1 | ---- | г. Архангельск, ул.Советская д.2,к.1 | _ |  |
| 77 | ЭС-000081 | КЛ-0,4кВ от ТП-887 до опоры у здания по ул.Советская д.2 | ---- | г. Архангельск, ул.Советская д.2 | _ |  |
| 78 | ЭС-000083 | Воздушно-кабельная линия АТП-6 г.Архангельск,пр.Ленинградский | 29:22:000000 :12533 | г.Архангельск,пр.Ленинградс кий д.441,к.2,стр.9 | _ |  |
| 79 | ЭС-000084 | ТП по адресу: Арх.обл., ул.Прижелезнодорожная,д.1, инв.№43303020311174676 | ---- | адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, дом 441, корпус 2, строение 9 | _ |  |
| 80 | ЭС-000085 | КЛ-0,4 кВ от ТП-278 до ВРУ дома по адресу:г.Арх- ск, ул.Пахтусова д.4 | ---- | г.Архангельск, ул.Пахтусова д.4 | _ |  |
| 81 | ЭС-000086 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-183 до ВРУ №1 по адресу:г.Арх-ск, пр.Ломоносовад.283,к.2 | ---- | г.Архангельск, пр.Ломоносовад.283,к.2 | _ |  |
| 82 | ЭС-000087 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 №1 до ВРУ №2 по адресу:г.Арх-ск, пр.Ломоносовад.283,к.2 | ---- | г.Архангельск, пр.Ломоносовад.283,к.2 | _ |  |
| 83 | ЭС-000088 | Отпайка от опоры №32 ВЛ-10 кВ 341-02 Ленина до ТП-10/0,4 "База МПМК" Вилегодский р- н,д.Мухонская | ---- | Вилегодский р- н,д.Мухонская | _ |  |
| 84 | ЭС-000089 | ТП-10/0,4 "База МПМК" Вилегодский р- н,д.Мухонская | ---- | Вилегодский р-н,д.Мухонская | _ |  |
| 85 | ЭС-000090 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 "База МПМК" Вилегодский р-н,д.Мухонская | ---- | Вилегодский р- н,д.Мухонская | _ |  |
| 86 | ЭС-000091 | Отпайка от ВЛ-0,4кВ ТП-988 до антенно-мачтового сооружения по ул.Муромская з/у 29:22:021603 | ---- | г. Архангельск, ул. Муромская | _ |  |
| 87 | ЭС-000092 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до щита ПР-2 Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 88 | ЭС-000093 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до щита ПР-3 Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 89 | ЭС-000094 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-2 до щита ПР-4 Прим.р- н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 90 | ЭС-000095 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-2 до жил.дома Прим.р- н,д.Псарево,ул.Прибрежная,д.20 (з.у.29:16:090701:189) | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 91 | ЭС-000096 | КЛ-0,4 кВ №1 от щита ПР-4 до щита учета на з.у. 29:16:090701:172,Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 92 | ЭС-000097 | КЛ-0,4 кВ №2от щита ПР-4 до щита учета жил.д.Прим.р-н,д.Псарево,ул.Прибрежная,з.у. 29:16:090701:171 | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 93 | ЭС-000098 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-4 до жил.дома Прим.р- н,д.Псарево,ул.Прибрежная на з.у. 29:16:090701:188 | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 94 | ЭС-000099 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до щита учета жилого дома №1 Илларионова С.Л.Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 95 | ЭС-000100 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до щита учета жилого дома №2 Илларионова С.Л.Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 96 | ЭС-000101 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до жилого дома Илларионова С.Л.Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 97 | ЭС-000102 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до бани Илларионова Е.С. Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 98 | ЭС-000103 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до ПР-1,Прим.р- н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 99 | ЭС-000104 | КЛ-0,4 кВ от щита ПР-3 до щита учета жил.дома Багмут И.Л. Прим.р-н,д.Псарево | ---- | Приморский район, д. Псарёво | _ |  |
| 100 | ЭС-000105 | КЛ-0,4 кВ от КТП до распр.пункта у КТП,Холм.р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | ---- | Холмогорский р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | _ |  |
| 101 | ЭС-000106 | КЛ-0,4 кВ от распр.пункта у КТП до р..щита на вн.стороне монаст,Холм.р-н,д.Антонио-Сийский монастырь | ---- | Холмогорский р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | _ |  |
| 102 | ЭС-000107 | ВЛ-0,4 кВ от КТП до пекарни,конюшни Холм.р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | ---- | Холмогорский р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | _ |  |
| 103 | ЭС-000108 | Распределительный пункт,Холм.р-н,д.Антонио- Сийский монастырь | ---- | Холмогорский р- н,д.Антонио-Сийский монастырь | _ |  |
| 104 | ЭС-000110 | КЛ-0,4 кВ от ТП-Мехобезвоживание до ВРУ ГСК- Автомобилист-3 г.Архангельск, ул.Кировская д.4 | ---- | г.Архангельск, ул.Кировская д.4 | _ |  |
| 105 | ЭС-000111 | КТП-2*160 кВа (Инф.№401431152104631)Арх.обл.,Вилегодский р- н,д.Подомо | ---- | Вилегодский р-н,д.Подомо | _ |  |
| 106 | ЭС-000112 | ВЛ-0,4 кВ (маг.линии) от КТП-320 по тер-ии СНТ Радуга до отпаек на ж.дома Прим.р-н,СНТ Радуга 2242м. | ---- | Приморский район, СНТ "Радуга" | _ |  |
| 107 | ЭС-000113 | КТП-320 с оборудованием РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ- 320/6 Прим.р-н,СНТ Радуга | ---- | Приморский район, СНТ "Радуга" | _ |  |
| 108 | ЭС-000115 | Отпайка от опоры №32 отпайки ВЛ-6кВ СНТ Самолет до КТП СНТ Радуга, Прим.р-н,СНТ Радуга | ---- | Приморский район, СНТ "Радуга" | _ |  |
| 109 | ЭС-000129 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до ВРУ жилого дома в г.Северодвинск по пр.Победы д.37 | ---- | г.Северодвинск, пр.Победы д.37 | _ |  |
| 110 | ЭС-000130 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до ВРУ жилого дома в г.Северодвинск по пр.Победы д.37 №2 | ---- | г.Северодвинск, пр.Победы д.37 | _ |  |
| 111 | ЭС-000119 | КТП-160 кВа с РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и ТМ 160/6 г.Архангельск,мкр.Жаровиха (бывш.СНТ Урожай) | ---- | адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, дом 441, корпус 2, строение 9 | _ |  |
| 112 | ЭС-000121 | КТП-63 кВа с РУ-6кВ,РУ-0,4кВ и ТМ 63/6 Прим.р- н,Арх.обл. СНТ Урожай | ---- | Приморский район, СНТ "Урожай" | _ |  |
| 113 | ЭС-000122 | ВЛ-0,4кВ (маг.линии) от КТП по терр-ииСНТ "Урожай" до отпаек на жил.д Прим.р- н,Арх.обл.3100м | ---- | Приморский район, СНТ "Урожай" | _ |  |
| 114 | ЭС-000123 | Отпайка от опоры№9 отпайки ВЛ-6кВ ф.11-20 СНТ Самолет до КТП СНТ Урожай Приморский район,Арх.область | ---- | Приморский район, СНТ "Урожай" | _ |  |
| 115 | ЭС-000124 | ВЛ-6кВ ф.Л6-11-20 отпайка от опоры б/н Прим.РЭС до КТП СНТ Самолет,прот-ть 1260м. | ---- | Приморский район, СНТ "Самолет" | _ |  |
| 116 | ЭС-000125 | Электролинии 5000м Арх.обл.Нянд.р- н,л.п.Тарза,ул.Строителей,сооружение 1А,кад.№ 29:12:090102:229 | 29:12:090102 :229 | Архангельская область, Няндомский район, МО "Шалакушское", лесной поселок Тарза, улица Строителей, сооружение 1А | _ |  |
| 117 | ЭС-000126 | Электролинии 6000м Арх.обл.Нянд.р-н,ж.д. ст.Шожма,ул.Железнодорожная,соор. 1Г,кад.№29:12:080104:324 | 29:12:080104 :324 | Архангельская область, Няндомский район, МО "Шалакушское", ж-д. ст. Шожма, улица Железнодорожная, сооружение 1Г | _ |  |
| 118 | ЭС-000127 | КЛ-0,4кВ от КТП-100 СНТ Полянка до опоры №1 ВЛ-0,4кВ | ---- | Приморский район, СНТ "Полянка" | _ |  |
| 119 | ЭС-000128 | Ответвление от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-629 до зу 29:22:011307:180 г.Архангельск,ул.Междуречье (66м) | ---- | г. Архангельск, ул. Междуречье | _ |  |
| 120 | ЭС-000135 | ВЛ-10кВ от опоры №86ф.10-59-07 от ПС №59 "Кехта" кВф ЗПУ прот-ть 5200м. | ---- | Приморский район, п. Беломорье | _ |  |
| 121 | ЭС-000136 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП- 250 кВа, Приморский район | ---- | Приморский район, п. Беломорье | _ |  |
| 122 | ЭС-000138 | ВЛ-0,4 кВ от нас. ст.1 до.2 подъема,прот. 415 м.д.Трепузово Прим.р-на Арх.обл.,(29:16:092001:350) | 29:16:092001 :350 | Приморский район, д. Трепузово | _ |  |
| 123 | ЭС-000139 | ВЛ-0,4 кВотТП "Хозуправление"до жд.№16,прот.287м.д.Бабонегово Прим.р-на Арх.обл.(29:16:000000:7797) | 29:16:000000 :7797 | Приморский район, д. Бабонегово | _ |  |
| 124 | ЭС-000140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Прим-их РЭС(соор.№19)до зд.№23,180м.д.Новинки Прим.р-на Арх.обл.,(29:16:091601:536) | 29:16:091601 :536 | Приморский район, д. Новинки | _ |  |
| 125 | ЭС-000141 | ВЛ-0,4 кВ от ТП по д. Дедов Полой до ж.д. №15, прот. 694 м.Прим.р-н Арх.обл (29:16:260601:222) | 29:16:260601 :222 | Приморский район, д. Дедов Полой | _ |  |
| 126 | ЭС-000142 | ВЛ-0,4 кВ от ТП по д. Дедов Полой до ж.д.№4,прот.527м.,Прим.р-н Арх.обл.(29:16:260601:221) | 29:16:260601 :221 | Приморский район, д. Дедов Полой | _ |  |
| 127 | ЭС-000143 | Воздушная линия ЛЭП 0,4 кВ, прот.1046 м.д. Емельяновская, радиоцентр (29:16:101301:156) | 29:16:101301 :156 | Приморский район, д. Емельяновская | _ |  |
| 128 | ЭС-000144 | Кабельная линия с КТПн 400кВА 151м.,г. Архангельск, ул. П. Усова, д. 6 (29:22:050405:143) | 29:22:050405 :143 | г. Архангельск, ул. П. Усова, д. 6 | _ |  |
| 129 | ЭС-000145 | Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, прот. 1575 м.д. Ценовец (29:16:000000:4858) | 29:16:000000 :4858 | Приморский район, д. Ценовец | _ |  |
| 130 | ЭС-000146 | Линия электропередачи ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ(д. Степановская), прот. 645 м.(29:16:000000:4859) | 29:16:000000 :4859 | Приморский район, д. Степановская | _ |  |
| 131 | ЭС-000147 | Линия электропередачи КЛ-0,4 кВ, д. Черный Яр (29:16:090201:307) | 29:16:090201 :307 | Приморский район, д. Черный Яр | _ |  |
| 132 | ЭС-000148 | Наружные сети электроснабжения д. Новинки, прот. 2199 м. (29:16:091601:341) | 29:16:091601 :341 | Приморский район, д. Новинки | _ |  |
| 133 | ЭС-000149 | Отпайка ВЛ-10 кВ от фидера 10 кВ ППТФ,прот.262 м.,Арх.обл.п.Плесецк,оч соор- ия(29:15:000000:4845) | 29:15:000000 :4845 | п. Плесецк | _ |  |
| 134 | ЭС-000150 | Отпайка электролинии ВЛ-6 кВ прот. 0,43 км, КТП 100 кВа "Дедов Полой (29:16:000000:4994) | 29:16:000000 :4994 | Приморский район, д. Дедов Полой | _ |  |
| 135 | ЭС-000151 | Трансформаторная подстанция 30,7 кв.м, д.Емельяновская,радиоцентр,сооружение 8,(29:16:101301:130) | 29:16:101301 :130 | Приморский район, д. Емельяновская | _ |  |
| 136 | ЭС-000152 | Трансформаторная подстанция КТП-160 кВа 2 кв.м., д. Степановская (29:16:101101:294) | 29:16:101101 :294 | Приморский район, д. Степановская | _ |  |
| 137 | ЭС-000153 | Трасса линии электропередач,прот.1012 м.,ТП250кВа-10/0,4кВ,п.Красная Горка,Пин-ий рн 29:14:141101:73 | 29:14:141101 :73 | Пинежский район, д. Красная Горка | _ |  |
| 138 | ЭС-000156 | ВЛ-0,4 кВ,от ТП ж.д.до артскважины,прот.204 м.,п.Пукса,Плесецкий р- н,Арх.обл.(29:15:120501:1074) | 29:15:120501 :1074 | Плесецкий район, п. Пукса | _ |  |
| 139 | ЭС-000157 | ВЛ-0,4 кВ, от ТП-22 до КНС СХТ,прот.249м.,п.Плесецк,Плесецкий р-н, Арх.обл.(29:15:120403:2832) | 29:15:120403 :2832 | п. Плесецк | _ |  |
| 140 | ЭС-000158 | ВЛ-0,4 от ТП 10/0,4кВ №34А,от ГУ ОВД по Плес р-ну до автост.МУП"АТП Плесецкое", (29:15:120401:9254) | 29:15:120401 :9254 | п. Плесецк | _ |  |
| 141 | ЭС-000159 | ВЛ-0,4 п.Плесецк от ПТПТ до жилого дома по ул.Садовой,д.26 (29:15:120401:9251) | 29:15:120401 :9251 | п. Плесецк | _ |  |
| 142 | ЭС-000161 | ВЛИ-0,4 кВ, отТП-45 до артскважины по ул.К.Маркса,87прот 118м.Арх.обл.,п.Плесецк(29:15:120401:9253) | 29:15:120401 :9253 | п. Плесецк | _ |  |
| 143 | ЭС-000162 | ВЛИ-0,4 кВ,от ТП-13 до артскважины по ул.Западной,прот144м.,Арх.обл.,п.Плесецк (29:15:120403:2833) | 29:15:120403 :2833 | п. Плесецк | _ |  |
| 144 | ЭС-000163 | Внутриплощадочные эл.сети, прот 150м.Плес.р. п.Плесецк,оч.сооружения (29:15:120401:9291) | 29:15:120401 :9291 | п. Плесецк | _ |  |
| 145 | ЭС-000164 | Внутриплощадочные эл.сети,прот 312м.,Арх. обл.,Плесецкий р-н,п.Плесецк (29:15:120401:9288) | 29:15:120401 :9288 | п. Плесецк | _ |  |
| 146 | ЭС-000165 | Кабельные электролинии прот 250 м.,Плес-ий рн,п.Плесецк,оч.сооружения,(29:15:120401:9289) | 29:15:120401 :9289 | п. Плесецк | _ |  |
| 147 | ЭС-000166 | Кабельные электролинии,прот 73 м.,Арх. обл. Плесецкий р-н, п.Плесецк(29:15:120401:9287) | 29:15:120401 :9287 | п. Плесецк | _ |  |
| 148 | ЭС-000167 | КЛ-10 кВ фидер №3отТП-35/10доТП- 9,прот575м,п.Плесецк,вод.ПТФ отТП-35/10фидер ППТФ(29:15:120301:575) | 29:15:120301 :575 | п. Плесецк | _ |  |
| 149 | ЭС-000168 | Линия ВЛ-0,4 кВ,прот 512 м.,Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Октябрьская(29:15:000000:1425) | 29:15:000000 :1425 | п. Плесецк | _ |  |
| 150 | ЭС-000169 | Линия электропередач 0,4 кВ,прот 10340м.Арх. обл.,Плес.р.,п.Малое Конево(29:15:000000:4836) | 29:15:000000 :4836 | Плесецкий район, п. Малое Конево (СНТ "Птицевод") | _ |  |
| 151 | ЭС-000170 | ТП водозабора 10/0,4*400кВа с распр.Устр., пл. 39,6 кв.м.,Арх.обл.,Плесецк, рнПТФ(29:15:120301:578) | 29:15:120301 :578 | п. Плесецк | _ |  |
| 152 | ЭС-000171 | ТП-400 кВ от фидера 10кВ ППТФ,пл.30,4 кв.м.,Арх.обл.,п.Плесецк,оч.соор- я(29:15:120401:9246) | 29:15:120401 :9246 | п. Плесецк | _ |  |
| 153 | ЭС-000172 | ВЛЭ-0,4кВ,прот3,023км,КТП10/0,4кВ,160кВа, Арх.обл.,с.В.Тойма,Малетинское поле2 отКТП 10/04кВ | 29:02:030804 :438 | с. Верхняя Тойма | _ |  |
| 154 | ЭС-000173 | ВЛ-0,4 кВ (фидер № 1 и № 2) КТП "ДРСУ" 160 кВА с. Красноборск, ул. Гагарина, д.130 | ---- | с. Красноборск, ул. Гагарина, д.130 | _ |  |
| 155 | ЭС-000174 | Высоковольтная линия с трансформаторной подстанцией ВЛ-10 12,3 км Вельский район, мясокомбинат | ---- | Вельский район, мясокомбинат | _ |  |
| 156 | ЭС-000175 | КЛ-0,4кВ от ТП-569 до ВРУ адм/помещения ПАО "Сбербанк" в районе К. Либкнехта, д. 36 | ---- | г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 36 | _ |  |
| 157 | ЭС-000176 | ТП-2*630 территория Вельского мясокомбината | ---- | Вельский район, мясокомбинат | _ |  |
| 158 | ЭС-000181 | КТП ПКТП 400/6 (ТП-Горняк 6/0,4 кВ 400 кВА) Плес.р-он, рп.Североонежск, СНТ "Горняк" | ---- | Плес.р-он, Мо "Североонежское" | _ |  |
| 159 | ЭС-000182 | ВЛ-6 кВ от ПС-110/6 "Промплощадка" до ТП- Горняк прот-ть 4300м.Плес.р- он,рп.Североонежск,СНТ "Горняк" | ---- | Плес.р-он, Мо "Североонежское" | _ |  |
| 160 | ЭС-000183 | КТП-СНТ "Клюковка",трансф-р TTU-AI-250 кВа 10/0,4 кВ,Прим-район,Арх.обл. | ---- | Приморский район, СНТ "Клюковка" | _ |  |
| 161 | ЭС-000184 | ВЛ-0,4 от КТП-СНТ "Клюковка" до ответвления на ВУ членов СНТ,Прим-район,Арх.обл. | ---- | Приморский район, СНТ "Клюковка" | _ |  |
| 162 | ЭС-000185 | ВЛ-6кВ,ответвление от ВЛ-6 кВ ф.11-14 до КТП- СНТ "Клюковка",Прим-район,Арх.обл. | ---- | Приморский район, СНТ "Клюковка" | _ |  |
| 163 | ЭС-000186 | КВЛ-0,4 кВ от ТП НК-Бункер Майм.ш.21 прот-ть 500м. до объектов с ГСК "Машиностроитель" г.Арх-ск | ---- | г. Архангельск, Маймксанское шоссе | _ |  |
| 164 | ЭС-000188 | Сети электроснабжения прот-ть 2124м,Арх.обл.,Прим.рн,МО"Катунинское",пос.Бе ломорье 29:16:251201:747 | 29:16:251201 :747 | Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование "Катунинское", пос. Беломорье | _ |  |
| 165 | ЭС-000189 | КЛ-6 кВ прот-ть 1797м., Арх.обл-ть, Прим-ий район, МО "Катунинское", дер.Лахта (29:16:000000:7967) | 29:16:000000 :7967 | Прим-ий район, МО "Катунинское", дер.Лахта | _ |  |
| 166 | ЭС-000190 | ВЛ-0,4 кВ прот-ть 357м., Арх.обл-ть, Прим-ий район, МО "Катунинское", дер.Лахта (29:16:240401:1443) | 29:16:240401 :1443 | Прим-ий район, МО "Катунинское", дер.Лахта | _ |  |
| 167 | ЭС-000191 | ТП-1 400 кВА площ.56,4кв.м. Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов д.21,стр.2 29:16:240401:1444 | 29:16:240401 :1444 | Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов д.21,стр.2 | _ |  |
| 168 | ЭС-000192 | ТП-2 630 кВА площ.56,3кв.м. Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов д.36,стр.3 29:16:240401:1442 | 29:16:240401 :1442 | Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов д.36,стр.3 | _ |  |
| 169 | ЭС-000195 | КЛ-10 кВ от ТП-440 до КТП-1 по адресу: г.Архангельск,ул.П.Усова,д.6 ввод 2 | ---- | г.Архангельск, ул.П.Усова, д.6 | _ |  |
| 170 | ЭС-000197 | КТП-160 кВа,пл.4кв.м,Вельский МР.МО "Усть- вельское"п.Синега,ул.Школьная д.13А, кад.№29:01:120301:26 | 29:01:120301 :261 | Вельский муниципальный район, МО "Усть-Вельское", п. Синега, ул. Школьная, д. 13А | _ |  |
| 171 | ЭС-000198 | КТП-100 кВа,1,9кв.м.Вельский МР.сп.Шадреньгское,п.Шунема,ул.Паровозная с.35а, кад.№29:01:130202:1605 | 29:01:130202 :1605 | Вельский муниципальный район , сельское поселение Шадреньгское, поселок Шунема, улица Паровозная, сооружение 35а | _ |  |
| 172 | ЭС-000199 | КТП-100 кВа 1,2 кв.м.,Вельский МР.сп.Шадреньгское,п.Шунема,ул.Лесная д.9, кад.№29:01:130202:1602 | 29:01:130202 :1602 | Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Шадреньгское", п. Шунема, ул. Лесная, д. 9 | _ |  |
| 173 | ЭС-000200 | КТП-160 кВа 1,2кв.мВельский МР.сп.Шадреньгское,п.Шунема,ул.Центральная д.30А, кад.№29:01:130202:1601 | 29:01:130202 :1601 | Вельский округ сп.Шадреньгское,п.Шунема,у л.Центральная д.30А, | _ |  |
| 174 | ЭС-000201 | КТП-250 кВа 2,4 кв.м,Вельский МР.сп.Шадреньгское,п.Шунема,ул.Куйбышева д.30,кад.№29:01:130202:1600 | 29:01:130202 :1600 | Вельский округ сп.Шадреньгское,п.Шунема,у л.Куйбышева д.30 | _ |  |
| 175 | ЭС-000202 | КТП-100 кВа 1 кв.м.,Вельский МР,с.Благовещенское,ул.Парковая сооруж.10а, кад.№29:01:090120:1289 | 29:01:090120 :1289 | Вельский округ, с.Благовещенское,ул.Паркова я сооруж.10а | _ |  |
| 176 | ЭС-000203 | КТП-400 кВа 5 кв.м.,Вельский МР,с.Благовещенское,ул.Центральная,сооруж.20а, кад.№29:01:090120:1290 | 29:01:090120 :1290 | Вельский округ, с.Благовещенское,ул.Централ ьная,сооруж.20а | _ |  |
| 177 | ЭС-000204 | ВЛ-10 кВ прот-ть 79 м.,Вельский МР,с.Благовещенское,ул.Парковая,сооруж.10б, кад.№29:01:090120:1292 | 29:01:090120 :1292 | Вельский округ, с.Благовещенское,ул.Паркова я, сооруж.10б | _ |  |
| 178 | ЭС-000205 | КТП площ.14,2 кв.м., Вельский МР,д.Горка Муравьевская,ул.Школьная,д.7А, кад.№29:01:140605:2022 | 29:01:140605 :2022 | Вельский округ, д.Горка Муравьевская,ул.Школьная,д .7А | _ |  |
| 179 | ЭС-000206 | КТП-250 кВа В19, площ.5,5 кв.м.,Вельский МР.п.Зеленый Бор,сооруж.74-А-КТП-250, кад.№29:01:120503:244 | 29:01:120503 :244 | Вельский округ, п.Зеленый Бор,сооруж.74-А | _ |  |
| 180 | ЭС-000207 | КТП-160 кВа площ.4 кв.м.,Вельский МР.д.Прилуцкая,сооруж.8-А-КТП-160, кад.№29:01:120406:663 | 29:01:120406 :663 | Вельский округ, д.Прилуцкая,сооруж.8-А | _ |  |
| 181 | ЭС-000208 | КТП-100 кВа площ.1,5 кв.м.,Вельский МР.п.Синега-Лесопункт,ул.Лесная,сооруж. 2, кад.№29:01:120301:268 | 29:01:120301 :268 | Вельский округ, п.Синега- Лесопункт, ул.Лесная,сооруж. 2 | _ |  |
| 182 | ЭС-000209 | ВЛ-10 кВ прот-ть 1198 м.,Вельский МР,МО"Шадреньгское"п.Шунема, кад.№29:01:130202:1603 | 29:01:130202 :1603 | Вельский окру, "Шадреньгское"п.Шунема, | _ |  |
| 183 | ЭС-000213 | КТП-630 кВа 10/0,4,Прим.р-н,д.Трепузово,СОТ "Лесные поляны" | ---- | Архангельская обл. Приморский округ д.Трепузово,СОТ "Лесные поляны" | _ |  |
| 184 | ЭС-000210 | ВЛ-10 кВ прот.10м.,от оп.31/1 до ТП-34А (250кВА) ул.Котрехова д.12А (ориентир 29:15:120401:1896) | ---- | Архангельская обл. п.г.т. Плесецк ул.Котрехова д.12А | _ |  |
| 185 | ЭС-000211 | ТП-34А 250 кВа рядом с ул.Котрехова д.12А с ТМ11-250/10 250 кВа №697093 (ориентир 29:15:120401:1896) | ---- | п.г.т. Плесецк ул.Котрехова д.12А | _ |  |
| 186 | ЭС-000220 | КТП-160/6/0,4 №0437 с ТМГ11-160/10-У1 160кВа Прим-ий рн СНТ "Транспортник" | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 187 | ЭС-000221 | ВЛ-6 кВ 15м. от опоры №117 ф.11-2 до КТП- 160кВа Прим.рн СНТ "Транспортник" | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 188 | ЭС-000222 | ВЛ-0,4 кВ прот 0,544км.от РУ-0,4кВ КТП-160 кВа фидер №1 Прим.рн СНТ "Транспортник | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 189 | ЭС-000223 | ВЛ-0,4 кВ прот 1289м.от РУ-0,4кВ КТП-160 кВа фидер №2 Прим.рн СНТ "Транспортник | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 190 | ЭС-000224 | ВЛ-0,4 кВ прот 1,119км.от РУ-0,4кВ КТП-160 кВа фидер №3 Прим.рн СНТ "Транспортник | ---- | Архангельская обл.Приморский округ СНТ "Транспортник" | _ |  |
| 191 | ЭС-000225 | ВЛ-10 кВ прот-ть 2772 м. от РП "Двинской"КРУ-10 кВяч.5 фидер "Производство" Холм.рн.п.Двинской | ---- | Архангельская обл., Холмогорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 192 | ЭС-000226 | КТП-5 (2*400кВа) с ТР-7132-400 з.н.№24940,№24941 Холм.рн.,п.Двинской | ---- | Архангельская обл., Холмогорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 193 | ЭС-000228 | КТП-7 (250 кВа) с трансф-ом ТМ-250/10-83У1 зав.№1124867,Холм.рн.,п.Двинской | ---- | Архангельская обл., Холмогорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 194 | ЭС-000229 | КТП-8 (250 кВа) с трансф-ом ТМ-250/10-66У1 зав.№919948,Холм.рн.,п.Двинской | ---- | Архангельская обл., Холмогорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 195 | ЭС-000237 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л2 прот-ть 0,3км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кузнецова,12-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кузнецова,12 | _ |  |
| 196 | ЭС-000238 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л3 прот-ть 0,27км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,30-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 30 | _ |  |
| 197 | ЭС-000239 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л4 прот-ть 0,068км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,28-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 28 | _ |  |
| 198 | ЭС-000240 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л13 прот-ть 0,3км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кузнецова,12-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Кузнецова,12 | _ |  |
| 199 | ЭС-000241 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л15 прот-ть 0,27км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,30-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 30 | _ |  |
| 200 | ЭС-000242 | КЛ-0,4 кВ ТП157-Л16 прот-ть 0,068км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,28-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 28 | _ |  |
| 201 | ЭС-000243 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л1 прот-ть 0,343 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,12- 1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 12 | _ |  |
| 202 | ЭС-000244 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л2 прот-ть 0,19км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,10-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 10 | _ |  |
| 203 | ЭС-000245 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л3 прот-ть 0,155 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,10А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 10А | _ |  |
| 204 | ЭС-000246 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л4 прот-ть 0,26 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,8-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 8 | __ |  |
| 205 | ЭС-000247 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л5 прот-ть 0,297км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,6А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 6А | _ |  |
| 206 | ЭС-000248 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л6 прот-ть 0,173км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,29А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 29А | _ |  |
| 207 | ЭС-000249 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л7 прот-ть 0,27 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,27-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас,ул.Стефановская, 27 | _ |  |
| 208 | ЭС-000250 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л8 прот-ть 0,293км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,29-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 29 | _ |  |
| 209 | ЭС-000251 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л9 прот-ть 0,385 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,31-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 31 | _ |  |
| 210 | ЭС-000252 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л10 прот-ть 0,253км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,31А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул. Стефановская, 31А | _ |  |
| 211 | ЭС-000253 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л13 прот-ть 0,343 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,12-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 12 | _ |  |
| 212 | ЭС-000254 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л14 прот-ть 0,19км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,10-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 10 | _ |  |
| 213 | ЭС-000255 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л15 прот-ть 0,155км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,10А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 10А | _ |  |
| 214 | ЭС-000256 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л16 прот-ть 0,26км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,8-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 8 | _ |  |
| 215 | ЭС-000257 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л17 прот-ть 0,297 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Мира,6А- 2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр.Мира, 6А | _ |  |
| 216 | ЭС-000258 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л18 прот-ть 0,173км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,29А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 29А | _ |  |
| 217 | ЭС-000259 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л19 прот-ть 0,27км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,27-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас,ул.Стефановская, 27 | _ |  |
| 218 | ЭС-000260 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л20 прот-ть 0,293км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,29-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 29 | _ |  |
| 219 | ЭС-000261 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л21 прот-ть 0,385км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,31-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул.Стефановская, 31 | _ |  |
| 220 | ЭС-000262 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л22 прот-ть 0,253км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Стефановская,31А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, ул. Стефановская, 31А | _ |  |
| 221 | ЭС-000263 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л11.1 прот-ть 0,04км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, гараж Таежный,12А | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, гараж Таежный,12А | _ |  |
| 222 | ЭС-000264 | КЛ-0,4 кВ ТП194-Л11.2 прот-ть 0,13км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, гараж Таежный,12 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, гараж Таежный,12 | _ |  |
| 223 | ЭС-000265 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л1А прот-ть 0,0435 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В | _ |  |
| 224 | ЭС-000266 | Две КЛ-0,4 кВ ТП169-Л2А прот-ть 0,11км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15А | _ |  |
| 225 | ЭС-000267 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л3А прот-ть 0,0875 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15Б-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15Б | _ |  |
| 226 | ЭС-000268 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л6А прот-ть 0,247км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,27-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,27 | _ |  |
| 227 | ЭС-000269 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л7А прот-ть 0,218км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,25-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,25 | _ |  |
| 228 | ЭС-000270 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л8А прот-ть 0,301км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,21-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,21 | _ |  |
| 229 | ЭС-000271 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л9А прот-ть 0,24км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15 | _ |  |
| 230 | ЭС-000272 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л1Б прот-ть 0,18км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Торговый дом "Семеновский" | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, пр. Мира, 19А | _ |  |
| 231 | ЭС-000273 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л15 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15 | _ |  |
| 232 | ЭС-000274 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л3Б Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,21-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,21 | _ |  |
| 233 | ЭС-000275 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л4Б Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,25-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,25 | _ |  |
| 234 | ЭС-000276 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л5Б Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,27-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Ушинского,27 | _ |  |
| 235 | ЭС-000277 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л6Б прот-ть 0,1574кАрх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Детский сад ул.Кедрова,19-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Детский сад ул.Кедрова,19 | _ |  |
| 236 | ЭС-000278 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л8Б Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15Б-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15Б | _ |  |
| 237 | ЭС-000279 | Две КЛ-0,4 кВ ТП169-Л2А Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,15А | _ |  |
| 238 | ЭС-000280 | КЛ-0,4 кВ ТП169-Л10Б Арх.обл.,Котласский район, пр.Мира,17В-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В | _ |  |
| 239 | ЭС-000281 | ВЛИ-0.4 кВ ТП169-Л4А прот-ть 0,301км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 летОктября,30 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 летОктября,30 | _ |  |
| 240 | ЭС-000282 | ВЛИ-0.4 кВ ТП169-Л5А прот-ть 0,26 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 летОктября,30А | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 летОктября,30А | _ |  |
| 241 | ЭС-000283 | ВЛИ-0.4 кВ ТП169-Л10А прот-ть 0,31 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,16 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,16 | _ |  |
| 242 | ЭС-000284 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л1А прот-ть 0,257км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,22-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,22 | _ |  |
| 243 | ЭС-000285 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л1А прот- ть0,2175кмАрх.обл.,Котласский район,г.Котлас,магазин ул.70 лет Октября,20-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,20 | _ |  |
| 244 | ЭС-000286 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л3А прот- ть0,1825км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,18-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября, 18 | _ |  |
| 245 | ЭС-000287 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л4А прот-ть 0,2235км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В | _ |  |
| 246 | ЭС-000288 | Две КЛ-0,4 кВ ТП162-Л5А прот-ть 0,13км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17Б-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17Б | _ |  |
| 247 | ЭС-000289 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л6А прот-ть 0,0785 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,15-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,15 | _ |  |
| 248 | ЭС-000290 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л7А прот-ть 0,0675км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,17-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,17 | _ |  |
| 249 | ЭС-000291 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л8А прот-ть 0,089км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,13А-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,13А | _ |  |
| 250 | ЭС-000292 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л12А прот-ть 0,1975км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, АТС ул.70 лет Октября | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, АТС ул.70 лет Октября | _ |  |
| 251 | ЭС-000293 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л9Б прот-ть 0,204кмАрх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Детский сад ул.Кедрова,19-1 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, Детский сад ул.Кедрова,19 | _ |  |
| 252 | ЭС-000294 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л8Б прот-ть0,089км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,13А-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,13А | _ |  |
| 253 | ЭС-000295 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л7Б прот-ть 0,0675 км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,17-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,17 | _ |  |
| 254 | ЭС-000296 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л6Б прот-ть 0,0785км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,15-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Кедрова,15 | _ |  |
| 255 | ЭС-000297 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л5Б прот-ть 0,13км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17Б-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17Б | _ |  |
| 256 | ЭС-000298 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л4Б прот-ть 0,2235км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом пр.Мира,17В | _ |  |
| 257 | ЭС-000299 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л3Б прот-ть 0,1825 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,18-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября, 18 | _ |  |
| 258 | ЭС-000300 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л2Б прот-ть0,2175к Арх.обл.,Котласский район,г. Котлас,магазин ул.70 летОктября,20-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, магазин ул.70 лет Октября,20 | _ |  |
| 259 | ЭС-000301 | КЛ-0,4 кВ ТП162-Л1Б прот-ть0,257км. Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,22-2 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.70 лет Октября,22 | _ |  |
| 260 | ЭС-000302 | КЛ-0,4 кВ ТП61-Л12.1 прот-ть 0,01км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 261 | ЭС-000303 | КЛ-0,4 кВ ТП61-Л12 Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Толстого 9 | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас, дом ул.Толстого 9 | _ |  |
| 262 | ЭС-000304 | КЛ-0,4 кВ ТП56прот0,27км,яч.3-ВРУ"Бизнес- Центр"Арх.обл.,Котласский район,г.Котлас,ул.Капрла Маркса,7 | ---- | Арх.обл.,Котласский район,г.Котлас,ул.Капрла Маркса,7 | _ |  |
| 263 | ЭС-000305 | КЛ-10 кВ ТП-109-07 - ТП-157-01 прот-ть 0,165км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 264 | ЭС-000306 | КЛ-10 кВ РП113-00 - ТП-157-02 прот-ть 0,74км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 265 | ЭС-000307 | КЛ-10 кВ РП-108-14 -ТП-194-01.08 прот-ть 0,047км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 266 | ЭС-000308 | КЛ-10 кВ РП-108-14 -ТП-194-01.08(резерв) прот-ть 0,047км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 267 | ЭС-000309 | КЛ-10 кВ РП-108-14 -ТП-194-01.08 прот-ть 0,37км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 268 | ЭС-000310 | КЛ-10 кВ РП-108-14 -ТП-194-01.01 прот-ть 0,37км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 269 | ЭС-000311 | КЛ-10 кВ ТП-162-1А-ТП-169-4А прот-ть 0,165км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 270 | ЭС-000312 | КЛ-10 кВ ВЛ-30123/30-ТП-169-4Б прот-ть 0,195км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 271 | ЭС-000313 | КЛ-10 кВ ВЛ-300-03/62-ТП-162-2Б прот-ть 0,195км.Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | ---- | Арх.обл.,Котласский район, г. Котлас | _ |  |
| 272 | ЭС-000230 | ТП№169 площ.19,8 кв.м.,Арх.обл.,г.Котлас,пр.Мира,д.15-г (Кад.№29:24:050101:1277) | 29:24:050101 :1277 | г.Котлас, пр.Мира, д.15-г | _ |  |
| 273 | ЭС-000231 | ТП№162 площ.19,8 кв.м.,Арх.обл.,г.Котлас,ул.Кедрова,д.15-а (Кад.№29:24:030210:227) | 29:24:030210 :227 | г.Котлас, ул.Кедрова, д.15-а | _ |  |
| 274 | ЭС-000232 | ТП№194 площ. 30,8 кв.м.,Арх.обл.,г.Котлас,пр.Мира,д.8-б (Кад.№29:24:050105:673) | 29:24:050105 :673 | г.Котлас, пр.Мира, д.8-б | _ |  |
| 275 | ЭС-000233 | ТП№157 площ.33,1 кв.м.,Арх.обл.,г.Котлас,пр.Мира,д.28б (кад.№29:24:030210:244) | 29:24:030210 :244 | г.Котлас,пр.Мира,д.28б | _ |  |
| 276 | ЭС-000315 | Сеть электроснабжения 0,4кВ от ТП-804 прот-ть 3,411 км. Прим-ий район, Арх.область | ---- | Архангельская обл. Приморский округ д. Боры. | _ |  |
| 277 | ЭС-000316 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-5 фидер №1 -80 метров,Арх.обл.,Холм.р-н,п.Двинской (ВЛ-1) | ---- | Архангельская.обл., Холмокгорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 278 | ЭС-000317 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-5 фидер №2 -185 метров,Арх.обл.,Холм.р-н,п.Двинской (ВЛ-2,ВЛ-3) | ---- | Архангельская.обл., Холмокгорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 279 | ЭС-000318 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-5 фидер №3 -820 метров,Арх.обл.,Холм.р-н,п.Двинской (ВЛ-4,ВЛ-5) | ---- | Архангельская.обл., Холмокгорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 280 | ЭС-000319 | КВЛ-0,4 кВ от КТП-7 370 метров,Арх.обл.,Холм.р- н,п.Двинской (ВЛ-6) | ---- | Архангельская.обл., Холмокгорский округ, п.Двинской | _ |  |
| 281 | ЭС-000236 | ЛЭП-6 кВ прот.540м. Арх.обл., МО "Талажское" п.Талаги,кад.№29:16:000000:829 | 29:16:000000 :829 | МО "Талажское" п.Талаги | _ |  |
| 282 | ЭС-000320 | КЛ-0,4кВ от ТП-ЗТП "ПМК" до гаража с.Холмогоры,ул.Октябрьская д.36 | ---- | Архангельская.обл., с.Холмогоры,ул.Октябрьская д.36 | _ |  |
| 283 | ЭС-000321 | ТП 162/100площ.2 кв.м.Арх.обл.,Вельский МР,д.Аргуновская,ул.Заозерская д.63к.а,кад.№29:01:150107:429 | 29:01:150107 :429 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Аргуновская ул.Заозерская д.63 | _ |  |
| 284 | ЭС-000322 | ВЛ-10 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Аргуновская,кад.№29:01:150105:1415 | 29:01:150105 :1415 | Архангельская.обл., Вельский округ, д. Аргуновская | _ |  |
| 285 | ЭС-000323 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Аргуновская,ул.Заозерская,сооруж.1,кад.№29 :01:150105:1414 | 29:01:150105 :1414 | Архангельская.обл., Вельский округ, д. Аргуновская ул. Заозерская,сооруж.1 | _ |  |
| 286 | ЭС-000324 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,п.Тегроозеро,кад.№29:01:010202:819 | 29:01:010202 :819 | Архангельская.обл., Вельский округ, п.Тегроозеро | _ |  |
| 287 | ЭС-000325 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,п.Зеленый Бор,сооруж.1,кад.№29:01:120504:197 | 29:01:120504 :197 | Архангельская.обл., Вельский округ, п.Зеленый Бор, сооруж.1 | _ |  |
| 288 | ЭС-000326 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,п.Зеленый Бор,сооруж.2,кад.№29:01:000000:6050 | 29:01:000000 :6050 | Архангельская.обл., Вельский округ, п.Зеленый Бор,сооруж.2 | _ |  |
| 289 | ЭС-000327 | ВЛ-10 кВ Арх.обл.,Вельский МР,п.Зеленый Бор,сооруж.3,кад.№29:01:120504:196 | 29:01:120504 :196 | Архангельская.обл., Вельский округ, п.Зеленый Бор,сооруж.3 (ТП-В-219) | _ |  |
| 290 | ЭС-000328 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Никифорово,кад.№29:01:120803:211 | 29:01:120803 :211 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Никифорово | _ |  |
| 291 | ЭС-000329 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Прилуцкая,ул.Западная,сооруж.1 кад.№29:01:120406:670 | 29:01:120406 :670 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Прилуцкая | _ |  |
| 292 | ЭС-000330 | ВЛ-10 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Прилуцкая,ул.Западная,сооруж.2,кад.№29:01: 120406:669 | 29:01:120406 :669 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Прилуцкая ул.Западная,сооруж.2 | _ |  |
| 293 | ЭС-000331 | ВЛ-10 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Синега- Лесопункт,ул.Привокзальная,сооруж.2,кад.№29:01: 120301:269 | 29:01:120301 :269 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Синега- Лесопункт, ул.Привокзальная, сооруж. 2 | _ |  |
| 294 | ЭС-000332 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Тарасовская,сооруж.1,кад.№29:01:120403:279 | 29:01:120403 :279 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Тарасовская,сооруж.1 | _ |  |
| 295 | ЭС-000333 | ВЛ-0,4 кВ Арх.обл.,Вельский МР,д.Шиловская,кад.№29:01:120814:435 | 29:01:120814 :435 | Архангельская.обл., Вельский округ, д.Шиловская. | _ |  |
| 296 | ЭС-000336 | ВЛ-0,4кВ СНт Ягодник уч.1463,1478,1477,1362 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Ягодник уч.1463,1478,1477,1362. | _ |  |
| 297 | ЭС-000337 | ВЛ-0,4кВ СНт Ягодник уч.674 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Ягодник уч. 674 | _ |  |
| 298 | ЭС-000341 | КТП-88А киоскового типа,МО "Коношское" п.Заречный,ул.Заречная,дом 2,соор-ие 1 кад.№29:06:080101:653 | 29:06:080101 :653 | МО "Коношское" п.Заречный,ул.Заречная,дом 2,соор-ие 1 | _ |  |
| 299 | ЭС-000342 | ТП-79А п.Коноша,ул. Труда 11А кад.№29:06:120128:1729 | 29:06:120128 :1729 | п.Коноша,ул. Труда 11А | _ |  |
| 300 | ЭС-000343 | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 до ж.дома п.Коноша, ул.Лесная 2 и зд.казначейства ул.Коллективизации д.10 | ---- | п.Коноша, ул.Лесная 2 | _ |  |
| 301 | ЭС-000344 | ВЛ-0,4кВ от КТП-85А до жилого дома п.Коноша,ул.Коллективизации,46а | ---- | п.Коноша,ул.Коллективизаци и,46а | _ |  |
| 302 | ЭС-000345 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по адресу:п.Коноша,ул.Совхозная д.6,соружение 1 до ж.д. п.Коноша,ул.Совхозная, д.6 | ---- | п.Коноша,ул.Совхозная д.6,соружение 1 | _ |  |
| 303 | ЭС-000346 | Отпайка ВЛИ-0,4кВ (от ТП-5) в п.Коноша от опоры у ж.д. №1 по ул.Совхозная до ж.д.№4д по ул.Совхозная | ---- | п.Коноша,ул.Совхозная д.4 | _ |  |
| 304 | ЭС-000347 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18 ф.Водокачка до скважины по адресу:п.Коноша,ул.Мелиоративная з.уч. 29:06:120133:15 | ---- | п.Коноша,ул.Мелиоративная | _ |  |
| 305 | ЭС-000348 | ВЛ-0,4кВ ф."Гараж" от ТП-21 п.Коноша,ул.Труда д.10,сооруж.1 до оп. у здания п.Коноша,ул.Дачная,д.3 | ---- | п.Коноша,ул.Труда д.10,сооруж.1 | _ |  |
| 306 | ЭС-000349 | ВЛ-0,4кВ от ТП-35 по адресу:п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 до ж.д. п.Коноша,ул.Театральная, д.29 | ---- | п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 | _ |  |
| 307 | ЭС-000350 | ВЛЗ-10кВ от оп.№103 ВЛ-10-149-05 до КТП-88А п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 для МКД по ул.Заречная,2 | ---- | п.Коноша,ул.Заречная,д.2 | _ |  |
| 308 | ЭС-000351 | ВЛЗ-10кВ от оп.№113 ВЛ-10-149-20 до КТП-88А п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 для МКД по ул.Заречная,2 | ---- | п.Коноша,ул.Заречная,д.2 | _ |  |
| 309 | ЭС-000352 | ВЛ-0,4кВ от КТП-88А п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 до котельной по адр.п.Заречный, ул.Заречная,д.22 | ---- | п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 | _ |  |
| 310 | ЭС-000353 | КВЛ-0,4кВ от ТП-35 п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 руб.1-3 до ж.д. п.Коноша,ул.Советская,94 корп.2 | ---- | п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 | _ |  |
| 311 | ЭС-000354 | КВЛ-0,4кВ от ТП-35 п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 руб.5-4 до ж.д. п.Коноша,ул.Советская,94 корп.2 | ---- | п.Коноша,ул.Свободы,36 соор.1 | _ |  |
| 312 | ЭС-000355 | Две ВЛ-0,4кВ от КТП- 84А(29:06:120120:765)п.Коноша,пр.Октябрьский до МКД ул.Коллективизации,д.46А к.1 | ---- | п.Коноша, ул.Коллективизации,д.46А | _ |  |
| 313 | ЭС-000356 | Две КЛ-0,4кВ от оп.№17 ВЛ-0,4кВ от КТП-85А до ВРУ ж.д.п.Коноша,ул.Коллективизации,46а | ---- | п.Коноша,ул.Коллективизаци и,46а | _ |  |
| 314 | ЭС-000357 | КЛ-0,4кВ от Электростанции Коноша (ЭЧ) до жилого дома по адресу: п.Коноша,ул.Первомайская 18 | ---- | п.Коноша,ул.Первомайская 18 | _ |  |
| 315 | ЭС-000358 | КЛ-0,4кВ от КТП-88А по адресу:п.Коноша,ул.Заречная,д.2 соор.1 до МКД в п.Коноша по ул.Заречная,д.2 | ---- | п.Коноша по ул.Заречная,д.2 | _ |  |
| 316 | ЭС-000359 | ВЛ-0,4кВ от ТП№15 п.Коноша,ул.Совхозная,д.6,соор.1 до ж.д.п.Коноша,ул.Совхозная,4а,4б,4в,4г. | ---- | п.Коноша,ул.Совхозная,4а | _ |  |
| 317 | ЭС-000361 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 62а п.Коноша, ул.Советская, д.116 до МКД по адресу: п.Коноша,ул.Восточная,д.4 | ---- | п.Коноша,ул.Восточная,д.4 | _ |  |
| 318 | ЭС-000362 | ТП-400 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь,ул.Семенковская,д.93, строение 1 (база РАЙПО) | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь п.Коноша, ул.Восточная,д.5 | _ |  |
| 319 | ЭС-000363 | ТП-250 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.Белозерская | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь ул.Белозерская | _ |  |
| 320 | ЭС-000364 | ТП-160 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, между ул.Болотникова и ул.Гагарина | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь ул.Болотникова и ул.Гагарина | _ |  |
| 321 | ЭС-000365 | ТП-160 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.Архангельская(база электросети) | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь | _ |  |
| 322 | ЭС-000366 | ТП-160 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.Онежская | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь, ул.Онежская | _ |  |
| 323 | ЭС-000367 | ТП-100 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.3 Интернационала, ул.Державина | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь, ул.3 Интернационала, ул.Державина | _ |  |
| 324 | ЭС-000368 | ТП-250 кВа по адресу:Арх.обл.,г.Каргополь, ул.Новгородская, д.35 строение 1 | ---- | Архангельская.обл., г. Каргополь, ул.3 ул.Новгородская, д.35 строение 1 | _ |  |
| 325 | ЭС-000369 | КЛ-0,4кВ от ТП-282 до ВРУ жилого дома ул.Полярная 6 ПБВ-1-3*95+1*50 протяженностью 165м | ---- | Г. Архангельск ул.Полярная 6 | _ |  |
| 326 | ЭС-000370 | КЛ-0,4кВ от ТП-282 до ВРУ жилого дома ул.Полярная 6 СБ-1-3*95+1*50 протяженностью 165м | ---- | Г. Архангельск ул.Полярная 6 | _ |  |
| 327 | ЭС-000371 | КЛ-0,4кВ от ТП-282 до ВРУ жилого дома ул.Полярная 6 АПВБ-1-3*70+1*35 протяженностью 165м | ---- | Г. Архангельск ул.Полярная 6 | _ |  |
| 328 | ЭС-000372 | КЛ-0,4кВ от ТП-282 до ВРУ жилого дома ул.Полярная 6 АПВБ-1-3*70+1*35 протяженностью 165м №2 | ---- | Г. Архангельск ул.Полярная 6 | _ |  |
| 329 | ЭС-000373 | ВЛ-0,4кВ от оп. в районе школы до вышки связи Нянд.р-н,п.Шалакушское, ж-д ст.Шожма (ПАО "Ростелеком) | ---- | Архангельская.обл., Няндомский округ п.Шалакушское, ж-д ст.Шожма | _ |  |
| 330 | ЭС-000374 | ВЛ-0,4кВ Пинежский р-н,МО "Пинежское" кад.№29:14:142001:606 (Шестаков Д.В.) | ---- | Архангельская.обл., Пинежский округ д. Красная горка д.11 | _ |  |
| 331 | ЭС-000375 | ВЛ-0,4кВ провод 17700 м.д.Куропти (4000 м.магистральные,13700м. по линиям),СИП - 3600м. | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Куропти, (СНТ Ягодник) | _ |  |
| 332 | ЭС-000376 | ВЛ-0,4кВ СНТ Северодвинка уч.565 дог.42- 933ТП/0821э от 02.08.21 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Северодвинка уч.565 | _ |  |
| 333 | ЭС-000377 | ВЛ-0,22кВ от оп.ВЛ-0,4 кВ СНТ Ягодник (№29:16:070801:1999) до з.у. с кад.№29:16:070801:3055 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Ягодник. | _ |  |
| 334 | ЭС-000378 | ВЛ-0,4кВ от КТП-Горняк в Плес.районе Арх.области до электроустановок СОТ "Черемушки" | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, Североонежск. | _ |  |
| 335 | ЭС-000379 | КВЛ-0,4кВ (двухцепная) от ТП-9 до ВРУ- Водозабор,п.Плесецк,тер. Птицефабрики |  | Архангельская.обл., Плесецкий округ, | _ |  |
| 336 | ЭС-000380 | Щит силовой распр.для электроснабжения мед.центра по адресу:Арх- ск,пр.Сибиряковцев,д.16,пом 2-Н | ----- | г.Архангельск,пр.Сибиряков цев,д.16,пом 2-Н | _ |  |
| 337 | ЭС-000382 | Две КЛ 6кВ от ПС-110/6 АГЗ до ТП "Холодильник" 700 метров г.Архангельск,Маймаксанское шоссе д.51 | ----- | г.Архангельск, Маймаксанское шоссе д.51 | _ |  |
| 338 | ЭС-000384 | ТП "Холодильник" 2*400 кВа,Маймаксанское шоссе д.51 | ----- | г.Архангельск Маймаксанское шоссе д.51 | _ |  |
| 339 | ЭС-000385 | КТП-100кВа МВ-В 100/6/0,4 У1 №36400,в т.ч. сил.трансф-р ТМГ-100/10-У1,п.Плесецк ул.Партизанская д.12 | ----- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Плесецк ул.Партизанская д.12 | _ |  |
| 340 | ЭС-000386 | ВЛ-10 кВ от опоры №39ВЛ-10-151-42 (9Д) ПС-151 прот.330м п.Плесецк,ул Партизанская,д.12 | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Плесецк ул.Партизанская д.12 | _ |  |
| 341 | ЭС-000387 | ТП-2*400 кВА встроенная в здание по адресу:г.Северодвинск,Тепличный проезд,д.14,корп.3 | ---- | г. Северодвинск,Тепличный проезд,д.14,корп.3 | _ |  |
| 342 | ЭС-000388 | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ФТП-1 прот-ть 1070м. по адресу:г.Северодвинск,Тепличный проезд д.12 | ---- | г. Северодвинск,Тепличный проезд, д.12 | _ |  |
| 343 | ЭС-000399 | КЛ-10кВ от РП-3 1-ая секция шин до ТП-208 протяж.450м.г.Архангельск ул.Стрелковая,19 | ---- | г.Архангельск ул. Стрелковая,19 | _ |  |
| 344 | ЭС-000400 | КЛ-10кВ от РП-3 2-ая секция шин до ТП-208 протяж.450м.г.Архангельск ул.Стрелковая,19 | ---- | г.Архангельск ул. Стрелковая,19 | _ |  |
| 345 | ЭС-000389 | ЗТП-10/0,4 кВ 250кВа Арх.обл.,Приморский р- н,д.Нижнее Ладино | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Нижнее Ладино | _ |  |
| 346 | ЭС-000390 | Отпайка от опоры №32 фидера 18-07,10кВ,0,16км Арх.обл.Приморский р-н,д.Нижнее Ладино | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Нижнее Ладино | _ |  |
| 347 | ЭС-000391 | Отпайка от опоры №63 фидера 18-15,10кВ,0,15 км Арх.обл.Приморский р-н,д.Нижнее Ладино | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Нижнее Ладино | _ |  |
| 348 | ЭС-000392 | Три КЛ-0,4 кВ и электролиния 0,4 кВ, прот.1,092км. Нижнее Ладино | ---- | Приморский район, д. Нижнее Ладино | _ |  |
| 349 | ЭС-000393 | ЗТП-10/0,4 кВ 630кВа Арх.обл.,Приморский р- н,д.Перхачево | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Перхачево | _ |  |
| 350 | ЭС-000394 | Отпайка от опоры №33 фидера 18-01 10кВ (КВЛ) прот-ть 0,388км Арх.обл.,Приморский р- н,д.Перхачево | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Перхачево | _ |  |
| 351 | ЭС-000395 | Отпайка воздушно-кабельная от оп.№45 ф.18-10 10кВ прот. 0,128км Арх.обл.,Приморский р- н,д.Перхачево | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д. Перхачево | _ |  |
| 352 | ЭС-000396 | Три КЛ-0,4кВ прот-ть0,072км,0,144км,0,192км;эл- ния 0,4кВ 0,020км Арх.обл,Приморский р- н,д.Перхачево | ---- | Приморский район, д. Перхачево | _ |  |
| 353 | ЭС-000414 | Отпайка ВЛ-10 кВ от оп.35 ф.Л10-10-14 прот.0,057км,Архангельск,Маймаксанский тер.округ СОТ "Чайка" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ "Чайка" | _ |  |
| 354 | ЭС-000415 | КТП-160кВа 10/0,4кВ Архангельск,Маймакс.тер.округ, СОТ "Чайка" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ "Чайка" | _ |  |
| 355 | ЭС-000416 | Отпайка ВЛ-10 кВ прот-ть 0,01 км, г.Архангельск, Маймаксанский т.о.,СТ "Черемушки" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ "Черемушки" | _ |  |
| 356 | ЭС-000417 | КТП-160 кВа 10/0,4 кВ г.Архангельск, Маймаксанский т.о.,СТ "Черемушки" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ "Черемушки" | _ |  |
| 357 | ЭС-000418 | Отпайка ВЛ-10кВ прот-ть 0,08км.г.Северодвинск,ул.Заводская | ---- | г.Северодвинск, ул.Заводская (Овощехранилище) | _ |  |
| 358 | ЭС-000419 | КЛ-0,4кВ прот-ть 0,02км.,г.Северодвинск,ул.Заводская | ---- | г.Северодвинск, ул.Заводская (Овощехранилище) | _ |  |
| 359 | ЭС-000420 | КТП-10/0,4 кВ с ТМ типа ТМ-63/10 кВа.,г.Северодвинск, ул.Заводская | ---- | г.Северодвинск, ул.Заводская (Овощехранилище) | _ |  |
| 360 | ЭС-000421 | ВЛ-0,4 кВ и ВЛИ-0,4кВ в т.ч. ВЛ-0,4 кВ прот. 3,419км. Маймакс.т.о. СТ "Черемушки" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ Черемушки | _ |  |
| 361 | ЭС-000422 | ВЛ-0,4 кВ в т.ч.ВЛ-0,4 кВ прот-ть 1,48км. г.Архангельск,Маймакс.т.о.СОТ "Чайка" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СОТ Чайка. | _ |  |
| 362 | ЭС-000423 | ВЛИ-0,4 кВ в т.ч.двухцепная ВЛИ-0,4 кВ прот-ть 4,429км. г.Архангельск,Маймакс.т.о.СОТ "Чайка" | ---- | Г.Архангельск,Маймаксанск ий тер.округ СТ Чайка. | _ |  |
| 363 | ЭС-000401 | ЛЭП-10/0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ для элеткросн-ия жд: Арх.обл.,Прим. р-н,д.Рикасиха (29:16:191601:201) | 29:16:191601 :201 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 364 | ЭС-000402 | Система электроснаб.0,949м(в тч.ВЛ-10кВ,КТП- 10/0,4 160кВа,ВЛИ-0,4кВ)МО"Заостровское 29:16:200501:927 | 29:16:200501 :927 | Архангельская.обл., Приморский округ, МО"Заостровское" | _ |  |
| 365 | ЭС-000403 | ТП №5 400кВа ТМ №1 и ТМ №2(37,5кв.м.одноэт.)Приморский р-н,д.Рикасиха (29:16:191801:269) | 29:16:191801:269 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 366 | ЭС-000404 | ЛЭП 10кВт прот-ть 4816м.(КЛ-10кВ,ВЛ- 10кВ,КТП):МО Приморское,д.Рикасиха (29:16:191801:235) | 29:16:191801 :235 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 367 | ЭС-000405 | Воздушные линии (ВЛ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ,КТП 100 кВа) протяж.6600п.м.:Кот.рн.,п.Тулубьево 29:07:052901:218 | 29:07:052901 :218 | п.Тулубьево | _ |  |
| 368 | ЭС-000406 | ТП 630 кВа,нежилое здание 42,8кв.м:г.Архангельск,ул Герцена,д12 корп.1 (29:22:012514:46) | 29:22:012514 :46 | г.Архангельск, ул Герцена,д12 корп.1 | _ |  |
| 369 | ЭС-000407 | КТП №3 630кВа,нежилое здание 57,9кв.м.:г.Архангельск,ул.Герцена,д.12,корп.1 (29:22:012514:38) | 29:22:012514 :38 | г.Архангельск,ул.Герцена,д.1 2,корп.1 | _ |  |
| 370 | ЭС-000408 | ТП №11 (ТМ 160кВа,ТМ 250кВа) Прим.район, д.Рикасиха (29:16:191801:388) | 29:16:191801 :388 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 371 | ЭС-000409 | Сооружение электроэнергетики 325м(отп.6кВ,КТП 100кВа,ВЛ0,4кВ):г.Арх- ск,СНТ"Ельник"(29:22:072101:289) | 29:22:072101 :289 | г.Архангельск, СНТ "Ельник" | _ |  |
| 372 | ЭС-000410 | ЛЭП-10/0,4 кВ и СТП-10/0,4 кВ,14м :Арх.обл.,п.Приморское,д.Рикасиха (29:16:191601:209) | 29:16:191601 :209 | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Рикасиха | _ |  |
| 373 | ЭС-000424 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1026 фидер 3 (восток) и фидер 4 (северо-запад) | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе д.22/1001, д.22/1053. | _ |  |
| 374 | ЭС-000425 | ВЛИ-0,4кВ СОТ "Строитель"ул.Сосновая,уч.38 №29:15:061601:1059 | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, СНТ«Строитель» | _ |  |
| 375 | ЭС-000426 | ВЛИ-0,4кВ от оп. в р-не ул.Мирновская-2 уч.46 Плес.рн,СОТ"Строитель"ул.Мирновская-3,уч.63,64 | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, СНТ«Строитель» ул.Мирновская-2 уч.46 | _ |  |
| 376 | ЭС-000428 | ВЛИ-0,4кВ от магистральной опоры (в близи уч.439) до опоры расп.-ой у уч.423а СНТ Ягодник | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ Ягодник уч.423 | _ |  |
| 377 | ЭС-000427 | ВЛИ-0,4кВ от оп.№1/1 до потр.Прим.рн.,д.Новинки,д.77(з.у.29:16:091601:580 ) | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, д.Новинки 77 | _ |  |
| 378 | ЭС-000431 | Отпайка КВЛ-6кВ от оп.№26 ВЛ-6 кВ ф.Водозабор-2 до КТП-6/0,4 кВ250кВа СНТ "Огуречик" | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". | _ |  |
| 379 | ЭС-000432 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВА для электроснабжения садовых уч.на территории СНТ "Огуречик" | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". | _ |  |
| 380 | ЭС-000430 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-250кВА до зем.уч. с кад.№29:15:100501:522 Арх.обл.,Плес. р-он,СНТ "Огуречик" | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". | _ |  |
| 381 | ЭС-000433 | ВЛИ-0,4 кВ (участок) от КТП-Горняк в СОТ Горняк по ул. Садовая от оп. у зем.уч.№29:15:1000601:34 до оп. напротив зем.уч.№29:15:100601:125 | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". ВЛИ проходит в СОТ Горняк по ул. Садовая от опоры у з.у. с кад. номером 29:15:100601:34 до опоры напротив з.у. с кад. номером 29:15:100601:125) | _ |  |
| 382 | ЭС-000435 | ВЛИ-0,4кВ по адресу: Арх.обл.,Прим-ий р-н,КП "Большой Беломорский" (з.у.29:16:064601:861,29:16:064601:1409,29:16:064601:1252,29:16:064601:1432,29:16:064601:1433) | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе 22/1100, 22/1135, 22/1158, 22/1172. | _ |  |
| 383 | ЭС-000434 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-1026 фидер 5 (восток) по адресу: Прим.рйон,КП " Большой Беломорский" | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе 22/1068 | _ |  |
| 384 | ЭС-000436 | Ответвление от ВЛ-0,4кВ до уч.110 (Кад.№29:16:063301:31) по адресу: Арх.обл., Прим.рн,СНТ "Бытовик" | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, СНТ "Бытовик" | _ |  |
| 385 | ЭС-000437 | ВЛИ-0,22 кВ ф."Горняк" Арх.обл.Плесецкий округ пгт.Североонежск, СНТ «Огуречик» | ---- | Архангельская.обл., Плесецкий округ, пгт. Североонежск, СНТ "Огуречик". | _ |  |
| 386 | ЭС-000438 | Линейное отв-ие КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.РП-22-20:оп.№1п- КТП 630 кВА 6/0,4 кВ на ЗУ №29:16:064601:1634 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе | _ |  |
| 387 | ЭС-000439 | КТП 630 кВА 6/0,4 кВ на ЗУ с кад. номером 29:16:064601:1634 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе | _ |  |
| 388 | ЭС-000440 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-630 кВА к з/у№1572 в квартале29:16:064601 | ---- | Архангельская.обл., Приморский округ, МО Талажское, Талажское шоссе | _ |  |
| 389 | ЭС-000137 | Здание ТП 52,1 м2,Верхнетоемский р-н, МО "Афанасьевское", с. Вознесенское, д.109 (29:02:020601:182) | 29:02:020601 :182 | Верхнетоемский р-н, МО "Афанасьевское", с. Вознесенское, д.109 | _ |  |
| 390 | ЭС-000214 | Здание ТП№1 26,9 кв.м.,МО "Каргопольское", г.Каргополь,ул.Заводская,д.3,стр.1 №29:05:130116:499 | 29:05:130116 :499 | Российская Федерация, Архангельская область, м.о. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 3 стр. 1 | _ |  |
| 391 | ЭС-000397 | Здание ТП в т.ч. 2 шт.ТМ-630/10 10/0,4 кВ 630 кВа (29:22:050402:122) г.Архангельск ул.Стрелковая,19 | 29:22:050402 :122 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 19 | _ |  |
| 392 | ЭС-000154 | Земельный участок 608кв.м.,Арх.,г.Архангельск ул.ПавлаУсова,кад.№29:22:050405:1944 | 29:22:050405 :1944 | Арх.,г.Архангельск ул.ПавлаУсова | _ |  |
| 393 | ЭС-000193 | Земельный участок 100кв.м. Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов 29:16:240401:1432 | 29:16:240401 :1432 | Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов | _ |  |
| 394 | ЭС-000194 | Земельный участок 100кв.м. Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов 29:16:240401:1435 | 29:16:240401 :1435 | Арх.обл.,Прим-ий рн,д.Лахта, ул.Геологов | _ |  |
| 395 | ЭС-000234 | Земельный участок 150 кв.м. Арх.обл.,г.Котлас,пр- т Мира,д.15г, 29:24:050101:1267 | 29:24:050101 :1267 | Арх.обл.,г.Котлас,пр-т Мира,д.15г | _ |  |
| 396 | ЭС-000235 | Земельный участок 151 кв.м. Арх.обл.,г.Котлас,ул.Кедрова,д.15а, 29:24:050101:1272 | 29:24:050101 :1272 | Арх.обл.,г.Котлас,ул.Кедрова ,д.15а | _ |  |
| 397 | ЭС-000339 | Земельный участок 91кв.м.,Коношский р-н,п.Заречный,ул.Заречная,зем.уч. 2/с1,кад.№29:06:080101:655 | 29:06:080101 :655 | Коношский р- н,п.Заречный,ул.Заречная,до м 2,соор-е 1 | _ |  |
| 398 | ЭС-000340 | Земельный участок 132кв.м.,Коношский р-н,п.Коноша,ул.Труда,зем. участок 11/с1,кад.№29:06:120128:1808 | 29:06:120128 :1808 | Коношский р- н,п.Коноша,ул.Труда,дом 11,соор-е 1 | _ |  |
| 399 | ЭС-000398 | Земельный участок ,г.Архангельск,ул.Стрелковая, (29:22:050402:845) | 29:22:050402 :845 | г.Архангельск,ул.Стрелковая, 19 | _ |  |
| 400 | ЭС-000411 | Земельный участок ,Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское",кад.№29:16:200501:1198 | 29:16:200501 :1198 | Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское" | _ |  |
| 401 | ЭС-000412 | Земельный участок ,Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское",кад.№29:16:200501:1216 | 29:16:200501 :1216 | Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское" | _ |  |
| 402 | ЭС-000413 | Земельный участок ,Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское",кад.№29:16:200501:563 | 29:16:200501 :563 | Архангельская обл.,Приморский р-н,МО "Заостровское" | _ |  |

| Продавец: ООО «Электрические сети» (ООО «ЭЛСЕТИ») Адрес: ИНН: 2911004780 Наименование банка: р/с: Корр. Счет: БИК: Конкурсный управляющий ООО «Элсети» __________________ З.М.Сулейманов | Покупатель: Адрес: ИНН: Наименование банка: р/с: Корр.Счет: БИК: __________________ / |
| --- | --- |